{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2676.503","10.244","25","57.665","250","17.492","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","304.27","96.97","500","50.05","500","75.551","500","2.179","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.238","0.007","15","1.94","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","115.694","3.103","10","27.279","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.018","8","24.765","50","4.036","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","250.56","1.4","10","56.329","80","4.124","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.95","0.035","10","29.71","80","3.63","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.477","0.07","10","83.46","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","163.555","0.034","10","52.446","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.045","10","15.162","80","-","-","0.1","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1160.484","0.029","1.5","4.96","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4969.488","0.554","10","29.836","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4680.29","0.027","10","36.1","80","8.336","15","0.169","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","362.189","0.94","10","46.42","80","3.791","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.9","10","36.54","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","249.7","0.11","10","23.258","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","340","0.072","10","51.37","80","7.85","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","3.296","10","28.533","80","12.171","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.671","15","54.852","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","3.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.237","0.003","10","1.956","80","6.355","20","0.016","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","254.275","0.009","10","6.853","70","1.111","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11407.44","0.03","8.629","15.962","69.431","9.944","27.416","0.098","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21883.368","8.419","500","159.438","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","547.716","0.453","10","13.814","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","41.04","0.047","10","2.597","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.155","0.413","10","18.421","80","2.494","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1181.952","0.458","10","28.026","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","1.07","10","9.992","80","12.471","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1032.826","0.044","8","21.51","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","602.21","2.523","10","51.139","80","10.955","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1312.42","0.007","10","59.96","80","2.655","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","396.211","0.406","10","28.146","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","42.34","0.06","10","22.11","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.101","10","9.15","80","2.76","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.314","0.952","10","18.895","80","2.298","20","0.196","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.516","0.031","15","24.513","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","89.338","3.096","15","31.857","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","292.65","163.13","500","172.79","500","183.1","500","20.384","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.878","0.128","15","2.889","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","67.2","0.184","10","54.111","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1842.91","0.078","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","120.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2366.5","6.07","10","8.15","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.469","1.764","15","26.528","80","8.996","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.127","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","125.885","0.123","15","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","0.875","15","12.366","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","215.14","6.302","15","15.81","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.531","0.064","15","19.413","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","138.68","0.293","500","19.29","500","27.145","500","2.239","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.716","10","27.78","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.97","3.593","10","14.76","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.917","15","12.694","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.149","0.043","10","7.958","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.271","0.656","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","37","8.215","10","20.66","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","197.454","0.032","10","11.959","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.73","0.05","10","2.629","80","2.721","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13916.45","0.49","10","43.818","80","5.71","15","0.096","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18425.076","47.768","1000","457.201","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","55993.766","0.774","5","11.285","40","12.148","15","0.135","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120678.367","15.704","50","91.697","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.06","10","14.39","80","0.958","20","0.079","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","610.85","0.255","5","22.72","50","-","-","0.137","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","452.74","1.806","10","14.546","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","9.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85797.79","0.028","2","12.39","40","11.74","15","0.285","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","105788.16","25.56","50","260.08","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","190.598","0.041","10","8.714","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","487.3","0.015","10","32.63","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","533.352","2.055","10","10.06","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","91.58","0.481","10","31.01","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","611.71","0.375","10","61.44","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1199","0.079","8","8.345","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","548.208","3.842","10","21.267","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","1.148","10","26.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.614","0.018","10","8.499","80","14.489","20","0.042","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","149.87","1.543","10","14.94","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.899","0.009","10","2.25","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2124.58","9.907","30","20.338","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","134.082","0.009","8","9.068","60","2.414","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","2.035","10","27.64","80","4.06","10","0.268","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.073","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1829.068","0.205","10","40.763","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","21.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","194.832","0.021","15","26.143","80","3.956","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","409.622","4.301","15","9.562","80","14.012","20","0.46","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","323","2.251","10","35.352","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.037","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.202","10","2.75","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1273.363","0.22","10","14.405","80","3.643","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","148.427","0.08","10","3.092","80","0.325","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","240.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","438.826","0.136","8","27.601","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","96.063","0.034","10","14.794","80","-","-","0.14","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","7","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1202.69","0.21","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","130.46","0.548","10","7.49","80","7.043","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","544.32","2.052","15","44.37","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.902","2.045","15","12.126","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","26.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","37.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.725","0.02","10","8.939","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11471.699","3.72","16","27.443","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","53.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","703.3","2.084","10","28.582","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","191.23","1.12","8","24.674","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","398.477","0.036","10","42.543","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","1.73","3.943","10","15.03","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","988.42","5.407","10","20.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","878","0.021","10","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","717.293","0.203","10","42.198","80","4.908","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13012.662","0.17","8","37.534","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","650.59","0.11","8","20.55","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.89","0.008","10","3.073","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","40.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","34.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","205.355","0.454","8","11.403","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","26.363","0.091","10","2.481","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.42","0.536","10","25.564","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.22","0.064","15","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","269.222","2.467","10","31.209","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","55.3","0.463","8","29.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","308.362","0.072","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","44.93","0.281","10","15.7","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","287.71","0.07","10","7.238","80","1.7","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","425.52","1.351","8","7.188","50","-","-","0.046","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","161.827","153.59","500","156.87","500","142.8","500","25.98","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.206","10","14.55","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.709","3.215","10","17.208","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.027","3.93","10","40.393","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","100.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","661.908","0.025","10","9.035","90","-","-","0.086","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4952.202","0.012","2","13.478","40","-","-","0.209","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","569.376","0.237","10","14.441","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.872","3.513","10","26.568","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.024","0.129","10","17.855","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","865.73","4.273","10","47.529","80","7.332","15","0.056","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.596","0.016","10","5.626","80","0.079","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.106","0.874","10","7.609","80","1.128","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.554","3.55","15","8.397","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","161.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","121.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2865.89","0.019","8","25.117","50","7.397","15","0.072","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.151","1000","214.13","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","876.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1000.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","114.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1532.39","5.39","10","38.106","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1449.631","0.071","15","25.775","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","103.766","0.226","8","2.913","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","6.649","1.657","15","22.202","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","6.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","59.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","597.12","0.019","15","24.223","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","6.05","0.081","10","23.843","80","1.379","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1294.928","4.448","8","21.663","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.414","1.457","10","23.997","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","1.941","10","8.838","80","11.851","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.08","1.8","10","31.546","80","4.059","15","0.03","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","44.918","0.11","10","1.153","80","1.71","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.4","100","2.21","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.64","1.884","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","47.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.056","1.844","8","4.3","60","8.02","15","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8408.45","0.03","10","14.62","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.021","10","7.309","80","0.398","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","0.122","10","30.67","80","-","-","-","-","正常"]