{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2555.655","8.026","25","73.962","250","17.522","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","399.31","97.181","500","47.72","500","70.062","500","2.896","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.608","0.007","15","2.198","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","169.232","4.172","10","33.469","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.026","8","23.638","50","3.71","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","177.98","1.04","10","47.994","80","3.523","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.034","10","29.44","80","3.66","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.766","0.039","10","14.407","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.222","0.041","10","53.744","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.042","10","2.626","80","-","-","0.041","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1228.293","0.02","1.5","6.579","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3861.295","0.728","10","29.914","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4672.51","0.027","10","38.813","80","8.682","15","0.183","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","369.706","1.241","10","46.899","80","4.9","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","733.54","0.99","10","29.733","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","270.43","0.1","10","24.016","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","342","0.079","10","45.89","80","7.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","3.318","10","29.591","80","11.871","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.682","15","58.005","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","8.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","60.566","0.005","10","1.864","80","7.418","20","0.022","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","386.64","0.009","10","7.323","70","1.32","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15230.84","0.05","8.629","15.469","69.431","8.648","27.416","0.098","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","26705.496","8.384","500","128.485","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","505.829","1.046","10","13.849","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","43.632","0.309","10","2.54","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.14","10","13.753","80","2.424","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1139.184","0.128","10","23.994","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","262","0.212","10","8.653","80","11.957","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1001.981","0.066","8","22.51","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","625.54","2.902","10","46.359","80","10.085","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1312.42","0.007","10","60.42","80","2.596","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","393.702","0.327","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","40.61","0.108","10","15.714","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.083","10","8.34","80","2.77","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.552","1.17","10","15.679","80","2.695","20","0.184","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.29","0.389","15","23.002","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","81.734","1.062","15","36.055","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","699.96","169.76","500","175.74","500","178.66","500","21.232","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.022","0.011","15","2.552","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","61.44","0.009","10","60.767","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1722.82","0.043","8","3.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","57.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2387.23","5.358","10","8.09","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.298","1.727","15","23.709","80","7.812","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.129","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","75.946","0.821","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","1.494","15","16.128","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","251.42","6.208","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.667","0.091","15","16.234","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","133.74","0.357","500","18.12","500","30.347","500","1.386","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","7.78","3.053","10","28.466","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.99","3.017","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.703","0.102","10","10.301","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.374","0.341","10","17.822","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","26","10.953","10","20.184","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","213.681","0.026","10","12.746","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.021","0.061","10","4.669","80","2.929","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13293.5","0.62","10","43.571","80","5.76","15","0.131","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16920.066","44.292","1000","467.319","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","60624.363","0.607","5","10.774","40","12.254","15","0.115","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120050.625","15.08","50","101.639","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","72.58","0.044","10","11.42","80","1.196","20","0.046","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","553.82","0.096","5","16.49","50","-","-","0.25","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","461.38","2.077","10","23.336","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81436.32","0.112","2","12.72","40","12.46","15","0.293","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103875.12","24.56","50","260.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","237.341","0.033","10","10.206","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","501.98","0.018","10","29.25","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","488.04","0.839","10","6.17","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.506","10","24.748","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","596.16","0.185","10","55.53","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1268","0.656","8","10.033","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","517.19","0.135","10","17.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","1.399","10","28.54","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","103.507","0.013","10","7.265","80","15.064","20","0.033","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","136.4","0.801","10","21.581","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.701","0.01","10","2.321","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2187.65","1.858","30","16.171","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","111.244","0.014","8","8.289","60","0.655","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.031","10","7.55","80","0.7","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1912.037","0.455","10","41.69","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","14.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","31.536","0.045","15","24.364","80","3.529","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","408.931","3.848","15","9.328","80","11.569","20","0.418","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","268","1.459","10","32.572","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.057","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.603","10","3.01","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1136.938","0.157","10","16.744","80","4.253","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","130.559","0.08","10","3.291","80","0.324","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","357.61","0.176","8","20.333","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","82.174","0.055","10","16.78","80","-","-","0.221","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","6","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1209.6","0.515","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.714","10","14.4","80","7.025","15","0.024","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","460.51","1.638","15","44.63","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.156","1.485","15","10.672","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","23.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","36.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.725","0.022","10","11.692","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11471.779","5.124","16","25.637","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","42.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","613.44","2.924","10","30.059","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","200.2","1.409","8","28.821","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","398.218","0.029","10","79.656","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","468.29","4.929","10","17.31","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1064.45","5.883","10","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","804","0.026","10","29.02","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","780.624","0.162","10","43.951","80","4.674","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12178.821","0.17","8","35.978","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","654.05","0.11","8","19.09","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","191.81","0.008","10","3.479","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","34.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","124.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","46.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","220.536","0.143","8","11.232","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.087","10","2.05","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.56","0.547","10","23.981","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.18","0.075","15","4.51","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","308.102","2.102","10","22.019","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.587","8","25.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","282.96","0.075","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","0.05","10","16.23","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","309.31","0.073","10","7.399","80","1.96","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","548.726","1.098","8","7.317","50","-","-","0.043","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","253.584","128.17","500","138.81","500","123.45","500","23.42","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.2","10","17.06","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.833","3.713","10","14.14","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.35","2.493","10","36.128","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","75.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","707.725","0.024","10","8.98","90","-","-","0.061","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3686.779","0.01","2","10.934","40","-","-","0.21","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","565.574","0.404","10","13.867","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.589","0.959","10","25.908","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.88","0.148","10","16.934","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1433.38","4.806","10","49.507","80","7.641","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.714","0.016","10","8.468","80","0.155","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.333","1.599","10","9.481","80","2.898","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.322","3.812","15","8.969","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","118.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2938.46","0.01","8","24.6","50","7.312","15","0.067","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.71","1000","234.513","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","850.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","902.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","86.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","153.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","966.816","3.904","10","36.419","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1414.363","0.069","15","23.044","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.264","0.287","8","7.881","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","120.487","4.407","15","22.762","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","23.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","691.68","0.017","15","20.534","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","383.62","0.078","10","21.449","80","1.734","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","637.494","0.584","8","17.291","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.661","1.167","10","30.457","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","2.012","10","12.515","80","12.111","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","125.28","2.096","10","33.956","80","4.347","15","0.032","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.163","0.044","10","1.187","80","1.516","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.2","100","2.17","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.87","2.046","15","8.803","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","61.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","231.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.7","8","5.8","60","7.42","15","0.042","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8310.82","0.036","10","18.516","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.021","10","6.423","80","0.464","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.9","0.157","10","28.82","80","-","-","-","-","正常"]