{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1664.074","4.88","25","54.796","250","17.553","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","297.54","93.827","500","65.05","500","89.605","500","3.782","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.92","0.008","15","1.183","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","134.477","4.24","10","31.778","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","236.477","0.054","8","21.344","50","3.897","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","220.32","0.94","10","45.993","80","3.644","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.035","10","29.48","80","3.62","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.544","0.025","10","13.071","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.222","0.215","10","47.787","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.107","10","8.578","80","-","-","0.032","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1074.434","0.025","1.5","2.87","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3957.618","0.643","10","26.193","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4589.57","0.032","10","45.486","80","8.79","15","0.243","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","328.147","1.088","10","46.351","80","4.722","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","3.18","10","35.361","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","297.22","0.159","10","29.485","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","317","0.078","10","48.15","80","7.2","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.01","3.336","10","29.772","80","11.369","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.669","15","60.142","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.557","0.021","10","1.726","80","6.967","20","0.024","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","271.987","0.014","10","9.563","70","1.169","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18867.23","0.217","8.629","13.586","69.431","11.343","27.416","0.07","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","26762.568","9.295","500","128.163","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","475.606","1.258","10","16.21","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","39.571","0.458","10","2.711","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.336","0.329","10","17.503","80","2.39","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1177.978","0.108","10","24.877","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.014","10","7.245","80","7.737","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","968.026","0.243","8","23.4","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","39.74","2.7","10","38.878","80","8.676","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1615.68","0.008","10","57.39","80","2.736","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","309.085","0.311","10","27.546","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","48.38","0.193","10","15.905","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","11.5","80","1.36","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.376","0.862","10","12.744","80","2.295","20","0.182","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.455","0.581","15","22.865","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.354","0.669","15","39.045","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","516.28","168.08","500","170.05","500","186.8","500","21.247","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.945","0.018","15","2.148","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","66.72","0.01","10","54.441","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1805.76","0.058","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","92.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2283.55","0.898","10","8.97","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.827","2.05","15","23.605","80","7.587","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","33.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","0.116","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","130.378","0.699","15","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","1.578","15","15.468","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","243.65","6.141","15","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","55.555","0.119","15","4.669","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","93.67","0.348","500","18.54","500","33.719","500","1.652","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.14","10","23.148","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.08","3.263","10","14.157","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.342","0.068","10","13.281","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.973","0.335","10","19.58","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30","12.316","10","19.131","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","244.041","0.022","10","12.921","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.726","0.078","10","6.904","80","3.044","20","0.023","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13233.89","0.358","10","40.85","80","5.64","15","0.084","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17256.75","47.28","1000","474.102","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","70232.953","1.134","5","14.344","40","11.76","15","0.15","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120050.852","14.924","50","88.318","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.066","10","17.02","80","1.399","20","0.061","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","559.87","0.072","5","15.72","50","-","-","0.28","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","531.36","2.193","10","21.158","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77433.41","0.026","2","12.15","40","11.74","15","0.277","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108479.28","19.85","50","247.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","248.573","0.087","10","10.761","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","447.55","0.029","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","466.536","0.627","10","4.61","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","17.28","0.437","10","17.169","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.94","0.146","10","44.44","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1311","0.609","8","11.891","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","330.566","0.132","10","15.408","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","1.554","10","31.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","112.666","0.016","10","7.043","80","15.861","20","0.033","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.21","1.314","10","25.713","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.64","0.013","10","2.489","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2384.64","0.839","30","23.797","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","122.273","0.016","8","6.462","60","5.165","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","8.49","80","1.93","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1876.697","0.402","10","33.639","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","16.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","0.432","0.054","15","24.615","80","3.54","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","426.816","2.549","15","8.782","80","8.65","20","0.382","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137","1.175","10","14.619","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.076","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.3","10","2.808","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1243.037","0.096","10","17.122","80","3.439","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","124.451","0.087","10","3.469","80","0.261","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","222.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","375.235","0.047","8","21.956","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.865","0.075","10","18.625","80","-","-","0.212","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","32","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","964.22","0.227","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.638","10","17.53","80","6.813","15","0.029","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","425.95","1.713","15","43.09","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.982","1.682","15","11.663","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","28.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","29.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.725","0.028","10","14.4","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10829.141","5.438","16","25.793","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","33.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","554.69","0.347","10","31.347","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","120.94","1.917","8","32.479","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","416.189","0.028","10","35.174","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","1.948","10","10.94","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1149.98","2.988","10","19.85","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","650","0.026","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","857.606","0.154","10","46.291","80","4.863","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12050.549","0.168","8","34.841","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","668.74","0.11","8","19.24","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","188.35","0.008","10","3.737","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","34.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","29.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","177.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","43.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","193.691","0.233","8","10.552","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.037","10","1.691","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.02","0.545","10","27.691","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.15","0.043","15","6.041","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","303.696","1.725","10","22.702","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","67.39","0.453","8","32.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","242.352","0.089","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","37.15","0.24","10","22.09","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","303.26","0.075","10","7.306","80","1.95","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","396.749","1.26","8","7.39","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","216.086","97.99","500","137.03","500","106.84","500","20.57","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.224","10","18.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.668","2.642","10","19.157","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.883","4.71","10","25.827","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","155.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","603.835","0.024","10","9.191","90","-","-","0.071","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3840.122","0.011","2","9.487","40","-","-","0.168","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","573.782","0.427","10","14.143","80","-","-","0.017","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.194","0.334","10","22.517","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.928","0.313","10","17.713","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1293.41","4.221","10","55.645","80","6.809","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.253","0.029","10","7.352","80","0.187","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.892","0.48","10","8.733","80","0.582","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.192","4.015","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3390.34","0.011","8","24.817","50","7.856","15","0.06","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.611","1000","156.436","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","754.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","925.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","133.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1379.981","3.302","10","33.938","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1254.361","0.022","15","20.666","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","109.123","0.306","8","9.405","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","157.078","2.671","15","24.193","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","15.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","828.72","0.019","15","19.116","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432.86","0.071","10","19.589","80","2.042","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1190.948","3.037","8","22.717","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.76","0.855","10","23.806","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","1.669","10","13.21","80","10.655","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","160.7","2.173","10","36.034","80","4.26","15","0.031","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.613","0.01","10","2.566","80","1.569","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","10.6","100","2.47","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.4","4.711","15","16.082","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","207.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","33.523","1.311","8","8.2","60","7.38","15","0.038","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8267.62","0.035","10","15.598","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.021","10","9.68","80","0.407","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","204.77","0.47","10","25.81","80","-","-","-","-","正常"]