{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13781208","159.505","196.971","320","13.25","100","0.703","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14748422","170.699","200.783","320","18.417","100","8.619","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7050395.5","81.602","-","-","-","-",8.836,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8565698","99.14","-","-","-","-",4.6703,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2754510.75","114771.289","-","-","-","-","0.181","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22471454","260.086","-","-","-","-","1.037","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","212534.578","2.46","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","325555.156","3.768","31.776","320","19.533","100","2.681","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","715078.875","8.276","131.927","300","8.979","100","2.149","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#","11151648","129.07","3.98","200","0.4","200","5.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.83","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11189632","129.51","189.442","320","14.19","100","1.882","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12515941","144.86","195.226","320","40.651","100","2.302","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9490233","109.841","-","-","-","-",2.8424,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7053734.5","81.64","-","-","-","-",4.7477,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3612929.75","42.134","80.673","200","14.386","50","6.255","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3302404","38.543","91.769","200","3.473","50","6.059","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3488941.25","40.661","91.549","200","8.414","50","7.438","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1041581.5","12.05","109.668","200","14.871","35","3.281","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1105029.13","12.79","107.337","200","8.363","35","5.237","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1201269.38","13.9","114.603","200","2.967","35","1.606","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3323119","38.46","111.839","200","8.371","35","0.379","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2207241.5","25.547","154.09","200","15.098","50","3.043","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1173532.25","13.583","88.38","200","8.418","50","90.195","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483994.5","17.176","155.753","200","10.796","50","1.976","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2886183.36","33.405",26.44,"200",13.34,"35",0.35,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","14.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1995978.75","23.102","0.001","50","0.001","35","5.006","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","480971.686","5.691","2.762","50","1.574","35","23.656","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16196.749","0.194","27.501","50","5.405","35","36.388","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7338.261","0.087","0","50","5.528","35","31.619","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","212.595","50","2.962","35","74.166","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10757180.16","448215.84","842.192","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8541452.16","98.859","105.818","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10698350.4","123.824","58.78","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","55987.2","0.648","578.05","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43301476.8","501.174","18.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1119813.12","12.961","378.71","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","220320","2.55",57.1,"120",1.06,"850",5.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10315437","119.392","234.741","320","15.392","100","5.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4757481","55.063","-","-","-","-",8.7896,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10845073","125.522","208.366","320","24.612","100","1.626","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6575178","76.102","-","-","-","-",9.0664,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","769737.6","8.909",37.34,"50",0.78,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","407865.688","4.721","-","-","-","-",2.3016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","80327.852","0.93","-","-","-","-",0.9356,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","80485.688","0.932","-","-","-","-",1.038,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","164382.886","6849.287","134.18","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57487928.503","680.578","34.709","100","25.068","50","2.194","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56466506.638","668.299","37.767","100","24.722","50","3.029","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","361573","4.185","238.774","550","5.17","280","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","424411.062","4.912","243.544","550","1.314","400","0.373","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","624672","7.23","244.32","550","1.75","400","3.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","463653.938","5.366","235.569","550","13.138","400","0.945","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","524883.188","6.075","150.924","200","4.906","200","1.561","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","948113.5","10.974","66.401","200","5.564","200","6.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137418.203","1.59","21.84","-","23.716","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1168489","13.524","44.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744682.5","8.619","28.679","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3257437.75","37.702","84.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4221160","48.856","84.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3603290.25","41.705","67.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5767451.5","66.753","55.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1527989.375","17.685","52.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1953940.875","22.615","41.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1119060.25","12.952","70.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1812020.125","20.972","69.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3474187.75","144757.828","-","-","1.15","50","15.07","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4019240.5","46.519","36.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1403202.875","16.241","40.288","100","6.488","50","0.585","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","391463.531","4.531","33.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2213992","25.625","-","-","39.798","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11993626","138.815","50.981","100","4.99","50","7.99","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","380077.156","4.399","52.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2690059.25","31.135","28.996","100","12.503","50","8.359","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3293049.5","38.114","71.296","100","1.077","50","0.559","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060234.625","12.271","-","-","1.711","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","175063.578","2.026","11.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4063287.5","47.029","25.823","50","1.988","35","0.198","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1708053","19.769","47.758","100","1.232","50","0.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6883717","79.673","31.565","100","0.636","50","0.107","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6650059.5","76.968","51.976","100","1.167","50","0.061","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8800598","101.86","94.9","200","32.6","200","5.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3130120","36.22","159.04","200","45.65","200","11.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1434800","16.6","59.6","200","43.56","200","10.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1356290","15.69","52.94","200","36.76","200","12.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","700539.68","8.1","46.27","100","31.05","35","1.64","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","796121.18","9.21","74.84","300","47.05","100","258.38","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2366.19","0.03","42.1","300","152.43","100","71.05","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","893524.5","10.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","175656.03","2.03","1932.63","300","939.52","200","511.36","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2092293.12","24.21","69.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11222331","129.88","71.73","120","3.81","100","2.59","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7509100.5","86.91","61.72","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22757200","263.39","38.22","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170719.05","1.98","57.82","300","0.15","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8052840","93.2","41.29","100","0","50","2.85","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1386459.25","16.05","81.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1640000","18.98","43.56","200","39.8","200","4.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1554110","17.98","85.14","200","44.8","200","2.59","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1441093.13","16.68","117.092","200","49.823","50","3.103","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1358040.75","15.72","128.414","200","46.324","50","5.796","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","255611.27","2.96","66.751","80","0","30","5.947","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3246505.5","37.57","77.23","80","26.759","30","1.739","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","13.55","0","135.119","80","4.18","30","8.107","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3216519.5","37.23","76.362","80","17.681","30","2.514","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3224707.75","37.323","19.17","100","0.845","50","4.27","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2725636.25","32.152",3.0614,"100",1.0321,"50",10.7489,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1926856.375","22.302","77.135","250","22.284","80","2.715","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1591939.375","18.425","21.986","250","0.021","80","41.429","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2182835.75","25.264","74.157","250","24.663","80","1.784","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","36747224","425.315","30.433","100","21.129","50","0.595","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","3号机组烟囱排放口","9090342","107.029","11.679","50","0","35","1.058","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","46771420","550.407","9.696","50","0.884","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8805489","101.915","265.32","320","0.15","100","4.93","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6818980","78.923","-","-","-","-",0.305,"20","正常"]