{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10718206","124.053","141.362","320","24.057","100","5.854","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14136525","163.617","159.416","320","31.756","100","5.333","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5395784","62.451","-","-","-","-",8.8432,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8600173","99.539","-","-","-","-",5.1421,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3191499.75","132979.156","-","-","-","-","0.235","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","25141794","290.993","-","-","-","-","1.075","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13388.591","0.155","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","246786.578","2.98","62.298","320","45.011","100","0.024","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686924.75","7.95","118.489","300","8.856","100","2.046","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9458208","109.47","4.07","200","0.71","200","5.5","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.33","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11016222","127.503","122.874","320","23.863","100","1.8","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12415118","143.694","141.347","320","42.281","100","2.33","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9482987","109.757","-","-","-","-",2.5352,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6447467.5","74.624","-","-","-","-",4.7018,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3354146.25","40.905","83.156","200","13.844","50","6.24","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3213362.75","39.556","92.635","200","5.694","50","6.3","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3368715.75","41.07","90.759","200","7.01","50","7.452","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1045149.19","12.1","90.854","200","11.978","35","3.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1070927.75","12.93","98.927","200","7.764","35","5.32","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1162107.13","14.04","99.286","200","3.028","35","1.669","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3212172.75","37.18","99.957","200","6.346","35","0.4","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2241225.75","25.94","151.309","200","21.575","50","3.137","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","228298.891","2.642","29.258","200","8.971","50","80.177","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1448750.25","16.768","156.335","200","19.092","50","1.865","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2836062.72","32.825",32.75,"200",8.68,"35",0.85,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","10.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","13954394","161.509","19.062","50","0.397","35","2.831","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","403616.23","4.846","88.376","50","1.344","35","20.635","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9186460.846","109.743","21.807","50","0.21","35","1.584","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12753.303","0.151","84.369","50","9.924","35","51.928","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.334","0","161.418","50","7.23","35","57.739","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11668320","486180","167.722","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20839386.24","241.197","63.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12166994.88","140.822","40.22","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11911639.68","137.866","283.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44232929.28","511.955","19.62","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13991823.36","161.942","135.11","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","206496","2.39",57.85,"120",0.94,"850",5.71,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10707781","123.933","164.982","320","7.639","100","6.73","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3974569.5","46.002","-","-","-","-",8.582,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10686303","123.684","149.949","320","27.708","100","1.428","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6375964.5","73.796","-","-","-","-",8.6557,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","411609.6","4.764","23.94","50","5.89","35","2.07","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","187973.547","2.176","-","-","-","-",1.9005,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13190.199","0.153","-","-","-","-",1.2674,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35016.18","0.405","-","-","-","-",0.9944,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","199010.964","8292.124","13.68","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59924092.896","709.457","35.849","100","23.892","50","2.262","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36213250.7","428.197","36.073","100","24.119","50","4.013","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","367584","4.254","208.085","550","4.707","280","0.632","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","421006.938","4.873","177.346","550","0.772","400","0.382","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","613440","7.1","208.6","550","1.46","400","3.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451425.938","5.225","198.069","550","12.041","400","1.027","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","520946.375","6.029","169.542","200","5.624","200","1.607","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","805232.375","9.32","68.344","200","6.632","200","6.936","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137115.594","1.587","22.071","-","22.844","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1158664.625","13.41","45.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","742974.75","8.599","30.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3585940.5","41.504","82.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4206068","48.681","82.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3707674.25","42.913","64.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5751462","66.568","54.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1540676","17.832","52.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1922843.75","22.255","40.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1187409.375","13.743","71.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1810244.875","20.952","67.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3449435.25","143726.453","-","-","1.282","50","14.934","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4087955.5","47.314","36.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1423117.75","16.471","40.162","100","8.665","50","0.53","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387165.344","4.481","32.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2210280.75","25.582","-","-","38.945","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11839405","137.03","47.306","100","5.017","50","8.779","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","394143.031","4.562","47.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2722293.25","31.508","28.833","100","12.476","50","7.736","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3309183","38.301","68.594","100","1.208","50","0.656","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060352.125","12.272","-","-","2.848","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","148675.141","1.721","17.21","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4132245.5","47.827","27.768","50","2.3","35","0.22","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1725097.5","19.966","46.834","100","1.225","50","0.311","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6783134","78.508","29.387","100","0.631","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6976244.5","80.744","50.467","100","1.17","50","0.067","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8743428","101.2","83.45","200","38.83","200","6.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3108310","35.97","173.55","200","53.91","200","18.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1461840","16.91","59.6","200","39.5","200","9.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1194000","13.81","53.21","200","33.35","200","10.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","1136785","13.15","40.27","100","23.83","35","1.8","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1285352.12","14.87","73.68","300","24.82","100","242.65","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2174.31","0.03","304.9","300","547.59","100","467.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","856614.44","9.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","138843.27","1.61","1013.41","300","523.07","200","258.04","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2085067.12","24.13","68.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10788508","124.86","69.07","120","5.28","100","2.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7408068.5","85.68","57.13","100","0","50","2.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23459600","271.52","36.6","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144948.94","1.68","65.01","300","0.12","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7795000","90.21","41.29","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363077.12","15.78","76.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1687840","19.53","46.04","200","37.87","200","5.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1597890","18.49","86.2","200","42.63","200","2.51","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1501851.25","17.38","121.549","200","47.232","50","3.478","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1419867","16.43","128.967","200","46.962","50","5.349","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2783791.25","32.22","42.345","80","0.005","30","4.58","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3248721.75","37.6","60.098","80","21.861","30","1.684","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","124.59","0","303.597","80","1.795","30","9.162","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3144108.25","36.39","58.903","80","13.616","30","2.303","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3226603.75","37.345","18.963","100","0.912","50","3.85","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2442026.5","28.818",2.1603,"100",1.0591,"50",25.8458,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2011853.375","23.285","61.32","250","23.874","80","2.939","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","642831.062","7.44","32.371","250","0.002","80","51.038","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2220124.25","25.696","62.32","250","24.852","80","1.852","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43572496","504.311","31.859","100","22.054","50","0.444","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","15148725","178.388","32.066","50","0","35","0.409","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35142340","415.138","46.874","50","30.281","35","0.007","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8839963","102.314","179.3","320","0.45","100","4.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6890091","79.746","-","-","-","-",0.318,"20","正常"]