{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11992382","146.485","125.325","320","24.602","100",2.242,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13463436","162.602","122.739","320","14.08","100","11.392","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8213162","95.06","-","-","-","-",8.9211,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8682905","100.496","-","-","-","-",5.1397,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2466357.5","102764.898","-","-","-","-","0.248","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21895528","253.42","-","-","-","-","1.08","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13609.325","0.158","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","173432.297","2.007","8.176","320","10.04","100","0.863","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666993.188","7.72","124.626","300","6.349","100","2.223","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9611136","111.24","3.5","200","0.2","200","1.65","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11005798","127.562","189.108","320","28.492","100","1.603","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12360835","143.156","199.479","320","39.326","100","2.715","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9384670","108.619","-","-","-","-",2.8054,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7285336.5","84.321","-","-","-","-",4.7001,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3201963","37.357","77.323","200","13.507","50","6.296","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3046417.5","35.583","92.181","200","13.667","50","6.386","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3440207","40.104","89.962","200","4.812","50","7.427","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1039233.13","12.03","107.39","200","9.639","35","4.079","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1005173.56","12.14","112.336","200","4.793","35","4.837","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1166694","13.5","115.065","200","2.52","35","1.669","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2900910.5","36.63","108.593","200","5.426","35","0.449","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2159545","24.995","156.63","200","23.006","50","3.477","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","27.412","200","1.33","50","89.597","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1469389.875","17.007","156.387","200","15.743","50","2.32","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","76524.48","0.886","0.05","200","0","35","0.81","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","2.96","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2982085.5","34.515","0.001","50","0","35","6.959","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","364426.842","4.303","5.97","50","0.281","35","22.352","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","106007.233","1.264","17.405","50","2.647","35","39.381","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16971.84","0.201","1.408","50","4.251","35","32.121","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","45.033","50","0.971","35","85.643","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11537087.04","480711.96","349.826","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11093483.52","128.397","35.035","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8329176","96.402","17.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","286295.04","3.314","462.07","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18029675.52","208.677","28.64","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","67521.6","0.782","119.66","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","208224","2.41","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11128146","128.798","227.196","320","4.162","100","4.37","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3686458.5","42.667","-","-","-","-",8.6158,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10775575","124.717","217.417","320","6.002","100","1.461","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5684479.5","65.793","-","-","-","-",8.5178,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","73872","0.855","15.73","50","15.17","35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","18582.537","0.215","-","-","-","-",1.3179,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8776.391","0.102","-","-","-","-",1.1335,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.9424,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","213464.81","8894.367","19.08","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","66360974.7","785.732","35.078","100","25.105","50","3.02","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","9539408.599","112.712","2.201","100","1.198","50","225.277","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","358359","4.148","251.536","550","6.225","280","0.621","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","420011.125","4.861","255.734","550","1.438","400","0.411","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609984","7.06","245.03","550","1.84","400","2.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","469310.906","5.432","159.499","550","8.5","400","0.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","516508.438","5.978","162.275","200","3.931","200","1.574","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","786737.562","9.106","63.433","200","3.729","200","15.224","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142332.234","1.647","22.16","-","22.39","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1141485.375","13.212","42.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","735746.875","8.516","30.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3748244.75","43.382","82.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4105906.75","47.522","82.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4086899.5","47.302","60.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6137793.5","71.039","54.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1521035.375","17.605","49.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1919613.375","22.218","39.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1197135.875","13.856","70.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1808410.5","20.931","65.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3380682.75","140861.766","-","-","1.249","50","15.306","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4261730.5","49.326","36.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1430008","16.551","40.379","100","5.56","50","0.556","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403290.688","4.668","31.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2203930.25","25.508","-","-","33.156","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11994680","138.827","44.516","100","7.119","50","8.287","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","434612.719","5.03","56.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2947839.25","34.118","26.067","100","10.68","50","8.27","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3301829","38.216","67.299","100","1.279","50","0.627","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067816.25","12.359","-","-","2.814","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","166203.375","1.924","9.528","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4065819.5","47.058","20.243","50","2.319","35","0.184","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1661165.5","19.226","45.731","100","1.068","50","0.32","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6783543.5","78.513","29.486","100","0.619","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7057302.5","81.682","49.052","100","1.126","50","0.062","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7243543","83.84","81.28","200","44.67","200","7.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2575540","29.8","165.44","200","79.17","200","15.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1385810","16.03","59.68","200","68.36","200","14.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1020870","11.81","52.91","200","58.11","200","15.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4011164.5","46.42","64.52","100","1.93","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1120349.62","12.96","95.04","300","16.79","100","227.52","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2099.75","0.02","640.46","300","274.26","100","153.51","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","816924","9.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","187651.19","2.17","194.51","300","50.18","200","22.13","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2081135","24.08","63.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10660593","123.38","64.28","120","1.45","100","2.43","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7285940.5","84.33","53.96","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19174000","221.92","29.15","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","199712.41","2.31","57.03","300","0.23","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7779470","90.04","38.09","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1172900.38","13.58","79.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1482390","17.15","7.56","200","48.4","200","6.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1196760","13.85","43.54","200","54.59","200","3.95","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1436657.38","16.63","106.917","200","45.065","50","3.288","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1398104.88","16.18","119.941","200","44.47","50","0.857","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","30817.56","0.36","39.035","80","0","30","4.438","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3210784.25","37.16","76.599","80","24.798","30","1.611","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","78.77","0","173.807","80","13.116","30","8.971","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3128330.25","36.21","72.512","80","11.983","30","1.968","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3129421.75","36.22","18.893","100","0.756","50","4.054","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2611426","30.794",1.0677,"100",2.2945,"50",13.8754,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2007344.25","23.233","74.793","250","18.903","80","2.66","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","383458.469","4.438","13.1","250","0.068","80","28.741","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2198622.25","25.447","75.725","250","24.881","80","1.664","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43653180","505.245","29.688","100","22.913","50","0.453","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10665400","125.688","7.34","50","0","35","0.89","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9322051","110.657","286.607","50","3004.114","35","0.011","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8491017","98.276","261.98","320","1.29","100","6.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6396906","74.038","-","-","-","-",0.355,"20","正常"]