{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2652.501","4.419","25","83.872","250","19.69","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","446.24","92.717","500","73.9","500","83.339","500","0.92","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.638","0.008","15","0.733","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","184.874","5.208","10","46.566","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","221.27","0.252","8","21.654","50","4.29","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216.86","1.42","10","48.27","80","3.337","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.033","10","29.9","80","3.94","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.897","0.041","10","16.199","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","138.413","0.102","10","45.339","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.61","10","10.614","80","-","-","0.067","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","988.579","0.041","1.5","2.719","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4421.352","0.39","10","23.432","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5028.48","0.03","10","33.128","80","8.487","15","0.413","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","416.102","2.149","10","39.746","80","3.28","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","143.42","0.073","10","19.767","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","245","0.084","10","46.52","80","7.42","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","2.902","10","30.494","80","10.006","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.667","15","25.621","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","64.8","0.134","10","2.946","80","5.843","20","0.037","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","56.592","0.015","10","11.875","70","1.455","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18503.68","0.027","8.629","12.312","69.431","10.834","27.416","0.114","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17302.656","6.807","500","168.771","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","495.046","0.053","10","18.554","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.16","0.735","10","3.543","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.063","0.495","10","21.878","80","2.254","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1095.898","0.415","10","25.811","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.015","10","7.9","80","5.795","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","937.44","0.04","8","23.18","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","825.12","2.303","10","43.73","80","12.825","15","0.022","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1047.17","1.735","10","48.38","80","3.581","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","344.965","0.701","10","29.478","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","79.49","0.031","10","12.502","60","-","-","0.021","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","8.19","80","0.79","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.386","0.505","10","13.412","80","1.554","20","0.284","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.301","0.555","15","19.306","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.451","1.125","15","34.062","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","520.33","169.28","500","201.7","500","173.22","500","19.8","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.801","0.036","15","3.836","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","61.2","0.185","10","44.234","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1632.1","0.023","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2115.07","4.511","10","10.63","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.334","1.847","15","22.292","80","6.423","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","51.84","0.118","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","74.65","4.707","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","104","1.137","15","24.017","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","165.89","5.985","15","15.06","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.544","0.194","15","3.944","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","165.73","0.015","500","19.63","500","15.514","500","1.969","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.808","10","24.772","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.08","3.022","10","12.665","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.944","0.031","10","8.233","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.712","0.249","10","16.074","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","8.125","10","10.826","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","217.55","0.089","10","12.319","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.715","0.049","10","4.202","80","3.649","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11122.27","2.564","10","35.316","80","10.98","15","0.111","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17048.716","48.554","1000","474.813","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","71473.547","1.766","5","12.021","40","12.813","15","0.138","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120051.062","13.573","50","128.596","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.053","10","16.27","80","1.191","20","0.026","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","410.4","0.077","5","14.47","50","-","-","0.219","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","473.47","0.222","10","7.084","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63562.75","0.025","2","11.42","40","10.5","15","0.257","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","94440.96","22.28","50","249.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","247.968","0.037","10","12.335","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","469.15","0.049","10","28.76","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","643.344","0.296","10","23.45","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.08","0.797","10","41.755","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","468.29","2.807","10","53.31","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1383","0.03","8","12.75","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","330.826","6.498","10","21.637","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","1.494","10","31.71","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","287.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","63.158","0.01","10","6.57","80","12.906","20","0.065","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.56","2.863","10","25.265","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.14","10","1.576","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2069.28","3.795","30","17.733","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","118.165","1.289","8","6.938","60","4.999","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.004","10","9.82","80","1.12","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.438","0.14","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1955.615","0.277","10","29.254","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","177.984","0.065","15","25.66","80","2.224","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","258.422","1.381","15","9.033","80","6.448","20","0.233","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","143","2.409","10","9.945","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.069","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","15.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.176","10","3.619","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","981.072","0.126","10","16.408","80","4.191","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","116.536","0.015","10","2.148","80","0.129","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","126.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","348.97","0.607","8","29.088","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","101.654","0.024","10","115.88","80","-","-","0.256","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","138","10.032","45","53.791","500","25.82","70","4.36","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1207.01","0.071","8","24","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.768","10","23.23","80","6.252","15","0.03","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","361.15","3.792","15","38.15","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","15.975","1.373","15","12.848","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","33.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","34.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.242","0.028","10","8.982","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11547.485","6.33","16","22.051","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","695.52","0.176","10","28.828","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","198.13","0.292","8","32.666","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","394.762","1.752","10","34.783","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","4.248","10","18.68","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1226.88","2.166","10","26.37","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","730","0.035","10","26.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","472.262","0.077","10","48.978","80","5.827","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.074","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12457.326","0.093","8","40.109","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","650.59","0.1","8","19.96","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","193.54","0.005","10","3.195","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","127.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","185.959","0.482","8","9.865","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.162","10","1.527","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.79","0.478","10","9.921","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","4.724","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","305.424","0.256","10","18.403","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","32.83","0.032","8","28","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","310.522","0.071","10","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","80.35","0.821","10","16.55","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","310.18","0.071","10","7.392","80","2.49","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","433.728","0.84","8","6.878","50","-","-","0.058","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","271.728","39.13","500","280.65","500","66.7","500","27.86","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.134","10","15.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.69","4.801","10","13.292","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.13","6.382","10","19.819","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","511.088","0.025","10","11.058","90","-","-","0.083","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4136.303","0.011","2","4.842","40","-","-","0.082","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","487.037","1.161","10","15.153","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.333","1.749","10","35.018","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.872","0.339","10","17.733","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1376.35","4.244","10","62.712","80","7.114","15","0.042","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.012","0.014","10","6.492","80","0.023","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","64.291","0.4","10","7.873","80","0.749","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.333","3.758","15","9.21","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","126.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","134.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2796.77","0.028","8","22.062","50","6.961","15","0.086","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","3.383","1000","96.643","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","736.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","925.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","85.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1428.72","0.262","10","29.575","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口",1235.457,0.157,"15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.032","0.474","8","1.94","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","202.938","1.291","15","17.473","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","66.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","600.72","0.026","15","14.92","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","392.26","0.08","10","22.722","80","2.439","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1467.02","3.207","8","20.984","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.666","1.059","10","23.018","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","1.904","10","12.247","80","12.592","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","203.9","1.186","10","28.633","80","3.744","15","0.051","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.049","0.014","10","2.471","80","1.215","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.083","10","7.1","100","2.69","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.13","1.958","15","8.899","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","156.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.451","1.968","8","8.1","60","8.33","15","0.016","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","5997.89","0.402","10","12.472","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","8.144","80","0.336","15","0.02","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","307.58","0.534","10","30.04","80","-","-","-","-","正常"]