{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12831497","150.209","127.16","320","15.185","100","0.774","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14066558","162.807","122.014","320","15.132","100","15.016","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8943564","103.513","-","-","-","-",8.4287,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8553334","98.997","-","-","-","-",4.9483,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1450382","60432.578","-","-","-","-","0.215","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22656224","262.225","-","-","-","-","0.935","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1615245.5","18.695","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","64275.266","0.744","7.697","320","8.066","100","0.878","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666527.312","7.714","94.984","300","5.243","100","2.206","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7077888","81.92","4","200","0.6","200","0.35","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11616440","134.45","181.34","320","32.953","100","1.551","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12656541","146.488","191.71","320","27.602","100","3.162","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9469211","109.597","-","-","-","-",3.4509,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6945418","80.387","-","-","-","-",4.7196,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3203014.5","37.356","58.605","200","12.516","50","6.298","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3039702","35.479","95.346","200","14.408","50","6.364","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3072927","35.827","92.154","200","4.105","50","5.773","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1022633.25","11.84","106.097","200","14.072","35","4.59","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1107059.25","12.81","111.17","200","10.976","35","4.716","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1157062.5","13.39","113.109","200","5.356","35","1.631","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3225515.25","37.33","118.589","200","1.407","35","6.994","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2147163.75","24.851","148.21","200","15.728","50","3.814","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","92680.336","1.073","420.921","200","52.846","50","17.397","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1468718.625","16.999","159.863","200","12.983","50","2.447","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2801183.04","32.421","14.38","200","8.79","35","1.19","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","5.37","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2947531.75","34.115","0.006","50","0","35","7.7","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","545386.917","6.434","12.026","50","0.11","35","21.99","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","28.149","50","3.185","35","34.453","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7397.333","0.088","2.019","50","0.748","35","31.448","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","108.38","50","1.655","35","77.18","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28905016.32","1204375.68","43.662","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38921938.56","450.485","21.242","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31865754.24","368.817","17.92","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12323897.28","142.638","230.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-131630.4","-1.524","48.83","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13910935.68","161.006","305.57","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","215136","2.49",57.23,"120",1.16,"850",3.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10580171","122.456","199.167","320","11.478","100","9.826","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4973012","57.558","-","-","-","-",9.0139,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11183702","129.441","215.076","320","13.745","100","1.331","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6039629.5","69.903","-","-","-","-",8.6544,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","978825.6","11.329","18.24","50","1.14","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","729978.125","8.449","-","-","-","-",2.051,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","276677.5","3.202","-","-","-","-",0.2344,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26361.555","0.305","-","-","-","-",1.0215,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33515.448","1396.477","19.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64392985.798","762.446","36.204","100","26.449","50","3.617","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","16153949.965","190.735","2.194","100","1.195","50","4.227","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","364861","4.223","258.384","550","5.865","280","0.629","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","430344.906","4.981","249.805","550","1.274","400","0.471","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","587520","6.8","235.83","550","1.52","400","3.93","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","448088.406","5.186","227.618","550","12.294","400","1","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","513700.594","5.946","156.796","200","9.345","200","1.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","847908.688","9.814","62.118","200","9.432","200","6.364","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142080.047","1.644","24.144","-","26.613","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1173611.125","13.584","52.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748121.312","8.659","40.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3752693.75","43.434","87.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4039751.5","46.756","81.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4546811.5","52.625","64.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6526446","75.538","58.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1518818.125","17.579","52.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2105709.25","24.372","42.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1226385.625","14.194","78.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1818263","21.045","75.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3418707.25","142446.141","-","-","1.582","50","15.901","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4257052.5","49.271","41.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1523268.625","17.63","40.291","100","11.302","50","0.516","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399372.781","4.622","34.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2186367","25.305","-","-","26.162","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12260300","141.902","45.791","100","5.817","50","7.057","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","438131.5","5.071","56.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2688307.25","31.115","23.952","100","14.437","50","7.776","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3327265.75","38.51","71.666","100","1.278","50","0.741","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067189.75","12.352","-","-","3.74","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","156576.672","1.812","12.622","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4022738.75","46.56","22.327","50","2.216","35","0.215","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1655460.75","19.16","47.812","100","1.317","50","0.318","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6730381","77.898","31.126","100","0.629","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7198485.5","83.316","48.452","100","1.097","50","0.064","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6849287.5","79.27","83.15","200","26.6","200","6.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2243060","25.96","169.9","200","52.33","200","3.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1487150","17.21","49.76","200","38.88","200","7.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1058210","12.24","45.7","200","32.85","200","7.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3545151.5","41.03","64.58","100","24.87","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1153654.87","13.35","102.9","300","0.52","100","8.47","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1999.08","0.02","553.52","300","551.19","100","413.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","993280.56","11.5","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","13294.97","0.15","777.91","300","304.11","200","229.14","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1853650","21.45","66.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10729247","124.18","66.8","120","0.22","100","2.28","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5236754","60.61","73.12","100","0.01","50","7.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19710400","228.13","31.38","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","264862.56","3.07","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7766060","89.88","40.73","100","0","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1203441.38","13.93","69.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1644470","19.03","5.09","200","41.24","200","3.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","-","-","37.36","200","47.48","200","2.25","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1563133.5","18.09","125.623","200","47.785","50","2.535","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1419274.38","16.43","134.132","200","47.679","50","2.814","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","25536.46","0.3","43.565","80","0.108","30","4.673","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3144960.25","36.4","77.227","80","15.664","30","1.644","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","74.83","0","428.582","80","4.011","30","19.103","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3140268.5","36.35","77.103","80","15.298","30","2.124","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3066674.25","35.494","18.198","100","0.83","50","4.356","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2813991.25","33.144",2.468,"100",2.2464,"50",13.1701,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1276511.5","14.774","159.052","250","8.969","80","22.835","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","127.945","250","0","80","23.429","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2120319.5","24.541","73.107","250","16.847","80","1.612","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43253208","500.616","33.633","100","21.934","50","0.488","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","13869364","247.08","10.034","50","0","35","0.049","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9180462","108.971","137.91","50","532.741","35","0.009","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8789636","101.732","235.42","320","0.63","100","4.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6903467.5","79.901","-","-","-","-",0.33,"20","正常"]