{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12427543","145.657","122.053","320","23.158","100","0.911","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14121026","163.438","125.02","320","7.031","100","16.002","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8503312","98.418","-","-","-","-",8.3294,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8456802","97.88","-","-","-","-",4.8002,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","286591.719","11941.32","-","-","-","-","0.013","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","217845.172","2.512","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","140785.359","1.7","43.63","320","38.934","100","4.937","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659462.938","7.633","95.304","300","5.101","100","2.144","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8763552","101.43","4.27","200","0.68","200","0.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.15","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11142585","128.965","130.94","320","32.733","100","1.598","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12683974","146.805","140.284","320","21.292","100","3.002","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9500133","109.955","-","-","-","-",3.3522,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6844580.5","79.22","-","-","-","-",4.7316,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3248089.5","38.225","79.086","200","11.808","50","6.307","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2892565.25","34.106","87.466","200","16.685","50","6.215","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3099367.5","36.491","93.945","200","5.931","50","5.295","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1006334.25","12.15","99.871","200","11.477","35","4.655","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1029234.75","11.91","95.211","200","10.263","35","4.628","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1105723.63","13.35","101.939","200","2.484","35","1.669","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1744869.75","20.19","86.709","200","2.318","35","6.746","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2212088.5","25.603","151.385","200","22.827","50","3.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","749066.188","8.67","122.891","200","51.476","50","3.25","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1466919.875","16.978","150.041","200","13.984","50","2.197","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2819059.2","32.628","15.95","200","6.73","35","1.19","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","4.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5911111.5","68.416","13.066","50","0.581","35","5.956","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4908766","56.814","6.49","50","0.007","35","0.077","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","15047263.212","177.291","22.075","50","0.22","35","1.199","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","28.135","50","1.717","35","29.689","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16106.404","0.199","164.611","50","2.925","35","82.614","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.168","0","72.676","50","409.868","35","184.158","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","41165245.44","1715218.56","21.376","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37887937.92","438.518","27.881","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40074428.16","463.824","20.23","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12057629.76","139.556","109.99","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","7650253.44","88.545","55.19","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17794883.52","205.959","145.44","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","215136","2.49",3.03,"120",1.16,"850",53.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10604593","122.738","160.665","320","12.985","100","7.815","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4970671","57.531","-","-","-","-",8.51,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10428380","120.699","151.081","320","18.665","100","1.346","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5867077.5","67.906","-","-","-","-",8.5094,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","989193.6","11.449","29.47","50","1.84","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","718310.75","8.314","-","-","-","-",2.2347,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","276642.719","3.202","-","-","-","-",0.3038,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52996.144","0.613","-","-","-","-",1.0723,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","51216.038","2134.002","32.1","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61743735.995","730.81","36.719","100","23.461","50","1.771","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","4224922.007","49.907","2.142","100","1.402","50","15.634","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","368768","4.268","204.511","550","5.837","280","0.867","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","433890.312","5.022","190.875","550","0.777","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","603072","6.98","210.49","550","1.32","400","4.46","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","455389.969","5.305","227.176","550","15.444","400","1.235","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","534874.125","6.191","159.168","200","9.118","200","1.455","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","815720.5","9.441","62.982","200","9.433","200","6.89","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143315.75","1.659","23.297","-","25.283","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1197898.25","13.865","50.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","743146.625","8.601","42.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3524962.25","40.798","87.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4088380","47.319","84.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4540742","52.555","65.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6581079","76.17","58.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1500527.375","17.367","52.098","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2112540.75","24.451","40.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1225120.625","14.18","78.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1823255.875","21.102","76.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3112365","150013.109","-","-","2.346","50","20.683","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4025458.5","46.591","41.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1504563.625","17.414","50.084","100","13.18","50","40.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405060.312","4.688","35.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2211185","25.592","-","-","24.749","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11634655","140.515","44.874","100","6.101","50","7.596","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","449762.625","5.206","54.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2665171.75","30.847","24.476","100","14.179","50","8.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3318386.75","38.407","73.52","100","1.359","50","0.684","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065205.625","12.329","-","-","3.169","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","160896.344","1.862","12.598","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4075329.75","47.201","22.91","50","2.025","35","0.27","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1666714.625","19.291","48.89","100","1.26","50","0.326","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6782151.5","78.497","31.913","100","0.605","50","0.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7178201","83.081","50.705","100","1.089","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7262694.5","84.06","92.04","200","25.62","200","5.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2358330","27.29","149.07","200","48.62","200","4.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1498700","17.34","49.63","200","37.65","200","7.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1140660","13.2","44.67","200","31.46","200","8.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3333883.5","38.58","61.92","100","22.34","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1379414.25","15.96","58.78","300","0.51","100","5.08","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2163.98","0.03","248.74","300","440.75","100","372.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1001622.81","11.59","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","10780.38","0.12","707.56","300","256.42","200","134.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1980705.12","22.92","69.3","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10949253","126.72","72.44","120","0.73","100","2.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5230289","60.49","70.49","100","0.02","50","6.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19380000","224.3","32.59","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","42265.76","0.49","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7807790","90.36","40.57","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276790.62","14.78","68.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1668420","19.31","9.11","200","38.92","200","3.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1298580","15.02","44.75","200","44.76","200","2.59","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1534841.13","17.76","112.925","200","45.331","50","2.92","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1378413.25","15.95","111.693","200","48.773","50","3.094","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","26614.54","0.31","45.299","80","0.029","30","4.991","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3222241","37.29","66.695","80","10.485","30","1.788","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","72.63","0","430.038","80","2.001","30","27.546","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3103250","35.92","63.984","80","12.183","30","2.433","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3066520","35.492","17.538","100","0.853","50","4.424","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2794670.25","32.941",1.8572,"100",2.2912,"50",13.3464,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1056270.5","12.225","75.281","250","0","80","15.393","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","858587.375","9.937","113.285","250","0","80","21.915","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2125799","24.604","67.451","250","16.158","80","1.619","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43452092","502.918","32.479","100","22.425","50","0.486","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","15746549","214.757","9.922","50","0","35","0.052","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9263803","109.97","51.432","50","164.446","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8810694","101.976","169.45","320","0.76","100","4.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6802289.5","78.73","-","-","-","-",0.32,"20","正常"]