{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2102.543","5.578","25","32.249","250","19.446","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","401.59","83.311","500","103.07","500","69.047","500","0.914","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.088","0.008","15","1.159","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","14.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.167","2.404","10","13.787","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.23","0.025","8","23.791","50","3.908","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","229.82","1.47","10","57.515","80","3.71","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","99.36","0.032","10","29.29","80","4.03","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.506","0.149","10","17.285","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.102","0.114","10","32.823","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.249","10","7.52","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","642.262","0.06","1.5","3.393","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2197.496","0.367","10","24.721","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4673.38","0.043","10","38.742","80","11.149","15","0.34","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","425.002","0.467","10","47.778","80","0.352","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.99","10","38.206","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","151.2","0.076","10","22.878","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","345","0.07","10","47.06","80","7.24","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.95","2.634","10","29.744","80","9.379","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.628","15","9.588","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.069","0.019","10","2.653","80","4.082","20","0.034","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","55.987","0.02","10","11.572","70","1.314","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13598.43","0.025","8.629","15.07","69.431","7.016","27.416","0.118","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17183.28","6.777","500","143.742","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","549.176","0.137","10","16.92","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.16","0.071","10","3.582","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.05","0.324","10","16.723","80","2.14","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1209.254","1.602","10","28.281","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.182","10","8.43","80","6.722","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1294.186","0.059","8","22.78","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","658.37","4.833","10","41.189","80","11.614","15","0.007","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1188.86","1.086","10","50.79","80","3.159","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","462.007","0.593","10","24.513","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","69.98","0.04","10","18.515","60","-","-","0.079","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","8.73","80","2.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.376","0.74","10","13.66","80","2.009","20","0.194","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.194","0.612","15","16.004","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.896","1.305","15","27.473","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","546.76","165.05","500","201.87","500","171.95","500","18.787","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.131","0.017","15","2.669","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.2","0.781","10","37.507","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1863.65","0.109","8","4.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2158.27","3.791","10","11.84","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.066","1.684","15","16.841","80","7.904","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","0.125","15","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","150.682","1.852","15","29.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","0.83","15","15.983","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","139.1","5.662","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.544","0.113","15","2.93","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","151.84","0.248","500","29.26","500","13.021","500","6.642","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.279","10","16.714","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.99","4.12","10","20.524","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","136.51","1.039","15","22.934","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","214.493","0.011","10","13.056","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.597","0.251","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51","5.593","10","5.684","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","247.989","0.073","10","12.76","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.786","0.231","10","6.822","80","4.992","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8869.82","2.958","10","37.846","80","10.14","15","0.147","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17361.484","44.871","1000","476.52","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","63450.051","1.785","5","14.521","40","13.792","15","0.104","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120047","15.08","50","166.731","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.1","0.047","10","18.25","80","0.892","20","0.026","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","500.26","0.073","5","14.2","50","-","-","0.199","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","507.17","0.139","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68436.58","0.025","2","12.27","40","10.93","15","0.27","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83444.88","26.68","50","233.67","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","243.389","0.04","10","11.691","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","579.74","0.248","10","29.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","522.84","0.294","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.841","10","25.738","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","540","0.313","10","53.49","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1207","0.047","8","9.284","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","100.915","0.67","10","18.133","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.607","10","26.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","306.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.16","0.012","10","6.573","80","12.627","20","0.056","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","62.6","1.458","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.454","0.143","10","2.791","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2071.01","8.415","30","19.11","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","118.994","1.534","8","7.716","60","3.086","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.006","10","9.55","80","0.35","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.734","0.073","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1837.087","0.775","10","39.765","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","200.794","0.098","15","21.104","80","2.72","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","475.027","0.521","15","11.651","80","3.068","20","0.165","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","136","2.101","10","11.45","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.101","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.292","10","4.532","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1040.256","0.332","10","23.046","80","5.432","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.067","0.017","10","2.548","80","0.361","20","0.022","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","331.43","0.056","8","18.883","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.433","0.034","10","37.481","80","-","-","0.519","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","176","12","45","63.716","500","23.07","70","1.96","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1535.33","0.162","8","16.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.746","10","14.65","80","6.888","15","0.155","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","486.43","4.916","15","44.22","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.939","1.778","15","13.818","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","41.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","35.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","29.894","0.026","10","12.119","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10652.89","6.371","16","24.675","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","90.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","652.32","0.073","10","32.245","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","192.72","0.836","8","35.987","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","471.744","0.094","10","24.985","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","1.932","10","11.99","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1066.18","1.942","10","27.57","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","705","0.024","10","23.94","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","638.842","0.163","10","54.898","80","6.325","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12545.53","0.352","8","41.537","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.1","8","20.1","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.015","10","3.826","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","160.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","161.708","0.752","8","10.93","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.035","10","10.922","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.4","0.404","10","14.514","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.24","0.02","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","179.28","0.596","10","23.648","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","29.38","0.187","8","30.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.402","0.301","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","71.71","0.323","10","24.63","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","306.72","0.077","10","7.193","80","2.18","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","432.864","1.931","8","9.082","50","-","-","0.073","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","249.091","84.24","500","394.38","500","87.86","500","26.35","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.172","10","10.44","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.934","5.145","10","16.752","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.378","7.397","10","21.576","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","197.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","714.846","0.074","10","11.935","90","-","-","0.086","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4350.488","0.012","2","11.633","40","-","-","0.1","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","594.432","0.674","10","10.845","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","25.402","0.783","10","9.342","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.224","0.139","10","17.133","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1103.33","3.492","10","52.476","80","6.941","15","0.029","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","5.415","0.022","10","6.567","80","0.018","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.019","0.669","10","8.284","80","0.913","20","0.005","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.209","3.604","15","9.194","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","170.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","90.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2631.74","0.027","8","23.891","50","7.915","15","0.132","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","3.365","1000","11.293","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","855.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","786.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","94.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","167.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","883.2","0.052","10","29.705","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1292.823","0.061","15","23.222","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","14.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.819","1.788","8","19.425","50","-","-","0.07","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","166.773","0.418","15","24.753","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","43.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","786.24","0.025","15","13.026","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","479.52","0.089","10","22.784","80","1.818","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1991.615","3.592","8","20.456","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.418","2.038","10","25.82","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","2.241","10","14.113","80","12.552","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","176.26","1.609","10","28.358","80","4.494","15","0.064","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.717","0.282","10","3.421","80","2.144","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.114","10","6.9","100","2.75","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","22.47","0.561","15","7.332","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","158.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.513","8","14.9","60","7.09","15","0.013","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8262.43","0.046","10","15.334","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","24.503","0.032","10","8.757","80","0.505","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","308.45","0.367","10","21.04","80","-","-","-","-","正常"]