{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13036291","152.586","127.95","320","16.83","100","0.854","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13557070","156.91","116.962","320","6.412","100","14.584","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7411897.5","85.786","-","-","-","-",8.3442,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8813327","102.006","-","-","-","-",4.9514,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","51655.145","2152.298","-","-","-","-","0.014","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13812.225","0.16","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","137660.172","1.593","141.73","320","79.808","100","27.491","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","655071.875","7.582","109.327","300","6.14","100","2.177","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8687520","100.55","4.55","200","0.81","200","0.63","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10839358","125.456","76.656","320","33.341","100","1.578","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13213176","152.93","101.082","320","34.89","100","2.362","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9375478","108.512","-","-","-","-",3.363,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6747617","78.097","-","-","-","-",4.7304,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3388002.75","39.557","95.551","200","11.114","50","6.288","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3079310","35.944","90.3","200","14.508","50","6.473","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3030282.75","35.335","91.166","200","7.094","50","5.134","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","959765.19","12.12","92.595","200","17.852","35","3.878","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1038699.88","12.02","91.807","200","12.046","35","4.813","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1229347.63","14.23","96.705","200","6.802","35","1.658","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1246666","14.43","78.474","200","5.49","35","7.816","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2169660.5","25.112","133.077","200","19.866","50","3.526","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1217084.125","14.087","117.148","200","13.428","50","2.497","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1437375.75","16.636","134.918","200","15.375","50","2.019","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2829098.88","32.744","19.35","200","1.13","35","1.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","4.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7517101","87.004","4.374","50","0.132","35","7.774","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4823950","55.833","5.5","50","0.049","35","0.064","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10850175.315","127.983","24.552","50","0.165","35","1.671","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","29.596","50","1.234","35","35.784","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","21458.82","0.26","54.513","50","20.058","35","133.412","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.386","0","84.016","50","94.591","35","235.268","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24347459.52","1014477.48","1329.701","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38557226.88","446.264","21.349","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39835558.08","461.06","18.75","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11077197.12","128.208","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","7948031.04","91.991","40.03","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12470207.04","144.331","215.83","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","225504","2.61",55.69,"120",1.2,"850",3.8,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6435492","77.723","603.566","320","559.594","100","30.302","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5058661","58.549","-","-","-","-",8.471,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10423475","122.181","107.968","320","38.738","100","1.509","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7506026","86.875","-","-","-","-",8.4786,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","943574.4","10.921","22.82","50","1.25","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","678834.125","7.857","-","-","-","-",2.0796,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","220645.156","2.554","-","-","-","-",0.5318,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28745.369","0.333","-","-","-","-",0.9967,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","44093.906","1837.246","62.12","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58096786.224","699.781","32.881","100","23.837","50","2.469","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","130818.957","2.486","2.175","100","1.197","50","5.455","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","379551","4.393","150.621","550","5.303","280","0.511","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","431267.75","4.992","147.154","550","0.442","400","0.412","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","603936","6.99","177.75","550","1.13","400","3.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","467426.312","5.41","195.898","550","8.568","400","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","540065.812","6.251","163.084","200","8.71","200","1.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","771746.125","8.932","61.145","200","9.401","200","7.414","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144676.844","1.674","21.425","-","28.557","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1187865.875","13.748","46.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","750953.375","8.692","37.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3623198.75","41.965","83.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4108535.25","47.587","76.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4523604","52.356","61.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6515467","75.41","56.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1484532.875","17.182","50.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2106753","24.384","41.359","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204773.375","13.944","73.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1813391.25","20.988","72.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3616526","150688.578","-","-","0.962","50","15.801","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4009609.25","46.408","39.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1513340.5","17.516","43.417","100","12.082","50","0.608","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408870.375","4.732","34.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2201166.25","25.476","-","-","25.162","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12250086","141.783","46.603","100","6.319","50","7.198","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","448363.688","5.189","51.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2637617.75","30.528","24.767","100","15.769","50","8.527","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3295231.25","38.139","70.354","100","1.322","50","0.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069299.75","12.376","-","-","2.456","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","168897.781","1.955","11.385","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4077334.5","47.191","23.46","50","1.823","35","0.297","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1678282.375","19.425","47.703","100","1.31","50","0.319","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6806148.5","78.775","31.924","100","0.609","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7061454.5","81.73","49.314","100","1.1","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7343598.5","85","95.14","200","31.12","200","7.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2694210","31.18","156.18","200","57.07","200","5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1457310","16.86","49.71","200","35.43","200","8.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1290620","14.93","43.92","200","29.25","200","10.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","626492.25","7.25","34.82","100","33.06","35","1.91","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1485901.87","17.19","62.5","300","1.39","100","5.14","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2203.1","0.03","710.26","300","516.31","100","318.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","999379.56","11.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1023576.75","11.85","192.72","300","19.55","200","13.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2088073.62","24.16","71.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10883779","125.96","104.63","120","9.94","100","2.66","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5049605.5","58.44","63.82","100","1.32","50","6.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18996100","219.86","33.83","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","782.78","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7869900","91.08","40.14","100","0","50","2.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1335648.25","15.46","74.91","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1833560","21.22","48.5","200","45.52","200","5.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1574130","18.21","89.19","200","51.42","200","2.55","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1533425.13","17.75","119.703","200","42.766","50","4.008","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1405085.75","16.26","113.001","200","46.139","50","3.039","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","733226.31","8.49","42.648","80","0.055","30","5.142","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3206881.75","37.12","58.692","80","24.934","30","1.819","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","396.719","80","4.961","30","30.477","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3107134.5","35.96","60.36","80","27.46","30","2.606","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3052840.75","35.334","17.672","100","0.79","50","4.481","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2840986.5","32.189",2.1324,"100",1.673,"50",11.6731,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1485034.625","17.188","73.595","250","0","80","14.724","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","32.368","250","0.011","80","27.144","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2152735.25","24.916","63.097","250","24.038","80","1.919","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44473132","515.093","30.807","100","22.041","50","0.486","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","16828260","239.174","10.7","50","0","35","0.05","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9363658","111.156","3.242","50","15.272","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8829734","102.196","107.86","320","3.28","100","4.66","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1866600.866","64.812","-","-","-","-",0.2381,"20","正常"]