{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1502.06","3.201","25","53.668","250","14.977","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","359.4","58.701","500","49.25","500","55.57","500","1.037","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.569","0.009","15","1.178","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","13.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","58.959","2.543","10","13.945","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.02","8","20.376","50","4.768","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.91","1.42","10","56.15","80","3.648","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","161.57","2.514","10","17.79","80","2.6","15","0.007","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.805","0.159","10","19.373","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.522","0.119","10","43.552","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.2","10","7.626","80","-","-","0.056","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","948.032","0.031","1.5","3.376","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3548.844","0.587","10","29.704","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4609.44","0.046","10","43.006","80","12.368","15","0.347","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","398.39","0.412","10","57.871","80","2.25","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","3.1","10","37.266","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","19.87","0.072","10","23.552","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","326","0.059","10","47.92","80","7.25","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.528","10","29.318","80","9.228","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.014","15","7.814","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.154","0.125","10","3.858","80","3.974","20","0.033","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","56.592","0.025","10","12.972","70","1.307","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13358.03","0.059","8.629","17.415","69.431","7.015","27.416","0.117","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17397.312","9.791","500","195.404","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","537.849","0.041","10","18.45","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.022","0.057","10","2.746","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.53","10","16.685","80","2.264","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1004.4","2.285","10","42.257","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.025","10","6.976","80","3.563","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","902.189","0.251","8","24.56","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","654.05","2.065","10","17.39","80","4.676","15","0.003","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1198.37","0.871","10","52.12","80","2.864","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","258.158","0.666","10","19.376","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","65.66","0.032","10","15.465","60","-","-","0.196","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","8.47","80","1.51","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.981","1.235","10","16.466","80","3.231","20","0.253","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.215","0.474","15","21.128","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","85.45","1.6","15","24.996","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","441.42","167.13","500","201.22","500","175.86","500","18.424","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.273","0.434","15","2.873","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.56","3.212","10","37.081","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2090.02","0.19","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","89.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2168.64","5.448","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.11","2.022","15","18.875","80","9.125","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.278","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","90.979","2.901","15","38.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","78","0.898","15","20.726","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","99.36","4.792","15","11.58","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.606","0.23","15","5.096","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","39.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","135.63","0.008","500","21.36","500","13.258","500","2.392","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.225","10","16.028","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.05","2.364","10","15.203","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.283","15","19.761","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","202.235","0.009","10","11.347","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","206.768","0.262","10","20.353","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53","6.798","10","26.374","80","-","-","0.196","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","270.773","0.045","10","13.612","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.968","0.065","10","4.825","80","4.088","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10795.68","0.107","10","35.857","80","5.63","15","0.164","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16254.873","33.523","1000","487.682","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","80215.766","2.2","5","13.982","40","12.062","15","0.134","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120286.922","10.925","50","138.721","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.039","10","17.16","80","0.813","20","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","489.02","0.077","5","12.22","50","-","-","0.19","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.163","10","7.127","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71693.86","0.027","2","12.95","40","10.55","15","0.249","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81585.36","27.99","50","215.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","246.758","0.059","10","13.515","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","518.4","0.124","10","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","383.688","0.359","10","7.93","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.563","10","23.716","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","574.56","1.083","10","57.39","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1275","0.032","8","9.041","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","32.746","0.32","10","17.61","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","1.312","10","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","108.346","0.075","10","8.963","80","9.395","20","0.062","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.09","1.479","10","21.627","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.269","0.146","10","3.118","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2084.83","6.388","30","20.935","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.094","1.738","8","6.695","60","3.476","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","18","0.006","10","8.95","80","0.97","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.074","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1920.019","1.197","10","42.242","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","14.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","219.11","0.068","15","21.031","80","3.022","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","443.405","0.463","15","11.448","80","3.495","20","0.148","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","170","2.136","10","21.778","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.036","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.089","10","4.043","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","877.306","0.547","10","20.91","80","5.361","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","102.038","0.041","10","2.903","80","0.306","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","354.672","0.061","8","22.46","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","96.082","0.031","10","33.37","80","-","-","0.515","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","204","1.968","45","44.133","500","15.85","70","1.88","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1327.1","0.425","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.744","10","13.05","80","6.663","15","0.245","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","479.52","4.563","15","45.62","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.172","1.679","15","13.564","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","40.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","35.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.03","10","11.676","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9722.844","7.187","16","23.979","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","113.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","646.27","0.07","10","28.695","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","142.63","0.781","8","33.059","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","460.512","0.13","10","31.124","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","41.47","1.18","10","10.63","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1105.06","1.837","10","23.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","638","0.023","10","24.47","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","585.533","0.142","10","56.483","80","6.113","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12923.458","0.115","8","38.367","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.34","8","21.31","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","206.5","0.01","10","1.698","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","159.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","178.77","0.77","8","10.956","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.05","10","10.476","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.44","0.477","10","15.38","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.028","15","4.707","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","159.149","3.569","10","31.242","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","41.47","0.361","8","27.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","281.75","0.369","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","82.94","0.098","10","36.96","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","311.04","0.074","10","7.215","80","1.89","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","435.802","2.094","8","9.403","50","-","-","0.071","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","288.576","98.49","500","290.06","500","154.25","500","23.57","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.539","10","12.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.004","5.232","10","14.052","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.946","8.213","10","34.746","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","160.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1995.479","0.024","10","8.968","90","-","-","0.094","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4389.418","0.012","2","14.019","40","-","-","0.159","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","正常"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","526.954","0.358","10","10.357","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.808","1.415","10","25.951","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.088","0.21","10","16.607","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1099.87","3.016","10","53.118","80","5.413","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.378","0.043","10","6.531","80","0.029","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.067","1.171","10","7.262","80","1.611","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.229","4.169","15","8.455","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","146.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","140.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2852.06","0.028","8","23.267","50","7.103","15","0.129","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","15.82","1000","70.415","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","670.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","848.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","46.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","171.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1101.528","0.076","10","28.385","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1399.884","0.088","15","22.517","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","17.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.824","0.2","8","7.026","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","175.748","2.748","15","44.529","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","6.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","54.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","588.24","0.025","15","13.105","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","69.12","0.078","10","25.988","80","2.116","15","0.014","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1417.226","3.577","8","19.407","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.344","1.587","10","28.324","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","2.168","10","9.382","80","12.015","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","188.35","1.729","10","30.478","80","3.113","15","0.043","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","32.104","0.447","10","2.068","80","2.332","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.4","100","3.1","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.21","0.165","15","7.585","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","32.746","3.46","8","15.1","60","6.91","15","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8360.06","0.225","10","17.666","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","80.438","0.04","10","12.757","80","0.213","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.03","0.299","10","21.48","80","-","-","-","-","正常"]