{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12402668","151.502","125.382","320","22.657","100","0.774","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14125021","170.592","118.471","320","5.091","100","8.992","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7123893.5","82.452","-","-","-","-",9.1649,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8752294","101.3","-","-","-","-",5.1296,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","334.289","13.929","-","-","-","-","0.017","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13508.087","0.156","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","123620.812","1.431","118.571","320","104.765","100","8.586","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","652566.812","7.553","112.688","300","9.426","100","2.121","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7854624","90.91","4.24","200","0.6","200","0.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11380753","131.722","92.214","320","34.688","100","1.556","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13130931","151.978","103.685","320","33.938","100","2.195","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9508320","110.05","-","-","-","-",3.7577,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6816840","78.899","-","-","-","-",4.7211,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3313994","38.672","95.192","200","11.609","50","6.431","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2955069.5","34.47","93.299","200","11.515","50","6.311","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3087701.75","35.993","88.676","200","7.423","50","5.07","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1052360.75","12.18","102.364","200","11.055","35","1.9","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","525088","12.15","110.268","200","8.693","35","4.216","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1269598.75","14.69","108.03","200","3.007","35","1.657","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1677773.5","19.42","101.115","200","3.772","35","7.568","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1944070.375","22.501","140.73","200","14.299","50","3.839","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1195719","13.839","142.841","200","9.247","50","2.513","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1402382.125","16.231","146.87","200","11.429","50","2.226","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2866017.6","33.172","19.35","200","9.87","35","1.19","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","10.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7640499","88.432","9.089","50","0.143","35","6.527","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5881430.5","68.072","5.53","50","0.04","35","0.07","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","22526843.772","265.905","26.603","50","0.066","35","0.872","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","35.097","50","2.04","35","37.188","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11112.066","0.131","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.163","0","55.708","50","10.427","35","97.386","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39600584.64","1650024.36","21.47","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38093915.52","440.902","21.356","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29488147.2","341.298","16.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10263119.04","118.786","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10366358.4","119.981","39.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","15141116.16","175.244","211.96","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","208224","2.41",56.43,"120",1,"850",3.26,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10447140","120.916","171.162","320","26.978","100","9.162","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5245383","60.71","-","-","-","-",8.5338,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10875698","125.876","150.604","320","42.245","100","1.42","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6384571","73.896","-","-","-","-",8.5381,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","992649.6","11.489","23.2","50","1.55","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","129319.226","1.497","-","-","-","-",1.7058,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11510.196","0.133","-","-","-","-",1.4287,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1324.364","0.015","-","-","-","-",0.9377,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","22516.438","938.185","34.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60434671.656","714.551","34.443","100","25.907","50","3.094","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","127879.998","2.814","11.193","100","6.095","50","20.609","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","368188","4.261","211.753","550","5.322","280","0.598","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","431230.531","4.991","200.562","550","0.852","400","0.384","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","599616","6.94","222.28","550","1.43","400","2.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","474229.938","5.489","202.513","550","10.3","400","1.103","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","521568.656","6.037","163.451","200","9.219","200","1.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","852134","9.863","61.117","200","10.068","200","7.687","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144704.203","1.675","20.363","-","28.974","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1147885.875","13.286","48.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","745931.938","8.634","34.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3703348.75","42.863","87.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4066255.25","47.063","79.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4512421","52.227","59.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6572018.5","76.065","56.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1491744","17.266","49.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2079458.125","24.068","37.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1197720.25","13.862","70.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1796491.875","20.793","67.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3708044.25","154501.875","-","-","5.232","50","31.644","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4009242","46.403","38.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1449071.625","16.772","43.205","100","12.336","50","0.634","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409745.094","4.742","33.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2219410.75","25.688","-","-","27.291","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12027393","139.206","39.366","100","4.515","50","7.539","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","520773.781","6.032","54.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2668483.75","30.885","25.112","100","14.362","50","8.727","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3294342","38.129","69.271","100","1.35","50","0.723","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066369","12.342","-","-","3.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","166413.125","1.926","10.469","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4050434","46.88","23.38","50","1.776","35","0.302","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1668956.875","19.331","46.85","100","1.285","50","0.321","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6751575.5","78.143","31.972","100","0.68","50","0.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7087908.5","82.036","50.706","100","1.186","50","0.062","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6011247.5","69.57","96.42","200","53.16","200","7.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2885340","33.39","159.17","200","53.25","200","6.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1476280","17.08","49.66","200","35.78","200","7.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1243960","14.39","43.67","200","29.4","200","9.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","646935.25","7.48","24.6","100","28.71","35","2.87","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1505081.62","17.41","62.43","300","1.61","100","5.16","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2152.63","0.02","932.44","300","598.81","100","330.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","995526.81","11.52","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2479782.75","28.7","84.91","300","1.59","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2106504.25","24.38","73.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10750914","124.43","65.46","120","2.45","100","2.34","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5035452","58.28","66.29","100","0.04","50","5.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19231200","222.58","33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","783.86","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7166600","82.94","39.59","100","0","50","3.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1330298.12","15.4","80.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1741700","20.15","46.67","200","46.32","200","5.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1383230","16","89.33","200","51.68","200","2.49","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1557625.75","18.03","115.383","200","40.126","50","3.815","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1460036.5","16.9","122.786","200","44.547","50","3.407","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","527816.25","6.11","35.39","80","0.08","30","4.975","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3201103","37.05","69.351","80","25.675","30","1.71","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2.06","0","383.686","80","6.535","30","30.95","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3079031.25","35.64","67.395","80","27.142","30","2.793","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3095480","35.827","17.942","100","0.762","50","4.412","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2467236.5","28.997",3.6653,"100",0.3605,"50",9.2422,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1562626","18.086","48.023","250","0","80","13.401","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","276682.188","3.202","56.64","250","0.002","80","24.855","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2136203.25","24.725","67.114","250","22.096","80","2.086","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44839612","518.977","33.234","100","22.434","50","0.451","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","18874502","222.082","10.227","50","0","35","0.065","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9394616","111.048","0.61","50","4.048","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8707257","100.778","192.14","320","0.18","100","4.37","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5577291.111","64.552","-","-","-","-",0.3139,"20","正常"]