{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2266.956","3.163","25","32.987","250","19.108","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","253.45","84.935","500","66.49","500","61.514","500","2.064","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.021","0.018","15","1.274","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","49.996","3.212","10","16.323","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.083","0.021","8","29.424","50","5.964","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","226.37","1.313","10","56.807","80","3.342","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","187.49","0.07","10","34.5","80","4.27","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.738","0.018","10","22.772","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","123.552","0.381","10","46.574","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.072","10","4.421","80","-","-","0.041","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","852.507","0.03","1.5","3.637","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6868.184","0.382","10","24.271","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2891.81","0.051","10","47.898","80","10.476","15","0.359","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","366.077","0.915","10","63.703","80","6.354","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","230.69","1.17","10","30.064","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","113.18","0.074","10","19.241","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","355","0.07","10","49.19","80","6.79","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","2.341","10","29.639","80","8.874","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.998","15","12.939","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.29","0.472","10","4.839","80","5.604","20","0.051","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","56.419","0.02","10","13.387","70","1.306","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16840.95","1.563","8.629","18.546","69.431","13.267","27.416","0.095","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3317.592","10.69","500","175.218","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","443.405","0.197","10","15.968","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.219","0.04","10","3.448","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.577","0.571","10","18.61","80","2.287","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1171.757","1.374","10","23.473","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.014","10","7.224","80","5.712","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","877.306","0.079","8","20.26","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","676.51","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1264.03","0.094","10","50.15","80","2.04","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","384.085","0.608","10","34.203","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","52.7","0.06","10","33.727","60","-","-","0.323","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","7.32","80","1.51","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.437","0.695","10","15.804","80","2.62","20","0.361","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.999","0.036","15","13.587","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.752","0.893","15","31.488","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","563.2","160.48","500","215.04","500","171.96","500","18.125","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.104","0.007","15","2.651","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","0.614","10","17.521","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2123.71","0.067","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","68.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2102.11","4.656","10","11.27","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.208","0.935","15","18.38","80","9.094","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.02","0.128","15","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","140.486","0.941","15","42.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","0.892","15","19.292","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","159.84","1.701","15","5.49","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.198","0.097","15","3.846","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","158.43","0.126","500","15.92","500","15.68","500","0.605","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.233","10","11.63","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.97","2.126","10","12.372","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.233","15","10.757","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.042","0.028","10","9.369","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.385","0.245","10","17.181","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","19","1.005","10","1.954","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","274.48","0.057","10","13.04","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.344","0.064","10","2.477","80","3.999","20","0.078","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10315.3","0.04","10","35.377","80","5.05","15","0.172","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16354.932","22.556","1000","490.154","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","78312.164","0.502","5","9.808","40","11.919","15","0.108","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120046.211","14.06","50","118.509","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.008","10","13.9","80","0.887","20","0.032","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","562.46","0.075","5","13.11","50","-","-","0.173","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","520.13","0.25","10","9.136","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73460.74","0.088","2","10.59","40","11.09","15","0.268","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81486.96","28.47","50","274.55","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","142.646","0.09","10","12.93","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","452.74","0.111","10","24.76","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","464.568","0.343","10","6.25","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.592","10","26.846","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","516.67","0.211","10","46.83","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1538","0.133","8","11.259","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","385.085","0.068","10","18.172","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","1.39","10","29.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","92.362","0.02","10","8.742","80","10.108","20","0.055","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","58.45","2.079","10","26.073","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.578","0.147","10","2.803","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2037.31","0.041","30","22.28","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","127.31","0.908","8","6.89","60","3.759","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","10.31","80","0.72","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.091","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1934.434","0.312","10","44.681","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","82.685","0.682","15","22.355","80","5.19","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","502.07","0.558","15","11.433","80","4.08","20","0.228","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137","1.877","10","14.117","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.06","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","92","0.037","10","2.756","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","998.957","0.04","10","17.253","80","2.33","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.076","0.064","10","2.783","80","0.138","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","433.987","0.017","8","28.345","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.715","0.035","10","30.48","80","-","-","0.306","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","194","0.153","45","37.928","500","2.73","70","1.09","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1432.51","0.246","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","103.68","1.021","10","15.8","80","7.433","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","372.38","4.522","15","40.72","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.912","1.242","15","12.562","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","42.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","31.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.208","0.034","10","16.508","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10255.015","4.461","16","25.779","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","632.45","0.105","10","31.548","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","166.23","0.854","8","27.074","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.216","0.227","10","34.326","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","41.47","1.245","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1221.7","1.802","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","807","0.097","10","24.08","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","574.301","0.169","10","51.209","80","6.299","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14636.889","0.031","8","42.528","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.11","8","22.93","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.009","10","2.082","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","31.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","134.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","200.565","0.082","8","7.324","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.199","0.627","10","13.633","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.77","0.573","10","12.828","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.027","15","3.507","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.351","10","16.274","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","36.29","0.375","8","30.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","292.723","0.255","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","89.86","0.047","10","39.52","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","157.25","0.071","10","7.304","80","1.93","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","365.818","3.971","8","10.184","50","-","-","0.08","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","289.699","115.41","500","166.82","500","140.91","500","21.28","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.194","10","12.88","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","73.21","5.989","10","14.328","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.13","8.96","10","30.098","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","185.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","865.868","0.134","10","6.219","90","-","-","0.126","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4707.266","0.011","2","12.841","40","-","-","0.199","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","526.003","0.075","10","14.403","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","84.672","0.664","10","33.521","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.616","1.156","10","17.171","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","908.93","2.24","10","56.469","80","4.726","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","188.082","0.068","10","6.798","80","0.023","20","0.003","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","151.092","0.388","10","7.964","80","0.356","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.65","3.366","15","8.079","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","109.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3481.92","0.024","8","23.584","50","7.028","15","0.115","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.648","1000","149.565","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","686.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","904.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","338.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","177.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","959.352","0.227","10","27.295","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1188.497","0.091","15","21.943","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.922","0.25","8","17.453","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","68.681","4.84","15","32.697","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","37.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","872.4","0.007","15","15.55","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","270.43","0.112","10","27.51","80","2.052","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","995.18","0.172","8","15.546","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.91","0.774","10","22.746","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","1.545","10","9.202","80","10.615","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","2.113","10","33.475","80","4.678","15","0.101","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","41.872","0.619","10","2.612","80","1.424","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","6.8","100","2.89","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","86.44","1.503","15","11.321","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","140.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.622","2.759","8","13.8","60","6.75","15","0.031","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0.066","10","17.272","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","115.681","0.028","10","8.285","80","0.235","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","260.93","0.402","10","22.61","80","-","-","-","-","正常"]