{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12902756","151.011","124.95","320","25.607","100","1.031","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16090688","186.235","117.489","320","7.112","100","2.106","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6994799.5","80.958","-","-","-","-",8.948,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8917585","103.213","-","-","-","-",4.278,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","7.139","0.297","-","-","-","-","0.002","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1843661.25","21.339","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","164873.641","1.908","1.104","320","0.777","100","0.224","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659793.438","7.636","101.068","300","9.597","100","2.173","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11522304","133.36","4.49","200","0.86","200","0.94","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10544800","122.046","194.202","320","38.236","100","1.74","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13417853","155.299","183.817","320","40.302","100","2.302","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9471221","109.621","-","-","-","-",3.869,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6867147","79.481","-","-","-","-",4.761,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3191249.5","37.242","97.058","200","11.595","50","6.08","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2880212.75","33.687","88.489","200","10.972","50","6.172","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2928843.75","34.153","98.622","200","3.662","50","4.948","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1075757.38","12.45","111.991","200","15.09","35","2.705","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1123317","13","113.647","200","7.526","35","5.37","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1252256.63","14.5","113.384","200","4.404","35","1.76","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1006663.94","13.98","50.787","200","42.246","35","8.344","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2097648.5","24.278","156.089","200","15.759","50","3.849","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1182568","13.687","98.382","200","10.882","50","2.452","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1396549.625","16.164","159.822","200","11.009","50","2.017","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2911204.8","33.694","19.32","200","7.38","35","1.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","46656","0.54","10.52","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","123472.523","1.429","0.002","50","0","35","7.995","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","35350477.039","416.715","25.522","50","0.039","35","0.603","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","61.561","50","3.528","35","37.399","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10628.974","0.126","12.383","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","83279.715","1.005","44.968","50","0.03","35","0.848","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22443531.84","935147.16","42.782","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37910764.8","438.782","21.736","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9454285.44","109.425","91.84","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1283368.32","14.854","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10901718.72","126.177","77.09","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","14269806.72","165.16","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","223776","2.59",60.71,"120",1.87,"850",2.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10849108","125.568","217.696","320","25.464","100","11.966","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5286121","61.182","-","-","-","-",8.778,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9736171","112.687","210.013","320","52.842","100","1.525","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6386831","73.922","-","-","-","-",8.548,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","996710.4","11.536","29.97","50","1.32","35","0.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","268315.906","3.106","-","-","-","-",2.31,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11463.381","0.133","-","-","-","-",0.425,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64378.434","0.745","-","-","-","-",1.097,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","163382.621","6807.609","93.51","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50046226.574","591.836","33.615","100","22.024","50","1.691","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","134613.939","1.742","6.597","100","3.593","50","22.634","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","359825","4.165","252.99","550","5.828","280","0.733","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","437526.469","5.064","245.734","550","1.283","400","0.36","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","610848","7.07","248.22","550","1.77","400","1.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","513522.094","5.944","249.305","550","13.23","400","1.094","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","542541.812","6.279","162.141","200","8.449","200","1.549","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","906030.125","10.486","60.387","200","5.481","200","9.991","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145301.156","1.682","21.522","-","33.184","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1163128.875","13.462","50.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","749017.438","8.669","34.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3522120.75","40.765","92.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4145273","47.978","93.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4559628.5","52.773","65.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6344450.5","73.431","57.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1450504.875","16.788","52.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2153036","24.919","40.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1199113.625","13.879","75.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1816138.75","21.02","70.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3623577.25","150982.375","-","-","1.218","50","14.024","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4260044","49.306","39.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1628782.25","18.852","39.358","100","9.939","50","0.604","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400077.812","4.63","33.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","404323.188","4.68","-","-","26.341","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12313844","142.521","47.177","100","3.103","50","6.411","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","397286.688","4.598","58.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2994231.5","34.655","26.49","100","14.264","50","8.81","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3204706.75","37.092","76.544","100","1.315","50","0.432","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061342.25","12.284","-","-","3.501","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","181094.484","2.096","7.95","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4201329","48.626","25.862","50","1.925","35","0.373","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1676995.375","19.41","51.486","100","1.174","50","0.312","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7015455","81.197","33.722","100","0.572","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6257012.5","72.47","56.981","100","1.073","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7237308.5","83.77","88.22","200","38.53","200","6.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2711250","31.38","164.39","200","43.83","200","7.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1431330","16.56","49.6","200","33.22","200","9.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1488870","17.23","43.92","200","27.74","200","12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","574140.37","6.98","41.43","100","29","35","1.77","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1557990.87","18.03","82.32","300","0.95","100","5.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2440.42","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","963654.38","11.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2613447.75","30.25","77.47","300","1.44","200","2.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1518936.87","23.44","71.95","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10742237","124.33","66.52","120","2.62","100","2.56","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7187988","83.19","58.07","100","0.03","50","3.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18882400","218.54","32.85","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","1191","0.01","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7254930","83.96","38.5","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1261499.5","14.6","80.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1732570","20.05","47.19","200","38.37","200","2.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1593200","18.43","90.64","200","41.3","200","1.51","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1505654.63","17.43","137.914","200","41.65","50","2.223","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1498542.38","17.34","150.996","200","48.842","50","1.159","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","24995.38","0.29","12.942","80","0.927","30","5.105","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3235806.75","37.45","76.33","80","19.824","30","2.065","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","45.02","0","246.73","80","4.681","30","21.472","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3400682","39.36","76.812","80","12.117","30","3.028","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3167478","36.661","18.612","100","0.694","50","4.531","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2156278","25.44",4.973,"100",0.311,"50",11.173,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2131655.25","24.672","76.157","250","15.316","80","3.853","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1828897.875","21.168","46.826","250","0.002","80","18.397","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2138863.5","24.755","77.234","250","18.109","80","2.065","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44371432","513.558","31.829","100","22.43","50","0.602","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12290364","144.687","7.726","50","0","35","0.048","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9920326","116.76","1.794","50","8.081","35","0.001","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8936524","103.432","280.41","320","0.08","100","4.72","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5121074.203","59.272","-","-","-","-",0.228,"20","正常"]