{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2331.732","1.797","25","26.249","250","19.497","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","344.97","67.993","500","32.87","500","46.457","500","0.767","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.916","0.013","15","1.786","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","73.14","1.371","10","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.037","8","21.986","50","5.84","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","214.27","1.401","10","44.178","80","3.66","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","200.45","0.069","10","33.94","80","4.19","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.47","0.044","10","26.932","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.882","0.013","10","51.643","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.059","10","7.072","80","-","-","0.035","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","985.377","0.036","1.5","2.877","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4197.333","0.91","10","28.3","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3125.95","0.051","10","43.097","80","11.919","15","0.281","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","437.962","0.678","10","32.654","80","4.5","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","12.96","4.1","10","51.262","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.06","0.088","10","28.829","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","362","0.061","10","49.17","80","6.79","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","2.309","10","31.41","80","8.511","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.006","15","9.878","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.918","0.493","10","4.826","80","5.585","20","0.061","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","200.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","59.098","0.009","10","11.346","70","1.34","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13674.19","0.243","8.629","24.363","69.431","25.445","27.416","0.09","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2652.048","8.623","500","154.422","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","561.228","1.762","10","20.779","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.467","0.051","10","2.939","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.553","0.42","10","18.997","80","1.876","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1170.634","0.005","10","21.034","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.013","10","6.216","80","4.574","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","912.989","0.057","8","23.93","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.88","6.318","10","53.894","80","12.638","15","0.036","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1056.67","1.107","10","51.46","80","3.01","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","339.75","0.376","10","21.916","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","-","0.056","10","592.151","60","-","-","0","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.088","10","7.18","80","1.51","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.709","0.599","10","14.125","80","2.332","20","0.309","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.709","0.178","15","19.86","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.33","1.718","15","34.728","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","624.79","160.89","500","214.35","500","171.86","500","17.882","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.983","0.015","15","2.336","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","2.902","10","26.422","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1759.1","0.043","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2283.55","6.564","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","1.144","15","14.571","80","7.574","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","29.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","54.43","0.112","15","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","135.821","3.114","15","36.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","0.493","15","18.416","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","47.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","151.2","3.347","15","3.44","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.816","0.066","15","3.531","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.31","0.14","500","82.21","500","18.908","500","1.649","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.761","10","9.977","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.69","3.444","10","15.818","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","6.411","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","189.116","0.046","10","16.011","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.98","0.25","10","19.039","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.64","10","2.418","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","269.816","0.056","10","12.541","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.666","0.153","10","3.79","80","4.028","20","0.048","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12254.11","0.039","10","34.379","80","2.76","15","0.085","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18775.031","28.538","1000","470.493","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","76050.031","0.366","5","11.12","40","12.785","15","0.137","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120042.547","13.916","50","122.527","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.008","10","17.57","80","1.203","20","0.026","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","515.81","0.07","5","15.16","50","-","-","0.211","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","546.91","0.436","10","7.216","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70537.82","0.036","2","11.6","40","10.85","15","0.249","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79136.16","25.6","50","229.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","241.574","0.226","10","12.311","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","572.83","0.482","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","523.056","0.376","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","53.57","0.959","10","33.87","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","679.1","0.25","10","49.72","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1293","0.1","8","7.863","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","263.952","0.101","10","18.527","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","1.445","10","35.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","292.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.41","0.019","10","9.225","80","12.38","20","0.042","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.25","2.609","10","25.656","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.146","0.005","10","3.445","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2083.1","0.262","30","21.18","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","115.127","1.127","8","6.949","60","0.207","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","12.44","80","0.86","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.11","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1730.488","0.694","10","35.3","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","135.734","0.491","15","30.496","80","5.265","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","412.214","0.58","15","11.373","80","3.801","20","0.272","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","5","1.883","10","15.68","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.09","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.036","10","3.814","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","924.134","0.023","10","19.318","80","3.146","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","121.496","0.085","10","2.849","80","0.4","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","373.334","0.021","8","22.719","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.259","0.033","10","26.217","80","-","-","0.252","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","183","0.153","45","41.106","500","0.47","70","2.29","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1514.59","0.075","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.859","10","20.03","80","6.384","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","617.76","3.6","15","44.59","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.572","4.587","15","16.494","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","45.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","27.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.291","0.048","10","12.496","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9806.771","6.844","16","32.59","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","100.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","573.7","0.787","10","33.723","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","144.42","1.193","8","26.695","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","25.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","496.541","0.438","10","26.567","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.224","10","10.35","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1054.08","2.59","10","28.49","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","773","0.153","10","28.28","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","640.829","0.192","10","51.045","80","7.702","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14095.934","0.147","8","45.527","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","645.41","0.1","8","25.33","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.008","10","1.986","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","30.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","33.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","40.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","21.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","4.208","0.358","8","7.637","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.555","10","17.646","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.41","0.335","10","14.194","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","3.503","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","171.158","0.012","10","24.096","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","35.42","0.305","8","32.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.682","0.072","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","95.9","2.461","10","17.43","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","152.93","0.072","10","7.247","80","1.68","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","402.365","1.324","8","10.572","50","-","-","0.037","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","267.494","122.48","500","132.67","500","143.94","500","21.67","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.505","10","29.74","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.337","6.368","10","17.604","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.222","8.576","10","23.014","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","173.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","926.146","0.12","10","8.05","90","-","-","0.137","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4087.401","0.013","2","7.943","40","-","-","0.158","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","483.322","0.036","10","14.279","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.971","0.823","10","28.723","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.976","1.29","10","25.916","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1155.17","3.992","10","59.625","80","7.22","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.035","0.065","10","64.055","80","0.373","20","0.016","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.402","0.948","10","8.004","80","1.931","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.769","6.085","15","16.696","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","80.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","143.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3376.51","0.025","8","22.162","50","6.557","15","0.126","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.181","1000","139.084","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","655.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","893.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","291.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","202.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","559.824","0.363","10","26.293","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1069.361","0.094","15","23.281","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.872","0.208","8","7.311","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.95","6.987","15","22.175","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","6.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","27.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","637.2","0.012","15","15.546","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","527.04","0.174","10","36.7","80","2.705","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1828.76","4.542","8","16.517","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.837","1.162","10","26.898","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","1.382","10","11.284","80","9.68","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","122.69","1.576","10","28.014","80","3.237","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","30.462","0.212","10","3.538","80","2.507","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","9.3","100","3.27","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.05","2.538","15","15.754","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.164","8","18.3","60","6.69","15","0.036","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8390.3","0.03","10","15.13","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","42.155","0.025","10","10.964","80","0.216","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.11","0.471","10","30.92","80","-","-","-","-","正常"]