{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13183389","154.315","129.23","320","33.232","100","0.803","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15837854","183.308","116.056","320","6.695","100","3.51","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6879592.5","79.625","-","-","-","-",8.993,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9064023","104.908","-","-","-","-",4.424,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","170.075","7.086","-","-","-","-","0.006","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1116037.375","12.917","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","164493.359","1.904","0","320","0","100","0.444","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697322.75","8.071","134.752","300","11.736","100","2.159","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10950336","126.74","4.53","200","0.78","200","1.26","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.74","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10613837","122.845","171.93","320","36.944","100","1.988","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13943871","161.387","178.775","320","38.562","100","2.335","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9617174","111.31","-","-","-","-",3.696,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6755679","78.191","-","-","-","-",4.736,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2118146.25","24.678","89.054","200","9.78","50","5.997","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2275017","26.596","95.406","200","8.86","50","6.146","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2548257.75","29.692","92.903","200","2.487","50","4.981","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1101216.5","12.75","108.252","200","22.52","35","3.387","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1159240.13","13.42","112.24","200","10.263","35","5.658","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1257521.13","14.55","110.541","200","7.852","35","1.631","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","956346.5","11.07","32.886","200","59.406","35","10.036","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2200120.75","25.464","149.939","200","31.413","50","3.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1258300","14.564","151.041","200","19.33","50","2.337","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476665","17.091","165.636","200","19.728","50","1.688","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2686582.08","31.095","13.98","200","2.39","35","1.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","40608","0.47","0.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","266410.594","3.084","0.001","50","0.02","35","7.094","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5571206.5","64.482","6.721","50","0.015","35","0.097","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","482469.285","5.683","17.47","50","1.693","35","19.675","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","58.506","50","9.539","35","38.536","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8266.879","0.098","1.994","50","2.357","35","53.053","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","968.755","0.011","385.26","50","1.04","35","59.568","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11075469.12","461477.88","59.555","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35737545.6","413.629","21.33","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21062229.12","243.776","31.87","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3031378.56","35.085","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10613125.44","122.837","51.2","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","15986064.96","185.024","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","234144","2.71",60.71,"120",1.06,"850",2.87,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10768686","124.638","164.005","320","38.707","100","12.24","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4918517","56.927","-","-","-","-",8.321,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10831711","125.367","212.477","320","46.695","100","1.421","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5952728.5","68.897","-","-","-","-",8.285,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1057276.8","12.237","30.36","50","0.88","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","95550.656","1.106","-","-","-","-",0.676,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13614.021","0.158","-","-","-","-",0.432,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","504.503","0.006","-","-","-","-",0.995,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","144512.27","6021.345","23.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47724484.502","564.412","36.881","100","25.412","50","1.262","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","82632.297","0.976","6.71","100","3.654","50","79.405","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375597","4.347","256.289","550","5.594","280","0.657","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","438782.688","5.078","240.374","550","1.308","400","0.339","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609120","7.05","245.17","550","1.86","400","4.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","497189.594","5.754","246.45","550","11.921","400","1.031","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","512582.781","5.933","155.71","200","9.435","200","1.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","950594.75","11.002","65.822","200","10.824","200","6.484","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","146531.984","1.696","22.13","-","29.945","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1147803.25","13.285","52.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","742128.875","8.59","31.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3508605.5","40.638","90.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4012090.75","46.436","93.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4543766.5","52.59","62.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6452353.5","74.68","58.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1454800.25","16.838","52.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2166260","25.072","42.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1202864.375","13.922","78.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1820027.75","21.065","71.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3578668.5","149111.188","-","-","1.134","50","13.312","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4238013","49.051","40.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1607280.875","18.603","39.394","100","11.429","50","0.54","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410465.75","4.751","33.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","441286.594","5.108","-","-","23.827","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12433352","143.904","41.262","100","3.125","50","7.338","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","474286.906","5.489","58.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3061246.75","35.431","25.874","100","12.475","50","8.432","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3223058.75","37.304","75.908","100","1.426","50","0.478","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063886.375","12.314","-","-","3.551","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","189942.688","2.198","7.604","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4203891.5","48.656","26.782","50","1.864","35","0.354","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1709228.125","19.783","49.712","100","1.332","50","0.301","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6902239","79.887","35.015","100","0.64","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6392430","73.986","52.703","100","1.086","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6758735","78.23","90.32","200","35.03","200","6.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2730590","31.6","163.38","200","44.62","200","4.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1470870","17.02","77.72","200","34.09","200","8.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1459470","16.89","70.63","200","28.88","200","10.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","581741.75","6.73","60.32","100","30.38","35","1.79","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1556121.12","18.01","89.11","300","0.98","100","5.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2418.16","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","938348.75","10.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2701402.5","31.27","82.42","300","1.1","200","2.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1921249.12","22.23","66.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11016215","127.5","65.99","120","2.04","100","2.57","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7274347","84.19","61.33","100","0","50","3.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18902300","218.77","30.69","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","12222.98","0.14","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7933510","91.82","39.85","100","0","50","2.59","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1273515.25","14.74","80.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1741770","20.15","45.15","200","40.25","200","2.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1549460","17.93","89.22","200","42.92","200","1.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1514263","17.53","131.154","200","46.112","50","2.566","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1501264","17.38","167.621","200","48.82","50","1.652","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","24397.94","0.28","9.467","80","0","30","4.217","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3240027.5","37.5","77.118","80","14.331","30","2.145","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","44.71","0","245.046","80","0.535","30","21.128","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3542559","41","77.751","80","27.549","30","3.435","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3243348","37.539","18.75","100","0.227","50","3.997","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2897827.75","34.194",4.566,"100",0.312,"50",12.7,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2096562.5","24.266","76.048","250","12.838","80","2.837","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","510762.812","5.912","14.313","250","0.003","80","14.082","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2132827.25","24.686","75.82","250","17.401","80","2.094","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44313436","512.887","31.306","100","22.813","50","0.641","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","9828952","116.329","0.712","50","0","35","0.031","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","17866950","219.245","6.558","50","0.001","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8829863","102.198","249.55","320","2.82","100","5.15","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5308992.832","61.447","-","-","-","-",0.261,"20","正常"]