{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13094092","153.254","125.654","320","20.793","100","0.834","20","正常"]
[null,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15702408","181.741","112.071","320","5.544","100","2.477","20","正常"]
[null,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6541117.5","75.707","-","-","-","-",9.147,"20","正常"]
[null,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8739621","101.153","-","-","-","-",5.177,"20","正常"]
[2,"广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23897.287","995.72","-","-","-","-","0.016","15","停机"]
[null,"广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","168320.625","1.948","-","-","-","-","0","20","停机"]
[null,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","145241.375","1.681","5.198","320","30.05","100","2.398","20","停机"]
[4,"惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677708.812","7.844","135.32","300","8.491","100","2.284","30","正常"]
[5,"惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7914240","91.6","3.74","200","0.76","200","2.21","30","正常"]
[null,"惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
[6,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11546483","133.64","181.249","320","36.976","100","1.549","20","正常"]
[null,"惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13576259","157.133","180.516","320","40.809","100","2.004","20","正常"]
[null,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9418332","109.008","-","-","-","-",3.895,"20","正常"]
[null,"惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6892086","79.77","-","-","-","-",4.707,"20","正常"]
[7,"惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1858971.625","21.65","97.691","200","12.569","50","6.182","10","正常"]
[null,"惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2152297","25.148","90.071","200","11.716","50","6.276","10","正常"]
[null,"惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2492223.75","29.043","99.301","200","6.536","50","5.035","10","正常"]
[8,"光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1052824","12.71","107.525","200","10.017","35","4.383","10","正常"]
[null,"光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1151033.38","13.32","106.137","200","5.673","35","5.291","10","正常"]
[null,"光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1134005.63","13.13","107.907","200","2.335","35","1.639","10","正常"]
[null,"光大环保能源（博罗）有限公司","4#","919561.94","25.54","453.876","200","36.216","35","2.302","10","停机"]
[9,"光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2106710","24.383","147.025","200","9.375","50","3.994","10","正常"]
[null,"光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1229183.125","14.227","151.619","200","6.513","50","2.39","10","正常"]
[null,"光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1437098","16.633","167.348","200","9.561","50","2.83","10","正常"]
[10,"惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2537092.8","29.364","13.12","200","7.3","35","0.46","10","正常"]
[null,"惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","11.27","150","-","-","-","-","停机"]
[11,"惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1101718.75","12.751","0","50","0","35","16.22","5","停机"]
[null,"惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1090619.5","12.623","1.088","50","0.004","35","0.01","5","正常"]
[null,"惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1371404.74","16.246","9.305","50","0.071","35","21.321","5","停机"]
[null,"惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","56.957","50","2.789","35","41.547","5","停机"]
[null,"惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","38889.277","0.463","54.579","50","3.031","35","18.714","10","正常"]
[null,"惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.038","0","73.755","50","7.912","35","139.083","10","停机"]
[12,"广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23470508.16","977937.84","93.122","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31841242.56","368.533","20.745","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23309527.68","269.786","34.13","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","275745.6","3.192","0","50","-","-","-","-","停机"]
[null,"广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10815526.08","125.18","45.07","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1130880.96","13.089","282.27","50","-","-","-","-","正常"]
[13,"宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","211680","2.45",58.27,"120",1.27,"850",3.89,"100","正常"]
[14,"惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10162617","122.737","180.3","320","41.166","100","6.89","20","正常"]
[null,"惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4892047.5","56.621","-","-","-","-",8.252,"20","正常"]
[null,"惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10316551","125.059","198.047","320","39.016","100","1.278","20","正常"]
[null,"惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5799851","67.174","-","-","-","-",8.555,"20","正常"]
[15,"南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1008547.2","11.673","31.33","50","3.3","35","0.23","10","正常"]
[null,"南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","716203.938","8.289","-","-","-","-",2.298,"10","正常"]
[null,"南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","266350.594","3.083","-","-","-","-",0.266,"10","正常"]
[null,"南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","87771.93","1.016","-","-","-","-",1.14,"10","正常"]
[null,"南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","204638.604","8526.608","23.97","150","-","-","-","-","正常"]
[16,"广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60750382.685","717.688","33.224","100","23.939","50","2.994","20","正常"]
[null,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51886963.948","614.959","129.481","100","20.473","50","3.801","20","正常"]
[17,"旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","366437","4.241","239.893","550","6.19","280","0.677","30","正常"]
[null,"旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","435920.438","5.045","241.118","550","1.311","400","0.425","30","正常"]
[null,"旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","590112","6.83","246.99","550","1.96","400","5.18","30","正常"]
[null,"旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475977.094","5.509","245.892","550","11.572","400","1.164","30","正常"]
[18,"中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","517619.75","5.991","160.066","200","9.057","200","1.514","30","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1005168.188","11.634","63.844","200","10.742","200","6.311","30","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145458.109","1.684","22.01","-","30.438","100","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1058535.125","13.177","49.3","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","704394.438","8.507","33.138","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3241335.25","41.664","85.791","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3794132.75","46.248","82.865","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4530632","52.438","59.35","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6573374.5","76.081","57.549","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1554408.75","17.991","50.987","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2102066.5","24.33","39.886","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1195084.625","13.832","74.33","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1797555.625","20.805","65.16","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3630343.25","151264.312","-","-","3.76","50","14.641","30","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4211150.5","48.74","39.122","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1611257.5","18.649","40.268","100","13.628","50","0.618","20","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408682.094","4.73","31.449","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","410756.844","4.754","-","-","28.296","100","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12087190","139.898","37.167","100","2.793","50","6.936","30","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","541043.312","6.262","60.483","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2999681.25","34.718","11.334","100","4.656","50","8.044","20","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3247884.5","37.591","69.484","100","1.318","50","0.685","20","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066691.5","12.346","-","-","2.748","100","-","-","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","184289.5","2.133","9.776","100","-","-","-","-","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4111619","47.588","22.804","50","1.898","35","0.314","5","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1667373.875","19.298","47.54","100","1.384","50","0.315","20","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6740552","78.016","33.385","100","0.617","50","0.097","20","正常"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6758781.5","78.227","50.711","100","1.046","50","0.055","20","正常"]
[19,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6981095","80.8","84.9","200","32.15","200","6.52","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2844020","32.91","155.02","200","50.21","200","9.53","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1517990","17.56","67.57","200","38.33","200","9.63","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1264800","14.63","61.57","200","32.33","200","10.82","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","598853.43","6.93","54.73","100","34.34","35","1.79","5","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1532613.12","17.73","83.13","300","2.01","100","5.53","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2103.87","0.02","850.11","300","775.7","100","388.82","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","839174.88","9.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2732176","31.62","75.55","300","1.5","200","2.12","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1975325.75","22.86","61.66","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10867978","125.78","66.37","120","2.54","100","2.36","10","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7272865","84.18","98.17","100","0.03","50","9.63","20","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19378800","224.29","26.96","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182132.48","2.11","55.51","300","0","100","1.26","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7539770","87.26","37.17","100","0","50","2.7","20","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284083.38","14.86","71.95","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1756030","20.32","49.7","200","45.5","200","4.99","30","正常"]
[null,"中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1438160","16.64","89.23","200","48.66","200","2.26","30","正常"]
[20,"光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1543930.88","17.87","121.727","200","44.365","50","4.986","10","正常"]
[null,"光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1479334.63","17.12","150.118","200","45.111","50","3.177","10","正常"]
[21,"惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2731588.5","31.62","65.425","80","0","30","15.672","8","停机"]
[null,"惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3288689.5","38.06","76.268","80","26.45","30","1.837","8","正常"]
[null,"惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","28.79","0","310.155","80","7.127","30","27.088","8","停机"]
[null,"惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3301992.25","38.22","76.081","80","22.267","30","2.757","8","正常"]
[22,"三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2942809.75","34.06","16.87","100","0.725","50","4.368","20","正常"]
[23,"惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2698374.5","31.917",5.009,"100",0.914,"50",11.033,"20","正常"]
[24,"惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2093116.375","24.226","75.327","250","18.611","80","2.713","10","正常"]
[null,"惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","55.886","250","0.006","80","20.254","10","停机"]
[null,"惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2089142.75","24.18","73.624","250","24.448","80","2.264","10","正常"]
[25,"国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44485820","515.596","30.593","100","22.419","50","0.534","20","正常"]
[null,"国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11070841","131.456","1.376","50","0","35","0.033","5","正常"]
[null,"国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","18941918","224.356","3.349","50","3.181","35","0","5","正常"]
[26,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8595545","99.486","241.14","320","4.63","100","4.94","20","正常"]
[null,"华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5411139.12","62.629","-","-","-","-",0.459,"20","正常"]