{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2226.281","17.1","25","43.454","250","27.169","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","323.78","53.953","500","21.47","500","80.039","500","1.067","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.442","0.01","15","1.117","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","213.934","0.302","10","43.281","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.874","0.046","8","22.004","50","5.537","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","197.86","1.506","10","34.794","80","3.804","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","60.48","0.059","10","31.54","80","4.2","15","0.019","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.324","0.251","10","31.632","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","64.627","0.018","10","27.774","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.036","10","7.717","80","-","-","0.041","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","938.574","0.04","1.5","3.368","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5980.267","0.379","10","19.851","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3166.56","0.046","10","34.681","80","11.389","15","0.333","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","400.291","0.572","10","37.65","80","5.033","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","17.28","3.86","10","45.294","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","69.98","0.071","10","23.353","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","16","0.047","10","46.05","80","6.14","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","2.181","10","32.194","80","8.015","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.987","15","10.176","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.507","0.557","10","5.391","80","6.787","20","0.094","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","197.424","0.006","10","13.575","70","1.323","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15044.36","0.3","8.629","18.777","69.431","21.793","27.416","0.097","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2766.36","8.176","500","140.026","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","543.715","0.076","10","18.287","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.616","0.057","10","3.147","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.333","0.236","10","16.617","80","1.768","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1183.766","3.01","10","26.851","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.013","10","7.804","80","4.6","20","0.028","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1009.757","0.18","8","20.7","50","-","-","0.104","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","750.82","3.61","10","44.637","80","12.345","15","0.017","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","984.96","0.165","10","48.56","80","2.166","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","365.053","0.518","10","28.854","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","54.43","0.01","10","23.599","60","-","-","0.046","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.108","10","7.55","80","1.5","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.402","0.666","10","16.116","80","4.512","20","0.197","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.819","0.907","15","21.723","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","85.363","1.157","15","28.582","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","534.22","156.74","500","176.32","500","169.08","500","15.611","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.438","0.017","15","2.669","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","4.091","10","21.025","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1967.33","0.255","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2020.9","5.523","10","9.12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.618","1.137","15","15.695","80","7.468","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","36.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","8.64","0.149","15","29.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.37","0.665","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","0.87","15","16.613","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","34.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","75.17","3.913","15","2.16","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.322","0.06","15","3.303","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","139.06","0.223","500","19.18","500","18.719","500","1.769","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.605","10","10.452","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.04","2.185","10","14.978","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","122.69","1.443","15","7.803","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.604","0.008","10","7.438","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","260.796","0.246","10","15.904","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","26","3.006","10","3.185","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","85.15","0.034","10","12.697","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.581","0.073","10","5.216","80","3.978","20","0.044","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7724.16","0.732","10","32.37","80","7.01","15","0.156","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17148.94","68.1","1000","293.069","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","74097.477","0.345","5","10.577","40","7.849","15","0.099","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120044.281","11.74","50","129.688","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.006","10","14.83","80","0.941","20","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","535.68","0.069","5","12.55","50","-","-","0.212","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","504.58","0.249","10","7.097","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65937.02","0.138","2","11.46","40","10.29","15","0.243","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73449.12","27.75","50","268.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","249.61","0.04","10","8.037","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","472.61","0.258","10","34.45","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.553","10","29.361","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","627.26","0.412","10","55.5","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1242","0.045","8","8.67","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","65.75","0.048","10","29.197","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","1.231","10","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","289.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.259","0.022","10","10.787","80","10.86","20","0.058","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.21","1.31","10","24.984","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.059","0.004","10","0.854","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1970.78","0.089","30","24.035","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.566","0.335","8","6.453","60","0.933","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","10.19","80","1.16","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.073","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1879.72","0.561","10","35.357","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","99.014","0.657","15","28.292","80","4.465","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","561.773","0.456","15","12.078","80","2.982","20","0.231","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","165","3.499","10","18.338","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.101","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.047","10","2.395","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","468.461","0.024","10","10.531","80","3.549","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","121.496","0.353","10","4.811","80","0.761","20","0.049","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","365.126","0.931","8","10.475","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","83.708","0.03","10","28.863","80","-","-","0.271","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","175","0.183","45","38.23","500","2.94","70","2.74","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1457.57","0.353","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.983","10","16.76","80","6.349","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","498.53","3.808","15","39.09","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.181","3.286","15","12.63","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","50.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","53.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.047","10","13.402","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9385.218","5.005","16","32.903","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","46.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","600.48","0.606","10","36.976","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","109.29","2.214","8","34.621","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","451.786","0.025","10","27.585","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.387","10","12.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1137.89","2.112","10","27.65","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","527","0.048","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","298.512","0.18","10","38.816","80","5.382","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13177.102","0.824","8","41.54","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","648.86","0.25","8","23.08","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","216","0.012","10","2.732","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","61.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","16.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","109.941","0.484","8","7.506","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.067","0.722","10","14.98","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.54","0.539","10","13.636","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.029","15","3.644","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","212.026","0.549","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","8.64","0.561","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","213.926","0.13","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","100.22","0.021","10","5.48","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","159.84","0.071","10","7.038","80","1.36","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","381.888","1.167","8","7.081","50","-","-","0.051","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","271.296","142.42","500","141.97","500","182.99","500","24.92","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","2.101","10","22.25","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.525","5.982","10","15.357","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.264","9.759","10","17.519","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","152.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1092.729","0.054","10","12.918","90","-","-","0.104","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4238.414","0.011","2","13.217","40","-","-","0.134","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","620.957","0.147","10","6.03","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.046","0.708","10","30.969","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.336","0.136","10","17.889","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1037","3.545","10","55.558","80","6.969","15","0.029","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.089","0.097","10","7.482","80","0.035","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.317","3.23","10","15.092","80","5.038","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.873","3.037","15","8.537","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","167.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","148.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2808","0.025","8","21.164","50","5.548","15","0.149","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.839","1000","121.872","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","732.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","919.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","330.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","163.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","811.608","0.381","10","28.093","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1063.006","0.145","15","23.526","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.368","0.403","8","24.349","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","102.243","5.668","15","32.341","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","36.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","723.84","0.011","15","14.616","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.071","10","32.797","80","2.037","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1466.686","0.624","8","14.855","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.515","1.589","10","31.272","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","1.393","10","9.987","80","9.676","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","166.75","2.521","10","41.714","80","6.42","15","0.057","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.48","0.439","10","2.269","80","2.507","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.066","10","7.2","100","2.98","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","28.6","0.29","15","7.828","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.317","3.374","8","10.2","60","7.42","15","0.038","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.1","0.041","10","14.101","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","85.38","0.033","10","7.889","80","0.374","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","234.14","0.221","10","19.34","80","-","-","-","-","正常"]