{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11862423","145.477","122.244","320","21.091","100","0.962","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15491560","182.092","107.36","320","5.284","100","2.557","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6719259","77.769","-","-","-","-",9.02,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8712351","100.837","-","-","-","-",4.844,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.009","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1580672.125","18.295","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","141575.125","1.639","3.45","320","22.766","100","3.9","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669027.75","7.743","129.266","300","7.138","100","2.266","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8023968","92.87","3.66","200","0.75","200","2.5","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11125374","128.766","192.573","320","38.558","100","1.367","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14136753","163.62","179.765","320","31.926","100","2.946","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9389383","108.673","-","-","-","-",3.512,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6855276.5","79.344","-","-","-","-",4.72,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3195384.5","37.284","92.928","200","11.128","50","6.343","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3098191","36.148","89.606","200","13.015","50","6.75","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2964189","34.558","99.058","200","5.42","50","5.032","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1090371.25","12.62","109.931","200","14.169","35","5.026","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1047632.19","12.65","109.846","200","7.792","35","4.782","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1210812.5","14.01","114.278","200","4.137","35","1.699","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2868989.75","33.21","126.074","200","7.811","35","0.402","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2145213","24.829","169.884","200","10.646","50","4.146","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1243622.625","14.394","163.529","200","6.89","50","2.712","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1482681.625","17.161","167.272","200","9.088","50","3.073","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2537732.16","29.372","15.62","200","6.64","35","0.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31968","0.37","11.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3696560.25","42.784","0","50","0.001","35","12.452","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","314118.239","3.703","14.03","50","0.011","35","20.095","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","40.482","50","1.59","35","37.21","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","140829.609","1.67","35.418","50","0.108","35","1.017","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","182.117","0.002","266.178","50","2.511","35","208.656","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10819431.36","450809.64","246.004","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33083769.6","382.914","21.102","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8429849.28","97.568","64.48","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2846957.76","32.951","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-892926.72","-10.335","58.36","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13395974.4","155.046","170.66","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","224640","2.6",56.8,"120",1.94,"850",4.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10441603","120.852","179.276","320","34.526","100","10.029","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5023559.5","58.143","-","-","-","-",8.17,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10958645","126.836","208.032","320","38.029","100","1.4","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6114656.5","70.772","-","-","-","-",8.605,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1005523.2","11.638","30.15","50","3.4","35","0.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","708724.938","8.203","-","-","-","-",2.251,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","266125.125","3.08","-","-","-","-",0.232,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","86860.648","1.005","-","-","-","-",1.114,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","197145.842","8214.41","24.19","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53780881.361","635.113","36.044","100","24.437","50","2.832","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56197515.248","677.229","40.136","100","24.019","50","3.188","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","363149","4.203","254.239","550","6.663","280","0.766","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","436182.25","5.048","247.91","550","1.304","400","0.434","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","595296","6.89","248.53","550","1.97","400","7.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","483000.281","5.59","245.274","550","11.348","400","1.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","525429.375","6.081","157.838","200","7.822","200","1.463","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1003150.25","11.61","63.655","200","9.098","200","6.54","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142540.75","1.65","22.909","-","27.442","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1127040.375","13.053","50.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","741126.312","8.578","34.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3633024","42.078","89.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3995840.25","46.28","87.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4602236","53.305","57.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6355849","76.762","62.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1490852.125","18.006","53.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2011715.5","24.515","40.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1196229.75","13.845","75.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1792061","20.741","65.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3624247.5","151010.328","-","-","1.308","50","14.234","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4214478","48.779","39.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1571941","18.194","40.129","100","11.042","50","0.533","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405077.938","4.688","31.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","353060.188","4.086","-","-","29.597","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12176020","140.926","38.974","100","2.12","50","7.347","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","488830.562","5.904","60.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3080490","35.654","11.767","100","4.555","50","7.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3295525.5","38.143","71.254","100","1.321","50","0.675","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062130.5","12.293","-","-","2.292","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","155522.219","1.8","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4092967","47.372","23.663","50","1.931","35","0.352","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1564237.375","19.781","47.594","100","1.132","50","0.314","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6806999.5","78.785","35.694","100","0.54","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6804908","78.76","55.101","100","0.988","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7107714.5","82.27","87.17","200","36.71","200","6.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2734570","31.65","153.12","200","55.38","200","12.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1516380","17.55","59.71","200","39.24","200","11.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1085420","12.56","55.23","200","33.58","200","11.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2172946","25.14","55.5","100","23.15","35","2.75","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1483132.62","17.16","83.25","300","1.89","100","5.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2035.02","0.02","958.06","300","241.61","100","38.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","924434.12","10.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2429536","28.12","69.71","300","1.57","200","2.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1936642.25","22.41","69.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10759081","124.52","59.84","120","1.67","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7281971","84.28","90.2","100","0.01","50","10.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20257500","234.46","28.41","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","218390.08","2.53","67","300","0.27","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6931630","80.22","41.38","100","0","50","2.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1269995.5","14.7","62.5","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1737330","20.1","45.99","200","45.81","200","5.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1298150","15.02","88.75","200","49.46","200","2.74","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1604337.38","18.57","133.151","200","45.233","50","2.094","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1493348.38","17.28","134.613","200","46.985","50","2.925","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4864201.5","56.3","103.497","80","0","30","9.799","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3201255","37.05","75.247","80","22.708","30","1.738","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","23.04","0","286.2","80","5.683","30","13.833","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3315022.25","38.37","75.413","80","19.852","30","2.316","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2895277.75","33.51","18.461","100","0.837","50","4.64","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2680908.25","31.534",6.119,"100",0.792,"50",10.634,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2094217","24.239","76.58","250","16.774","80","2.581","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","44.968","250","0.59","80","26.802","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2070824","23.968","75.152","250","20.602","80","2.081","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44245076","512.096","34.405","100","22.093","50","0.561","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","28662912","340.359","12.529","50","0","35","0.035","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","32503642","386.248","8.586","50","3.191","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8678832","100.45","251.21","320","0.01","100","4.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5356116.041","61.992","-","-","-","-",0.32,"20","正常"]