{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1382.668","15.885","25","36.592","250","25.538","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","356.96","59.954","500","22.9","500","88.114","500","1.008","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.067","0.009","15","0.896","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","212.755","0.156","10","44.786","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.041","8","22.246","50","5.343","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","186.62","1.458","10","34.959","80","3.716","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","112.32","0.055","10","31.67","80","4.18","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.276","0.17","10","32.772","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.992","0.024","10","38.079","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.035","10","9.103","80","-","-","0.042","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","646.031","0.047","1.5","3.864","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5640.05","0.467","10","18.298","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3411.94","0.018","10","11.761","80","4.403","15","0.118","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","428.976","0.456","10","31.267","80","3.628","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","590.98","2.48","10","39.163","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","110.59","0.069","10","29.745","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.046","10","54.6","80","6.13","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.324","10","33.612","80","7.787","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","13.649","1.01","15","14.927","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.608","0.196","10","3.978","80","5.413","20","0.079","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","290.563","0.008","10","12.891","70","1.284","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13927.8","0.15","8.629","18.413","69.431","20.239","27.416","0.099","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2699.904","10.286","500","215.763","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","497.215","0.517","10","17.737","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.763","0.041","10","3.009","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","30.69","0.257","10","16.745","80","1.824","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","992.909","4.699","10","27.383","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.011","10","6.766","80","3.921","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","930.614","0.106","8","18.49","50","-","-","0.166","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","627.26","5.458","10","49.73","80","13.298","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1049.76","1.192","10","51.57","80","2.798","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.562","0.489","10","32.668","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","55.3","0.027","10","17.903","60","-","-","0.095","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.436","10","14.3","80","2.04","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.486","0.716","10","14.87","80","3.752","20","0.214","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.755","0.082","15","21.797","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.451","1.302","15","26.312","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","411.83","150.74","500","143.1","500","160.68","500","14.504","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.323","0.039","15","2.818","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.72","4.169","10","19.972","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1943.14","0.426","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2062.37","6.769","10","8.58","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","68.947","0.747","15","16.724","80","6.121","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","34.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.118","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","108.691","1.577","15","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","0.482","15","14.731","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","149.47","6.982","15","0.72","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.914","0.085","15","3.259","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.81","5.193","500","20.74","500","10.98","500","2.695","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.261","10","9.118","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.46","1.356","10","12.091","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.29","15","5.912","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.764","0.008","10","6.956","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","220.918","0.302","10","17.24","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","32","2.848","10","3.959","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","74.566","0.047","10","11.96","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.701","0.059","10","4.686","80","4.541","20","0.111","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10672.99","0.712","10","30.411","80","6.98","15","0.153","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19126.092","53.594","1000","317.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","74401.508","0.543","5","12.092","40","7.942","15","0.06","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120050.203","6.465","50","125.946","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.021","10","15.32","80","1.103","20","0.032","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","402.62","0.069","5","12.83","50","-","-","0.241","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","492.48","0.233","10","9.242","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66623.9","0.035","2","10.98","40","9.85","15","0.248","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81950.4","25.83","50","195.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","190.598","0.082","10","12.218","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","530.5","0.114","10","37.43","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","467.088","0.612","10","4.92","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.555","10","41.283","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","487.3","2.435","10","52.86","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1176","0.032","8","8.265","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.912","10","24.085","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","1.019","10","29.58","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.755","0.013","10","9.285","80","10.848","20","0.057","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","131.24","0.067","10","22.916","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.146","0.153","10","2.283","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1921.54","0.167","30","25.207","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.725","0.27","8","6.763","60","0.029","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","81","0.761","10","19.78","80","1.2","10","0.109","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.291","0.075","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1835.062","0.583","10","39.016","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","121.392","0.269","15","25.65","80","3.162","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","638.582","0.233","15","11.248","80","3.095","20","0.343","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","121","2.044","10","12.044","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.114","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.022","10","1.804","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","664.33","0.026","10","15.19","80","3.428","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","130.836","0.259","10","4.925","80","0.92","20","0.048","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","373.421","0.092","8","14.17","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.84","0.049","10","24.548","80","-","-","0.235","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","200","0.057","45","32.924","500","4.35","70","2.43","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1492.13","0.071","8","10.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","96.77","1.062","10","17.27","80","7.082","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","385.34","3.834","15","40.9","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.204","3.437","15","12.758","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","55.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","49.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.045","0.058","10","10.104","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9394.214","5.151","16","34.407","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","687.74","0.358","10","33.797","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","159.66","1.81","8","31.856","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","414.806","0.019","10","25.705","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","399.17","2.05","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1204.42","2.072","10","24.42","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","646","0.043","10","25.37","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","753.581","0.131","10","36.39","80","5.187","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.08","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13014.577","0.679","8","45.345","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","648.86","0.13","8","21.69","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","151.2","0.018","10","2.858","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","160.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","192.086","0.623","8","7.956","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.533","9.253","10","150.304","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.1","0.155","10","7.855","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.024","15","3.648","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","192.154","0.875","10","25.984","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","12.1","0.676","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","258.422","0.072","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.75","0.022","10","3.55","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","164.16","0.073","10","6.989","80","1.19","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","468.634","2.137","8","13.806","50","-","-","0.107","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","311.126","153.57","500","159.17","500","195.79","500","26.23","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.722","10","15.49","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.137","3.02","10","15.519","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.115","7.634","10","17.453","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","184.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1022.735","0.353","10","10.312","90","-","-","0.106","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3915.755","0.012","2","13.571","40","-","-","0.115","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","523.066","0.14","10","6.431","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","87.264","0.481","10","29.932","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.048","0.122","10","18.318","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1276","3.572","10","57.573","80","6.356","15","0.03","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","215.211","0.173","10","8.191","80","0.05","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.367","0.507","10","8.609","80","1.179","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.054","4.05","15","9.908","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","160.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","127.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3123.36","0.023","8","26.955","50","6.442","15","0.18","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.737","1000","120.161","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","719.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","858.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","244.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","174.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","682.752","0.458","10","28.803","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1118.854","0.131","15","23.258","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","43.2","0.393","8","20.536","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","83.853","3.833","15","26.88","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","44.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","715.44","0.018","15","14.741","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.078","10","32.486","80","1.985","15","0.018","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1475.708","0.413","8","16.463","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.787","1.369","10","26.203","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","1.741","10","11.036","80","9.99","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","122.69","1.038","10","17.936","80","1.898","15","0.034","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.808","0.488","10","2.731","80","2.443","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.5","100","2.86","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","23.26","0.013","15","8.021","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.586","4.248","8","10.3","60","7.32","15","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8323.78","0.125","10","17.692","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","135.017","0.026","10","8.346","80","0.374","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","231.55","0.312","10","20.76","80","-","-","-","-","正常"]