{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1858.45","10.009","25","37.309","250","17.734","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","362.56","62.652","500","56.59","500","76.671","500","1.102","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.069","0.012","15","1.029","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","318.732","0.165","10","42.008","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.041","8","22.413","50","5.12","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","157.25","1.38","10","39.004","80","3.669","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","58.75","0.059","10","31.43","80","4.23","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.065","0.018","10","34.128","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","102.211","0.025","10","33.28","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.042","10","11.518","80","-","-","0.034","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","757.187","0.077","1.5","3.748","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5448.62","0.593","10","19.096","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4016.74","0.005","10","2.833","80","0","15","0.025","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","406.858","0.516","10","30.023","80","3.416","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","3.28","10","42.435","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","75.17","0.073","10","24.784","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.046","10","53.22","80","6.13","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","118.37","2.273","10","33.656","80","7.78","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.996","15","11.356","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.398","0.364","10","4.438","80","5.729","20","0.082","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","293.414","0.008","10","8.6","70","1.511","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13626.86","0.091","8.629","19.682","69.431","23.564","27.416","0.102","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2505.024","10.482","500","205.334","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","525.779","0.886","10","20.091","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.59","0.046","10","3.264","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.694","0.176","10","16.643","80","1.772","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","860.112","3.014","10","30.106","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.01","10","7.166","80","3.37","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1009.67","0.295","8","16.61","50","-","-","0.144","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","675.65","5.795","10","43.966","80","11.815","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1086.05","0.649","10","53.17","80","2.626","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","313.272","0.476","10","33.518","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.02","0.016","10","22.199","60","-","-","0.021","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","8.6","80","1.49","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.821","0.583","10","12.289","80","2.74","20","0.236","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.61","0.087","15","20.489","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","54.259","0.941","15","27.717","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","478.03","146.02","500","128.27","500","148.58","500","13.517","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.929","0.702","15","2.936","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.84","4.368","10","19.943","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1888.7","0.273","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","91.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2175.55","2.322","10","8.11","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","85.968","0.665","15","26.858","80","6.086","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","78.62","0.125","15","24.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","92.448","3.802","15","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","0.381","15","13.882","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","42.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","139.97","6.905","15","0.72","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.026","0.116","15","3.44","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","45.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","140.39","1.712","500","53.48","500","10.874","500","2.763","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.65","10","9.683","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.7","2.016","10","10.556","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.406","15","6.817","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.389","0.008","10","8.482","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.823","0.306","10","19.466","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33","2.874","10","4.138","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","177.64","0.075","10","12.568","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","134.611","0.052","10","3.279","80","4.513","20","0.095","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7551.36","0.245","10","28.714","80","6.96","15","0.098","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13061.779","43.733","1000","323.587","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","73666.844","0.276","5","9.502","40","9.852","15","0.052","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120046.578","10.093","50","132.343","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.029","10","18.37","80","1.119","20","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.06","0.074","5","13.54","50","-","-","0.23","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","431.14","0.309","10","8.031","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67216.61","0.036","2","11.29","40","10.14","15","0.28","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82876.08","26.13","50","211.68","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.502","0.074","10","11.977","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","507.17","0.11","10","32.99","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","436.32","0.886","10","5.04","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.609","10","33.587","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","752.54","0.29","10","68.45","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1085","0.031","8","9.037","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","1.023","10","26.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.411","0.037","10","9.784","80","12.598","20","0.05","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.3","0.974","10","19.03","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.102","10","2.153","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1897.34","0.145","30","24.831","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.896","0.164","8","6.269","60","0.026","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.006","10","17.43","80","2.79","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.862","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1870.542","0.991","10","37.629","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","171.677","0.22","15","26.823","80","2.753","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","533.866","0.234","15","10.829","80","3.012","20","0.32","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","134","3.415","10","13.361","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.11","15","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.032","10","2.731","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","576.547","0.109","10","18.167","80","3.677","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","139.769","0.107","10","4.127","80","0.326","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","61.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","320.026","0.012","8","19.188","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.745","0.039","10","30.816","80","-","-","0.265","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","190","0.051","45","27.828","500","6.34","70","3.07","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1370.3","0.152","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.906","10","13.15","80","6.17","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","503.71","4.584","15","36.66","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.82","2.683","15","11.406","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","44.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","28.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","30.758","0.05","10","9.914","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9432.349","7.224","16","37.619","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","45.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","674.78","0.766","10","32.324","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","108.78","2.224","8","32.287","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","498.787","0.035","10","21.485","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","1.342","10","17.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1177.63","3.316","10","26.62","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","551","0.043","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","747.36","0.13","10","36.166","80","4.797","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.08","8","7.6","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13281.328","0.093","8","42.946","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","645.41","0.12","8","21.11","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.018","10","2.853","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","188.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","134.384","0.108","8","7.814","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","5.564","14.971","10","318.618","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","20.81","0.096","10","14.429","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","3.572","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","301.104","2.565","10","24.594","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","1.026","8","29","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","237.254","0.096","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","68.26","0.021","10","4.48","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","165.02","0.07","10","6.91","80","1.22","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","458.266","1.817","8","8.528","50","-","-","0.059","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","280.627","147.49","500","161.1","500","188.37","500","24.61","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.439","10","17.19","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.401","2.834","10","15.285","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.698","6.891","10","17.319","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","164.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","731.904","0.363","10","15.045","90","-","-","0.095","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3736.968","0.013","2","12.386","40","-","-","0.116","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","599.962","0.199","10","7.909","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","98.928","1.464","10","26.877","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.608","0.134","10","28.38","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1141","3.599","10","60.75","80","6.77","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.63","0.074","10","7.428","80","0.032","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.951","0.499","10","7.671","80","1.006","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.144","4.228","15","10.31","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","163.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","123.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2776.9","0.022","8","24.894","50","5.342","15","0.252","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.486","1000","126.179","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","771.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","867.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","329.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","177.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","608.808","1.079","10","43.094","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1003.221","0.089","15","22.505","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.971","0.262","8","14.033","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","127.588","1.168","15","19.399","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","22.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","642.96","0.022","15","15.35","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.106","10","32.737","80","1.944","15","0.018","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1405.194","0.43","8","16.192","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.613","2.617","10","32.577","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","367","1.865","10","11.036","80","9.871","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","0.78","10","18.34","80","1.636","15","0.026","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.758","0.572","10","2.989","80","2.517","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","6.9","100","3.06","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","20.37","0.064","15","8.426","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","160.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.685","4.337","8","11","60","6.98","15","0.015","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8257.25","0.134","10","17.413","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.789","0.03","10","10.086","80","0.356","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","196.99","0.543","10","24.08","80","-","-","-","-","正常"]