{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13504029","158.071","133.176","320","15.343","100","0.79","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16086566","186.187","121.382","320","5.479","100","2.48","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7847260","90.825","-","-","-","-",8.7109,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8887369","102.863","-","-","-","-",4.8726,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.014","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","12522.389","0.145","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","263963.062","3.055","3.57","320","10.138","100","3.11","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679818.375","7.868","86.782","300","6.374","100","2.156","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8918208","103.22","3.81","200","0.62","200","2.58","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.94","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11317823","130.993","140.825","320","34.38","100","1.717","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13743837","159.072","179.689","320","32.159","100","2.726","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9705230","112.329","-","-","-","-",3.7024,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6868192.5","79.493","-","-","-","-",4.7267,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3114139.5","36.32","91.163","200","10.69","50","5.94","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2990713.25","34.916","97.668","200","12.012","50","6.35","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2939581","34.249","97.098","200","5.896","50","4.777","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1065726.38","12.33","105.321","200","13.208","35","5.447","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1232160.13","14.26","110.128","200","10.399","35","6.046","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1190780.25","13.78","111.213","200","6.994","35","1.567","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3020984.5","34.96","114.491","200","5.182","35","0.391","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2260224.75","26.16","112.645","200","33.556","50","3.772","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1270419.5","14.704","172.18","200","18.432","50","2.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1463712","16.941","163.026","200","22.162","50","2.87","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","666394.56","7.713","0.28","200","0.03","35","0.78","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","35424","0.41","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1284423.625","14.866","0","50","0.005","35","11.974","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","159856.202","1.882","27.592","50","0.634","35","18.809","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","35.551","50","3.26","35","31.316","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8069.093","0.096","0","50","5.886","35","47.644","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","162158.786","1.958","35.92","50","0.024","35","0.255","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9566320.32","398596.68","168.241","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31727220.48","367.213","20.595","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7718371.2","89.333","60.52","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","644725.44","7.462","80.88","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-965494.08","-11.175","40.96","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","88266.24","1.022","125.55","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-",56.29,"120",1.33,"850",3.41,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10641184","123.162","125.938","320","38.127","100","9.116","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5108368","59.124","-","-","-","-",8.482,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10932225","126.53","197.029","320","40.81","100","1.504","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6603481","76.429","-","-","-","-",8.3059,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","957225.6","11.079","21.31","50","1.32","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.9646,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13808.634","0.16","-","-","-","-",0.8317,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.9658,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","15865.33","661.055","47.22","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62630636.464","739.693","35.125","100","25.423","50","2.119","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61258674.275","725.014","39.145","100","25.153","50","3.861","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","374656","4.336","254.042","550","5.445","280","0.748","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","441376.969","5.108","243.505","550","1.23","400","0.429","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","389664","4.51","244.95","550","1.9","400","2.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","468877.812","5.427","247.895","550","11.177","400","1.306","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","540937.125","6.261","159.326","200","8.218","200","1.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","922126.938","10.673","65.86","200","9.59","200","8.122","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136083.484","1.575","22.69","-","20.148","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1161595.25","13.444","56.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740899.125","8.575","40.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3433114.25","39.844","88.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4073780","47.15","87.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4480108","51.853","68.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6172933.5","71.446","61.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1387226.375","16.056","52.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2164344.25","25.05","43.295","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1183002.875","13.692","85.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1795855.125","20.785","79.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3633650","151402.094","-","-","1.073","50","13.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4232499.5","48.987","45.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1621743.25","18.77","45.155","100","10.972","50","0.591","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415891.5","4.814","31.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2209685.5","25.575","-","-","37.516","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12289197","142.236","38.078","100","2.812","50","8.696","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","500553.094","5.793","57.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3115982.75","36.065","10.586","100","6.478","50","8.028","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3288774","38.064","69.632","100","1.139","50","0.624","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1045708.875","12.103","-","-","1.698","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","197574.484","2.287","10.092","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4168644.25","48.248","23.264","50","1.748","35","0.358","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1776616","20.563","47.384","100","1.427","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6847761.5","79.256","35.14","100","0.443","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7138935.5","82.627","57.764","100","0.909","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7019423","81.24","92.11","200","20.54","200","6.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2494740","28.87","147.72","200","61.37","200","14.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1554360","17.99","59.66","200","55.26","200","11.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1127130","13.04","54.61","200","47.84","200","12.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3241172.75","37.51","39.76","100","20.12","35","1.26","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1424609.75","16.48","74.3","300","1.33","100","4.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2290.7","0.03","131.49","300","725.42","100","438.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","940863.12","10.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2606892.75","30.17","82.46","300","1.16","200","2.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2145498","24.83","69.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10623029","122.95","64.38","120","1.55","100","2.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7565340","87.56","55.44","100","0.01","50","4.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18952800","219.36","28.65","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192515.81","2.23","56.07","300","0","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7561750","87.52","37.21","100","0","50","4.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1241097.12","14.36","62.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1742280","20.16","16.23","200","73.39","200","17.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1251120","14.48","58.12","200","75.12","200","10.29","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1509224.5","17.47","129.948","200","39.781","50","3.154","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1459013.75","16.89","156.026","200","44.097","50","1.893","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3757666.25","43.49","75.242","80","27.252","30","0.832","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3321403.25","38.44","77.171","80","10.746","30","1.757","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","35.42","0","24.834","80","12.191","30","13.711","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3237350.25","37.47","76.895","80","26.464","30","2.741","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3325095.25","38.485","20.542","100","0.709","50","4.776","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2430618","28.672",7.0929,"100",0.847,"50",11.6227,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2078791.75","24.06","72.709","250","12.843","80","2.333","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","3.787","250","0.064","80","10.805","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2082124.5","24.099","72.493","250","17.683","80","1.517","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43105252","498.903","32.278","100","21.633","50","0.582","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","1.994","50","0","35","0.046","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9789865","116.213","6.25","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2335742.5","27.034","149.11","320","462.2","100","273.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","111520.102","1.291","-","-","-","-",0.613,"20","正常"]