{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1444.72","0.415","25","28.677","250","24.212","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","330.01","78.922","500","66.23","500","64.055","500","0.993","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.243","0.016","15","1.06","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.017","0.134","10","16.23","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.032","8","20.919","50","4.792","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.386","10","38.21","80","3.702","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.066","10","32.45","80","4.35","15","0.018","0.5","停机"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.985","0.048","10","38.554","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","48.816","0.021","10","34.32","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.034","10","11.93","80","-","-","0.034","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","687.619","0.079","1.5","2.192","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5697.661","0.255","10","15.916","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4255.2","0.028","10","37.008","80","10.003","15","0.302","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","300.154","0.595","10","28.701","80","3.414","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","9.5","4.45","10","47.879","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.081","10","34.982","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.046","10","48.1","80","6.13","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.98","2.613","10","32.39","80","8.266","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.02","15","9.004","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.915","0.229","10","4.322","80","6.182","20","0.083","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","280.368","0.004","10","6.734","70","1.229","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15920.67","0.139","8.629","21.168","69.431","18.279","27.416","0.1","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2183.208","8.856","500","258.885","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","513.752","3.652","10","19.849","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.886","0.065","10","3.193","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.066","0.121","10","16.413","80","1.574","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1044.922","3.007","10","26.168","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.011","10","7.097","80","3.354","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1013.299","0.563","8","21.31","50","-","-","0.149","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","5.851","10","44.934","80","10.67","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","886.46","0.164","10","51.09","80","2.072","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","375.365","0.243","10","40.015","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","51.84","0.017","10","20.66","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","10.32","80","2.36","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.093","0.764","10","14.638","80","2.143","20","0.38","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.648","0.165","15","19.557","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","51.926","0.666","15","25.38","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","565.88","150.72","500","121.08","500","155.15","500","14.175","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.233","0.008","15","2.089","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","2.73","10","18.812","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1918.94","0.025","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","57.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2121.98","5.621","10","10.37","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.787","0.313","15","23.308","80","5.944","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","0.126","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","115.776","3.468","15","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","90","0.773","15","21.707","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","136.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","114.91","7.586","15","0.71","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.235","0.108","15","2.956","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","180.73","0.152","500","21.8","500","21.134","500","1.212","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","5.18","2.661","10","11.009","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.88","2.011","10","10.76","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.515","15","7.498","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.561","0.007","10","7.937","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.595","0.308","10","32.285","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49","5.211","10","4.946","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","226.467","0.066","10","13.817","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","103.248","0.048","10","2.623","80","7.616","20","0.127","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2038.18","0.085","10","18.586","80","4.76","15","0.14","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","2225.889","44.336","1000","233.337","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","71011.258","0.284","5","10.184","40","10.178","15","0.087","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","119209.164","13.677","50","126.938","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.015","10","17.72","80","1.02","20","0.043","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","426.82","0.081","5","14.63","50","-","-","0.209","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","491.62","0.933","10","10.101","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61684.42","0.031","2","11","40","10.19","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76479.84","23.55","50","162.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","95.386","0.474","10","15.324","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","464.83","0.267","10","40.59","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","340.272","0.417","10","5.66","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.398","10","20.506","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","559.87","0.33","10","51.11","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1215","0.029","8","11.533","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","1.141","10","31.77","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.045","1.389","10","12.834","80","13.596","20","0.08","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.21","1.561","10","17.43","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.59","1.298","10","0.637","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2047.68","0.154","30","21.171","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","74.215","0.053","8","6.696","60","0.03","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","12.64","80","1.57","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.106","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1837.717","1.139","10","46.461","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","202.349","0.148","15","30.626","80","3.931","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","432.864","0.253","15","11.107","80","3.621","20","0.351","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","152","2.811","10","18.911","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.188","15","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.053","10","2.658","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","381.974","0.114","10","16.749","80","4.6","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","107.412","0.106","10","3.71","80","0.284","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","371.693","0.016","8","12.028","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.29","0.044","10","31.383","80","-","-","0.331","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","215","0.052","45","22.438","500","12.91","70","5.36","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1377.22","0.088","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","8.64","0.024","10","3.69","80","1.394","15","0.028","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","40.61","4.585","15","33.2","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.977","3.122","15","12.475","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","61.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","62.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.602","0.055","10","5.151","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8856.17","12.86","16","34.346","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","73.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","554.69","0.603","10","27.775","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","164.73","1.667","8","29.992","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","424.397","0.043","10","18.609","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","9.5","3.911","10","39.5","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1151.71","2.751","10","32.9","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","287","0.062","10","21.83","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.154","10","37.312","80","5.559","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.08","8","7.6","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12997.737","0.095","8","41.915","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.13","8","20.48","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.026","10","2.926","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","119.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","29.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","126.458","0.377","8","7.502","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.014","10","5.303","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.6","0.189","10","16.582","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.028","15","3.545","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","185.414","0.086","10","19.637","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.187","8","12.6","50","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.068","10","6.9","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.022","10","3.45","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","169.34","0.071","10","7.22","80","1.1","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","310.003","0.735","8","7.118","50","-","-","0.046","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","293.501","135.19","500","165.9","500","161.65","500","21.51","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.502","10","27.64","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.078","4.834","10","15.583","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.238","4.679","10","19.041","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","146.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1376","0.122","10","7.098","90","-","-","0.068","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3529.932","0.011","2","13.151","40","-","-","0.104","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","576.202","0.121","10","8.46","80","-","-","0.019","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","77.501","0.202","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","58.008","0.129","10","15.855","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1061","3.519","10","58.333","80","6.852","15","0.03","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.387","0.005","10","7.128","80","0.148","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.662","0.067","10","8.372","80","0.281","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","8.83","5.223","15","10.232","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","104.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","134.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2814.91","0.019","8","28.747","50","6.126","15","0.155","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","75.561","1000","280.01","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","736.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","841.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","154.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","134.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","748.776","0.011","10","54.429","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1062.082","0.027","15","24.776","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.851","0.203","8","7.672","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","47.414","0.233","15","24.771","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","50.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","527.28","0.032","15","14.61","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1663.743","0.593","8","16.736","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.142","2.139","10","23.961","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","2.171","10","10.74","80","9.777","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","117.5","0.74","10","26.018","80","2.597","15","0.044","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","2.939","80","2.136","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","7.5","100","2.84","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","76.02","0.133","15","7.833","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.931","4.298","8","12.7","60","7.27","15","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8236.51","0.037","10","12.735","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.76","0.02","10","13.9","80","0.374","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","184.9","0.454","10","24.94","80","-","-","-","-","正常"]