{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1324.962","0.85","25","25.316","250","18.342","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","379.84","109.023","500","103.09","500","74.493","500","4.025","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.048","0.009","15","0.804","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.028","0.146","10","13.562","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.083","0.346","8","18.662","50","4.634","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.581","10","33.841","80","3.67","15","0.018","0.5","停机"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.066","10","32.45","80","4.35","15","0.018","0.5","停机"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.308","0.082","10","42.614","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.618","0.089","10","44.184","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.042","10","12.934","80","-","-","0.039","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","925.588","0.08","1.5","2.362","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2536.424","0.171","10","19.56","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2882.3","0.029","10","35.932","80","8.433","15","0.294","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","118.714","0.758","10","33.014","80","3.892","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","5.49","10","55.419","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.046","10","48.1","80","6.13","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","2.555","10","32.242","80","8.082","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.017","15","9.982","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.842","0.083","10","4.508","80","6.578","20","0.075","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","232.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","279.936","0.006","10","9.87","70","1.462","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12941.17","0.107","8.629","17.212","69.431","23.164","27.416","0.082","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1663.968","7.581","500","191.371","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","366.682","1.725","10","15.183","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.366","0.032","10","2.928","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.302","0.076","10","14.393","80","1.765","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1125.187","5.787","10","27.512","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","115","0.607","10","7.613","80","8.948","20","0.022","1","停机"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","911.434","0.386","8","25.53","50","-","-","0.139","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","5.851","10","44.934","80","10.67","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.188","10","8.77","80","1.387","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","411.08","0.231","10","35.284","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","13.82","0.012","10","36.044","60","-","-","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","9.63","80","4.47","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.302","0.683","10","13.814","80","1.821","20","0.18","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.665","0.062","15","18.252","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","59.53","0.909","15","22.752","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","493.39","148.29","500","112.33","500","153.02","500","12.768","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.467","0.204","15","2.346","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","4.497","10","21.45","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1523.23","0.021","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2031.26","5.479","10","8.64","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.325","0.039","15","20.23","80","6.458","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.125","15","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.514","3.382","15","29","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","0.824","15","16.745","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","90.72","7.562","15","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.038","0.136","15","3.035","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","186.8","0.292","500","21.01","500","18.275","500","1.606","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","5.159","10","13.85","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.77","0.869","10","10.854","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.49","15","5.963","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","217.019","0.008","10","7.253","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.398","0.52","10","16.096","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.772","10","3.93","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","164.769","0.056","10","11.945","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.882","0.308","10","4.335","80","9.555","20","0.214","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.096","10","19.129","80","2.99","15","0.172","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","193.476","45.884","1000","267.594","1000","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","74513.969","0.248","5","10.043","40","9.517","15","0.097","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120045.18","11.104","50","115.305","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.019","10","15.6","80","0.962","20","0.041","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","369.79","0.09","5","13.48","50","-","-","0.195","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","458.78","0.436","10","13.095","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64603.87","0.028","2","10.72","40","10.83","15","0.275","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71575.2","26.36","50","167.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","0.864","0.242","10","7.213","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","455.33","0.225","10","26.2","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","173.208","0.34","10","10.01","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","52.7","0.544","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","661.82","2.811","10","55.48","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1154","0.575","8","12.013","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.327","10","29.39","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","215.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.202","1.306","10","11.793","80","12.395","20","0.101","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","3.151","10","11.323","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.75","1.286","10","0.764","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2045.95","0.133","30","21.759","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.019","8","7.045","60","0.022","15","0.003","0.5","停机"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.005","10","8.93","80","1.96","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.135","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1862.166","0.984","10","44.039","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","108.778","0.121","15","28.19","80","4","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","312.595","0.528","15","10.733","80","3.75","20","0.35","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","49","3.522","10","9.128","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.273","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","115","0.145","10","3.445","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.024","10","6.656","80","3.571","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.969","0.101","10","3.529","80","0.283","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","417.917","0.024","8","15.968","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","172","0.627","45","19.558","500","22.21","70","3.53","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1440.29","0.074","8","12.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.7","80","1.35","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.524","2.804","15","11.854","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","57.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.192","0.054","10","6.183","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8516.99","11.675","16","40.552","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","530.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","634.18","0.378","10","22.536","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","213.09","2.101","8","32.777","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","441.504","0.087","10","15.991","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","12.1","6.681","10","35.2","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1127.52","3.407","10","35.32","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","248","0.038","10","20.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.139","10","42.196","80","5.554","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.08","8","7.6","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13569.375","0.132","8","39.375","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.13","8","19.5","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.018","10","2.959","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","64.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","23.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","159.587","0.824","8","7.97","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.027","10","4.913","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.021","10","17.351","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.033","15","3.697","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","195.782","0.376","10","22.667","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.187","8","12.6","50","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.064","10","6.5","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","3.81","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","0","0.726","10","7.316","80","3.4","15","0.018","0.5","停机"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","317.952","0.853","8","7.577","50","-","-","0.064","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","305.683","124.66","500","225.91","500","135.84","500","19.89","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.424","10","33.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.958","2.13","10","17.057","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.114","6.713","10","12.647","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","702.694","0.013","10","7.252","90","-","-","0.049","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2642.451","0.011","2","5.735","40","-","-","0.052","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","736.474","0.447","10","14.231","80","-","-","0.021","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.65","0.28","10","21.383","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.128","0.154","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","681","3.594","10","50.011","80","5.729","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.733","0.013","10","7.161","80","0.099","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.626","0.042","10","7.508","80","0.341","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.669","5.351","15","10.08","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","164.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","87.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2536.7","0.022","8","26.274","50","6.661","15","0.148","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.01","1000","242.385","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","660.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","820.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","101.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","89.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","740.016","0.218","10","48.14","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1222.317","0.022","15","25.106","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.638","0.501","8","9.956","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.508","0.009","15","39.941","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","919.92","0.024","15","14.813","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1697.992","1.135","8","14.23","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.862","0.275","10","22.042","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","2.066","10","11.061","80","8.753","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","0.674","10","20.803","80","3.546","15","0.121","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","2.633","80","1.919","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","6.8","100","2.57","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.016","15","7.582","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.54","8","14.4","60","7.99","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8339.33","0.191","10","11.883","80","-","-","0.142","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.009","0.02","10","13.9","80","0.374","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","195.26","3.575","10","26.07","80","-","-","-","-","正常"]