{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11825827","145.251","109.358","320","35.928","100","1.171","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15486461","187.31","107.806","320","4.811","100","0.727","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8138976","94.201","-","-","-","-",8.7834,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8124739","94.036","-","-","-","-",5.6876,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.005","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","589995.062","6.829","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","108274.531","1.253","71.383","320","17.441","100","24.787","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","649711.25","7.52","78.697","300","5.446","100","2.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6651072","76.98","2.6","200","0","200","3.16","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.79","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11341909","131.272","76.948","320","36.405","100","1.293","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14820899","171.538","95.515","320","30.624","100","4.242","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9602240","111.137","-","-","-","-",3.1971,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6745341","78.071","-","-","-","-",4.7275,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3669679.5","42.831","97.304","200","13.02","50","7.249","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3068901.75","35.817","93.602","200","8.855","50","7.095","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2937434.75","34.243","100.8","200","5.008","50","5.021","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1060561.38","12.28","99.738","200","17.44","35","1.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1064179.38","12.85","105.011","200","9.391","35","3.935","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1344149.88","15.56","107.585","200","9.161","35","1.608","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3036690.25","35.15","108.291","200","3.366","35","0.459","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1758040.375","20.348","214.315","200","0.718","50","85.504","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1312770.875","15.194","131.142","200","13.341","50","2.615","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1490081.875","17.246","134.513","200","11.255","50","3.021","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","524733.12","6.073","0.21","200","0.06","35","0.71","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","9.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3061324.75","35.432","0.017","50","0.005","35","5.983","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11128593.188","131.448","29.023","50","0.142","35","1.461","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","445298.943","5.834","29.363","50","10.461","35","22.154","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7382.849","0.087","1.849","50","7.86","35","29.35","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","169731.526","2.006","33.79","50","0","35","0.231","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2037916.8","84913.2","392.546","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","83.868","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","94.86","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","285292.8","3.302","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-977702.4","-11.316","52.99","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-15854.4","-0.184","285.66","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","128736","1.49",47.21,"120",1.56,"850",3.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10567696","122.311","142.762","320","29.219","100","8.469","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3988319.5","46.161","-","-","-","-",8.0325,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11006346","127.388","176.03","320","50.15","100","1.395","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5838755.5","67.578","-","-","-","-",8.5846,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","637804.8","7.382","39.59","50","0.76","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","283758.812","3.284","-","-","-","-",1.5195,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","16620.978","0.192","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.0224,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33703.745","1404.323","5.59","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62890952.765","742.14","36.507","100","25.507","50","2.669","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58139287.891","688.516","38.885","100","26.165","50","3.594","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","372141","4.307","218.724","550","6.026","280","0.498","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","435128.75","5.036","208.978","550","0.897","400","0.464","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","657504","7.61","212.84","550","1.54","400","4.13","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470446.594","5.445","197.11","550","11.557","400","1.368","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","545284.875","6.311","163.276","200","17.556","200","1.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1039658.438","12.033","72.383","200","17.904","200","8.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136629.828","1.581","24.24","-","28.512","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1176215.75","13.614","47.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","736721.375","8.527","35.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3603067.25","41.702","86.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4009799.25","46.41","82.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4593235","53.162","63.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8582768","99.338","53.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1302498.75","16.595","48.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1842532.375","23.264","36.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1166466.75","13.501","73.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1781762.125","20.622","70.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3660325.75","152624.672","-","-","0.905","50","13.132","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4247276","49.158","38.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1641964","19.004","43.808","100","27.662","50","0.649","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411829.156","4.766","31.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2226148.5","25.766","-","-","40.599","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12471982","144.352","42.321","100","4.99","50","6.724","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","528709.938","6.119","56.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3104550.75","35.932","11.393","100","7.239","50","7.93","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3314332.25","38.36","32.586","100","0.482","50","0.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067705.125","12.358","-","-","0.701","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","191476.344","2.216","41.86","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4059105.5","46.98","24.753","50","1.857","35","0.616","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1710893.625","19.802","47.522","100","1.759","50","0.325","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6708595.5","77.646","30.642","100","0.657","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5866268","67.897","51.904","100","1.059","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8759638","101.38","88.43","200","53.03","200","6.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2428140","28.1","139.87","200","43.99","200","10.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1601250","18.53","59.66","200","53.78","200","15.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1041280","12.05","55.14","200","46.66","200","16.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3402715.5","39.38","39.81","100","4.97","35","1.54","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1604917.5","18.57","71.69","300","2.14","100","5.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2041.08","0.02","420.83","300","289.81","100","118.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1012927.06","11.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3229670.75","37.38","109.99","300","1.62","200","2.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1973787.75","22.84","65.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10713717","124","63.8","120","5.2","100","2.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7472724.5","86.49","62.63","100","1.28","50","5.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19687500","227.86","26.55","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178382.77","2.06","39.43","300","0.05","100","0.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7331320","84.85","36.4","100","0","50","4.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1001374","11.59","121.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1686350","19.51","8.99","200","66.16","200","18.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1146910","13.27","38.4","200","68.76","200","11.91","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1518975.5","17.58","116.787","200","44.355","50","4.043","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1495384.38","17.31","121.357","200","37.988","50","3.261","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3813154","44.13","74.592","80","23.755","30","0.731","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3243602","37.54","74.588","80","5.428","30","1.545","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","183.43","0","12.52","80","31.465","30","20.831","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3121321.25","36.13","72.201","80","27.255","30","2.509","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3345020","38.716","19.981","100","0.774","50","3.962","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1908053.25","22.51",4.8875,"100",0.5691,"50",10.4689,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2052560.625","23.756","71.186","250","11.321","80","2.42","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","161708.453","1.872","12.916","250","0.119","80","32.132","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2044670.5","23.665","72.864","250","12.759","80","1.804","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28324420","327.829","31.638","100","22.15","50","0.946","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","0.534","50","0","35","0","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","9526706","112.128","12.9","50","0","35","0.478","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2690.606","0.031","405.02","320","185.19","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","134829.62","1.56","-","-","-","-","0","20","停机"]