{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6403779.5","78.127","84.592","320","13.069","100","2.474","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","9879118","115.191","43.418","320","4.118","100","1.375","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5805075.5","67.188","-","-","-","-",8.3252,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","4815710.5","55.737","-","-","-","-",5.8307,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.001","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1627987.875","18.842","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","294589.562","3.41","3.949","320","1.275","100","0.381","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","702904.5","8.136","90.471","300","5.239","100","1.953","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12968640","150.1","4.98","200","0","200","3.81","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.26","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1835350.875","21.242","312.189","320","29.098","100","40.096","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","945107.188","10.939","168.239","320","68.767","100","12.05","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1525876.75","17.661","-","-","-","-",3.581,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","1261460.25","14.6","-","-","-","-",4.7237,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3777116.75","44.08","123.639","200","11.907","50","6.951","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3336371","38.986","122.724","200","8.979","50","6.824","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3032805.5","35.342","123.857","200","3.206","50","4.784","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073544.63","12.42","110.699","200","13.777","35","2.023","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1082063.63","13.07","111.121","200","7.182","35","5.097","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1283730.75","14.86","113.898","200","6.591","35","1.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3078744.5","35.63","113.452","200","3.725","35","0.43","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2188653.25","25.332","160.213","200","6.743","50","4.12","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1298974.375","15.034","163.815","200","5.542","50","2.439","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1559227","18.047","160.536","200","7.384","50","3.461","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","491201.28","5.685","0.67","200","0.1","35","0.49","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","25.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4852920","56.168","7.757","50","0.175","35","10.008","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","433328.545","5.348","53.59","50","0.034","35","14.346","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15285.233","0.184","98.34","50","0.13","35","31.344","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7583.7","0.094","63","50","4.949","35","34.728","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","88190.137","1.081","35.195","50","0","35","0.228","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","146949.12","6122.88","503.992","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","139.855","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","51.15","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","51390.72","0.595","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","37054177.92","428.868","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-410978.88","-4.757","108.15","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","1728","0.02",3.75,"120",1.37,"850",3.35,"100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","159205.938","1.843","12.239","320","159.826","100","3.22","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","3282.999","0.038","82.3","320","196.474","100","30.71","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2702075.25","31.274","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","452649.6","5.239","39.19","50","1.3","35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","97910.148","1.133","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","982.168","0.011","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1365.586","56.899","3","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1439030.585","17.02","266.093","100","7.173","50","735.779","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47935017.088","566.297","38.836","100","21.626","50","5.182","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","372735","4.314","261.936","550","7.23","280","0.535","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","441759.031","5.113","249.084","550","1.264","400","0.424","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","663552","7.68","250.79","550","1.71","400","4.1","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","463016","5.359","241.007","550","12.026","400","1.469","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","514459","5.954","156.662","200","11.169","200","1.439","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","980461.75","11.348","66.52","200","12.25","200","8.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136863.094","1.584","26.611","-","29.53","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1202197.125","13.914","50.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","760091.688","8.797","41.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3690065.75","42.709","89.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4190057.5","48.496","88.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4024051.25","46.575","66.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","10122600","117.16","56.203","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1424774","16.49","50.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2043504.625","23.652","39.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1191997.25","13.796","78.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1813314.75","20.987","74.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3639415.75","151747.422","-","-","0.102","50","12.483","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4262315.5","49.332","40.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1588508.625","18.386","43.941","100","16.361","50","0.657","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406670.094","4.707","32.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2238027.25","25.903","-","-","40.351","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12767073","147.767","51.32","100","9.518","50","7.861","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","492306.406","5.698","61.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3035229","35.13","11.845","100","5.893","50","9.024","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3296666.25","38.156","36.187","100","0.522","50","0.426","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067847.25","12.359","-","-","0.807","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","214328.234","2.481","34.421","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4118842.75","47.672","27.087","50","1.613","35","0.695","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1747169.75","20.222","53.918","100","1.711","50","0.329","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6941716.5","80.344","33.946","100","0.58","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","1719931","19.907","58.172","100","0.894","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8718927","100.91","101.86","200","34.36","200","6.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2676260","30.97","154.9","200","56.44","200","9.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1618460","18.73","59.69","200","49.85","200","12.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1180240","13.66","56.65","200","42.48","200","14.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3306398.75","38.26","44.68","100","4","35","1.38","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1508236.62","17.45","67.51","300","2.03","100","4.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2397.82","0.03","598.61","300","570.79","100","228.89","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","833243.12","9.64","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3141136.75","36.36","84.41","300","2.36","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1772460.75","20.51","63.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10754934","124.47","64.48","120","2.84","100","2.46","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7511883","86.94","60.98","100","0","50","4.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19273300","223.07","27.63","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153097.84","1.77","55","300","0.35","100","1.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8544970","98.9","39.99","100","0","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1252349.12","14.49","63.13","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1752960","20.28","12.17","200","60.21","200","15.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1173070","13.57","54.51","200","67.9","200","9.73","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1525132.13","17.65","129.141","200","35.334","50","3.861","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1363716","15.78","149.424","200","42.111","50","2.447","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3801042.25","43.99","75.969","80","8.465","30","0.775","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3166573.5","36.65","76.709","80","3.167","30","1.555","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","117.97","0","73.892","80","10.996","30","18.246","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2935660","33.98","76.452","80","4.904","30","2.325","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3344625.75","38.711","18.971","100","0.675","50","4.71","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1341829.75","15.845",10.982,"100",3.5925,"50",7.5976,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","545834.625","6.318","40.105","250","0","80","16.823","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","3175.343","0.037","15.24","250","0.184","80","36.205","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2170710.75","25.124","73.383","250","21.4","80","1.781","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","25937924","300.208","28.489","100","22.037","50","0.961","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","484497.75","5.707","0.837","50","0","35","0","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3398503.75","40.405","4.655","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2525.301","0.029","103.99","320","124.91","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","17160.432","0.199","-","-","-","-","0","20","停机"]