{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","228506.438","2.645","0","320","2.04","100","2.454","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1924338","22.272","0","320","2.54","100","0.05","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","796541.875","9.219","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","324359.938","3.754","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.006","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1586360.75","18.361","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","258026.969","2.986","1.458","320","0.668","100","0.228","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","721461.125","8.35","114.973","300","5.808","100","2.174","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9997344","115.71","2.86","200","0","200","3.46","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","480135.906","5.557","625.845","320","7.631","100","18.621","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","489510.125","5.666","23.981","320","0","100","10.109","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","15528.482","0.18","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3646579.75","44.369","121.257","200","12.13","50","6.102","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3388694.25","39.908","117.465","200","11.376","50","4.288","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3029603.75","35.688","117.619","200","4.551","50","4.699","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1058394.25","12.78","103.989","200","11.214","35","3.086","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1150405.63","13.32","106.472","200","3.486","35","5.276","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1280882.75","14.82","113.844","200","5.089","35","1.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3317776.5","38.4","114.278","200","7.387","35","0.455","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2184865.5","25.288","171.685","200","12.604","50","3.688","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1283477.125","14.855","175.688","200","8.807","50","2.361","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512750.25","17.509","161.757","200","11.497","50","3.262","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","124251.84","1.438","1.02","200","0.09","35","0.51","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","33696","0.39","3.8","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1868655.5","21.628","0.001","50","0.024","35","13.861","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","337026.463","3.985","10.69","50","1.486","35","18.403","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6538.394","0.079","32.751","50","5.69","35","41.067","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6912.76","0.082","0","50","4.643","35","59.827","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","92630.095","1.094","38.483","50","0.023","35","0.252","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1844968.32","76873.68","346.64","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","147.355","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","65.87","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2746353.6","31.786","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40937555.52","473.814","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-77284.8","-0.894","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","3456","0.04","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","152329.375","1.763","414.537","320","509.38","100","1.456","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","2643.071","0.031","390.426","320","578.04","100","74.086","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2694830.25","31.19","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","322963.2","3.738","16.61","50","36.03","35",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","87706.828","1.015","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9370.416","0.108","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","100206.343","4175.264","24.95","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1441310.868","16.945","18.497","100","5.688","50","328.213","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50088293.758","590.813","36.462","100","24.453","50","3.244","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","366138","4.238","253.002","550","7.448","280","0.553","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","442060.344","5.116","243.458","550","1.274","400","0.418","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","647136","7.49","244.51","550","1.69","400","5.06","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","452307.281","5.235","239.903","550","10.64","400","1.244","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","548269.375","6.346","167.888","200","16.257","200","1.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","978734.188","11.328","68.906","200","17.095","200","10.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139407.203","1.614","30.131","-","31.942","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1151765.875","13.331","51.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","765902.438","8.865","43.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3206595.75","37.113","91.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4083867","47.433","91.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4065137","47.05","75.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","11079039","128.23","60.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1452178.625","16.808","52.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2035328.125","23.557","44.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1207737","13.978","84.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1807106.75","20.916","82.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3645475.75","151894.844","-","-","1.237","50","17.445","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4256870.5","49.269","43.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1593194.25","18.44","46.791","100","24.967","50","0.633","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398851.812","4.616","34.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2233349.5","25.849","-","-","35.873","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12651540","146.43","50.745","100","7.616","50","8.669","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","385418","4.461","62.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3049630","35.297","23.736","100","14.403","50","8.058","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3290232","38.081","72.901","100","1.272","50","0.546","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061510.375","12.286","-","-","2.334","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","203875.047","2.36","9.137","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4180646.25","48.387","25.19","50","1.938","35","0.275","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1685297.125","19.506","51.572","100","1.645","50","0.332","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6885382","79.692","34.839","100","0.634","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","0","0","59.894","100","0.925","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8191292.5","94.81","99.85","200","35.86","200","6.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2484580","28.75","152.36","200","54.03","200","9.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1642430","19","59.61","200","49.17","200","16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1310530","15.16","58.64","200","41.86","200","17.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3192951.75","36.95","45.45","100","4.86","35","1.49","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1504413.25","17.41","74.36","300","1.08","100","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2387.8","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","819091.62","9.48","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3174994.25","36.75","87.93","300","1.54","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2024458.12","23.43","71.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11015688","127.49","66.29","120","1.77","100","2.43","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7377878.5","85.39","57.37","100","0","50","4.29","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19049200","220.47","32.52","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","32678.88","0.38","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7846430","90.81","37.2","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1281559.25","14.83","62.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1759310","20.36","26.81","200","52.46","200","17.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1182660","13.68","81.08","200","59.9","200","9.98","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1512601.88","17.51","139.428","200","27.342","50","3.783","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1445985.63","16.74","162.676","200","37.406","50","5.058","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3627722.5","41.99","76.487","80","2.828","30","0.857","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2936358.25","33.98","77.059","80","1.333","30","1.761","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","83.86","0","21.769","80","5.024","30","12.543","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2780324","32.18","77.057","80","4.647","30","2.338","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3335933","38.61","19.949","100","0.265","50","4.175","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1854988.375",2.5308,3.1191,"100",4.0867,"50",8.7328,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","701303.375","8.117","51.235","250","0","80","13.153","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","5.593","250","0.016","80","32.209","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2106484.75","24.381","75.271","250","14.88","80","1.772","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","26235616","303.653","29.559","100","22.046","50","1.108","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","237895.578","2.795","1.902","50","0","35","0.149","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3044136.5","36.144","141.77","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2590.116","0.03","394.44","320","736.47","100","0.01","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","16652.431","0.193","-","-","-","-","0","20","停机"]