{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","391514.594","4.531","0","320","5.146","100","3.062","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1237753.875","14.326","0","320","2.698","100","0.05","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1024674.25","11.86","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","546683.938","6.327","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.013","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1597596","18.491","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","238261.469","2.758","0.607","320","0.281","100","0.154","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683650.438","7.913","117.691","300","6.634","100","2.152","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9516960","110.15","2.8","200","0","200","3.47","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.38","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","456231.5","5.28","39.787","320","8.645","100","16.941","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","317642.281","3.676","29.174","320","0","100","11.142","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","107700.828","1.246","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3423839.75","43.736","123.484","200","12.162","50","6.092","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3265913.25","38.7","123.509","200","9.454","50","4.184","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3005946","35.263","121.174","200","3.683","50","4.715","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1041213","12.05","106.559","200","9.625","35","3.107","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1151841.75","13.91","106.894","200","4.534","35","5.071","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1279867","14.81","114.289","200","3.742","35","1.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3193430.25","36.96","110.087","200","3.692","35","0.418","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2166102","25.071","155.399","200","13.724","50","3.739","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1273896","14.744","169.053","200","9.06","50","2.391","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1503858.875","17.406","155.468","200","11.464","50","2.912","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","220164.48","2.548","0.81","200","0.09","35","0.44","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","1.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1162161.625","13.451","0","50","0.035","35","12.211","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","350327.164","4.137","6.489","50","1.564","35","20.701","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3400.84","0.041","39.108","50","4.255","35","37.662","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5266.498","0.062","0","50","36.649","35","202.981","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","86795.834","1.024","36.55","50","0.002","35","0.248","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1232055.36","51335.64","535.951","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","125.561","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","57.84","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","194892.48","2.256","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","38250368.64","442.713","20.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-155088","-1.795","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","1728","0.02","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","255820.906","2.961","671.115","320","719.34","100","2.049","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","814.151","320","543.851","100","13.964","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2650888.5","30.682","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","218505.6","2.529","24.05","50","11.65","35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","74728.469","0.865","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10169.082","0.118","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","97756.536","4073.189","26.6","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1652691.876","19.613","11.472","100","7.013","50","489.833","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47632714.837","562.811","36.922","100","23.454","50","3.215","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","370189","4.285","129.75","550","2.698","280","0.543","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","441408.781","5.109","251.368","550","1.334","400","0.411","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","653184","7.56","248.82","550","1.7","400","9.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","443390.906","5.132","241.251","550","10.423","400","1.231","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","522998.156","6.053","159.262","200","11.78","200","1.421","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","981774.562","11.363","69.259","200","12.804","200","8.857","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138380.625","1.602","29.48","-","27.362","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1147082.25","13.276","50.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","759755.75","8.794","42.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3293900","38.124","90.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4090343.25","47.342","90.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4040468.25","46.765","73.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","11635013","134.664","56.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1463149.125","16.935","52.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2013533.75","23.305","44.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1211022.125","14.016","82.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1804449","20.885","81.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3630196.75","151258.219","-","-","1.295","50","17.658","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4265932.5","49.374","42.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1610383.75","18.639","47.34","100","19.082","50","0.742","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404110.562","4.677","34.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2220749","25.703","-","-","35.172","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12663294","146.566","48.218","100","6.504","50","9.033","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","438183.562","5.089","60.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2942060.75","34.052","20.832","100","14.504","50","7.98","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3325970.5","38.495","71.234","100","1.342","50","0.68","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058912.125","12.256","-","-","2.25","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","210056.516","2.431","9.865","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4172428","48.292","24.053","50","1.801","35","0.265","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1726840.25","20.001","51.312","100","1.723","50","0.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6850619.5","79.29","34.345","100","0.695","50","0.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","2343719.5","36.168","56.652","100","0.902","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8458482","97.9","101.59","200","36.48","200","6.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2424950","28.06","153.13","200","49.65","200","5.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1656500","19.17","59.58","200","46.95","200","14.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1223390","14.15","59.86","200","40.23","200","15.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3382114.5","39.14","44.72","100","22.33","35","1.43","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1476605.5","17.09","77.1","300","1.48","100","4.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2357.01","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","815843.19","9.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3147364.5","36.43","80.04","300","1.65","200","2.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2015611.5","23.32","67.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10918861","126.37","64.54","120","2.66","100","2.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7369196.5","85.29","57.95","100","0","50","3.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18829000","217.92","31.47","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","776.12","0.01","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8247830","95.46","37.74","100","0","50","2.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1281918.12","14.84","65.07","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1786190","20.67","26.72","200","52.91","200","15.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1135170","13.13","82.91","200","61.41","200","8.9","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1582666.38","18.32","124.304","200","29.365","50","2.957","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1528141","17.69","166.945","200","30.262","50","4.148","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3538228.25","40.95","76.585","80","8.481","30","0.88","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2978938.75","34.48","75.731","80","2.994","30","1.716","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","26.21","0","9.434","80","7.656","30","13.157","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2815687.5","32.59","77.171","80","4.112","30","2.218","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3334700.75","38.596","20.698","100","0.569","50","3.796","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1975523.75","23.26",3.9216,"100",5.0694,"50",7.6486,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","155135.234","1.796","39.447","250","0","80","17.989","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","4.166","250","0.019","80","22.801","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2089234.625","24.181","75.612","250","14.034","80","1.727","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","25815724","298.793","26.187","100","22.76","50","0.998","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","103034.672","1.214","1.542","50","0","35","0.18","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2910717","34.556","318.286","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2541.625","0.029","141.05","320","474.75","100","0.01","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","47224.699","0.547","-","-","-","-","0","20","停机"]