{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","53468.641","0.619","0","320","0.636","100","11.597","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1145157.875","13.254","0","320","2.175","100","0.088","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1693515.375","19.601","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1802985.125","20.868","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.003","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1635909","18.934","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","177981.828","2.06","2.452","320","1.28","100","0.493","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","652295.562","7.55","139.326","300","34.354","100","1.992","30","正常"]
[5,"惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#","10976256","127.04","3.37","200","0.65","200","3.91","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","440573.125","5.102","0.256","320","16.376","100","20.532","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","263769.031","3.186","9.422","320","0","100","3.963","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","92.873","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","58.777","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3697026","43.154","123.273","200","9.86","50","6.17","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3413628.5","39.906","122.639","200","8.241","50","4.177","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2994053.5","36.21","125.448","200","7.518","50","4.744","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102396.5","12.76","109.601","200","12.511","35","1.891","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1153754","13.35","110.39","200","6.536","35","5.164","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1283405.63","14.85","112.048","200","3.678","35","1.625","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3116820","37.64","113.987","200","3.216","35","0.487","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2247145.25","26.009","168.153","200","17.403","50","4.327","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1242307.625","15.004","145.84","200","10.645","50","2.622","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1494237.25","17.294","149.591","200","13.085","50","2.774","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1270235.52","14.702","0.63","200","0.08","35","0.97","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3611204.25","41.796","0","50","0","35","6.87","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36417.791","0.432","6.734","50","0.474","35","16.581","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","43.834","50","1.993","35","36.087","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","105517.516","1.248","38.709","50","0.255","35","1.099","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2023.562","0.023","159.706","50","25.442","35","124.719","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","946892.16","39453.84","458.228","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","63.159","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","64.99","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","232891.2","2.696","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41283630.72","477.82","20.43","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-152020.8","-1.76","85.09","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","864","0.01","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","119294.43","1.381","25.27","320","100.167","100","1.012","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","157.309","320","506.251","100","13.944","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2641347.25","30.571","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","600998.4","6.956","39.86","50","1.65","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","377522.5","4.369","-","-","-","-",1.893,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","149527.094","1.731","-","-","-","-",0.578,"10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.005,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70841.203","2951.717","6.95","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","2192569.231","25.989","49.432","100","10.133","50","363.841","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47445372.558","592.025","38.029","100","20.357","50","4.813","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","383603","4.44","258.693","550","6.362","280","0.541","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","446596.656","5.169","249.038","550","1.264","400","0.437","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","646272","7.48","247.16","550","1.74","400","4.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","466145.625","5.395","246.323","550","11.329","400","1.358","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","517004.531","5.984","157.115","200","14.315","200","1.409","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","992926.438","11.492","65.135","200","16.764","200","6.499","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137139.594","1.587","27.246","-","24.369","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1164755.5","13.481","42.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778285.312","9.008","38.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3611600.75","41.801","84.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4078191.75","47.201","78.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3995997","46.25","71.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6645586.5","76.916","55.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1477547.75","17.101","51.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1993866","23.077","40.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1172254.75","13.568","78.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1815157.25","21.009","78.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3601786.75","150074.469","-","-","1.4","50","16.659","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4192188.75","48.521","40.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1582923.375","18.321","43.687","100","23.958","50","0.591","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412408.406","4.773","30.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2220349","25.698","-","-","34.41","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12518971","144.896","47.172","100","4.72","50","7.407","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","520335.438","6.022","59.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2934914.75","33.969","18.983","100","11.627","50","7.999","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3116730","37.642","68.279","100","0.938","50","0.562","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060488","12.274","-","-","2.452","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","208497.984","2.413","11.374","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4153780","48.076","22.974","50","1.8","35","0.276","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1712812.5","19.824","49.176","100","1.356","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6811317.5","78.835","31.74","100","0.903","50","0.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6495178.5","78.852","52.007","100","0.876","50","0.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8645970","100.07","106.02","200","39.57","200","6.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2637860","30.53","153.12","200","40","200","3.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1651140","19.11","49.67","200","39.91","200","14.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1143320","13.23","51.39","200","34.95","200","17.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3237031.25","37.73","42.78","100","24.26","35","1.33","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1501793.87","17.38","90.74","300","1.76","100","5.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2217.11","0.03","165.37","300","635.93","100","250.59","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","934101.38","10.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3201453.25","37.05","110.42","300","1.85","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2114392.5","24.47","72.84","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10812030","125.13","64.9","120","3.13","100","2.29","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6831995","79.07","60.58","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19552700","226.3","28.7","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","52345.36","0.61","29.76","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7993010","92.51","32.56","100","0","50","1.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1274784.75","14.75","69.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1745120","20.19","20.02","200","59.18","200","15.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1182550","13.68","62.29","200","66.76","200","10.2","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1484296.13","17.18","130.233","200","34.671","50","2.108","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1514045.25","17.52","162.867","200","44.725","50","3.628","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3454944","39.99","77.537","80","2.267","30","0.757","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2845731.25","32.94","76.643","80","0.849","30","1.629","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","361.26","0","81.364","80","28.03","30","22.994","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2756199.5","31.9","77.536","80","4.61","30","1.783","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3302010.5","38.218","19.873","100","0.674","50","4.279","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2209216.25","26.112",5.641,"100",0.509,"50",3.721,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","13.938","250","0.463","80","21.328","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","124755.406","1.444","17.799","250","0.039","80","22.926","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2010781.25","23.273","75.789","250","9.42","80","2.108","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42037284","486.543","31.134","100","21.4","50","0.7","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","179032.344","2.114","0.032","50","0","35","0.055","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2011075.75","25.015","0.252","50","0","35","15.647","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2645.917","0.031","266.76","320","265.46","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","91074.486","1.054","-","-","-","-","0","20","停机"]