{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","80787.57","0.935","0","320","16.354","100","11.082","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","630846.5","7.302","0","320","1.715","100","0.111","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2468430.25","28.57","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1424039","16.482","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.001","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1737155","20.106","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","293293.219","3.395","1.788","320","0.87","100","0.298","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","714633.625","8.271","142.486","300","18.212","100","2.014","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13128480","151.95","4.3","200","0.83","200","4.32","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1069102.25","12.374","0.001","320","16.344","100","25.022","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","705479.125","8.165","0","320","0","100","20.818","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","88.988","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5635.493","0.068","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3698197.25","43.15","116.068","200","11.804","50","6.002","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3404838.5","39.829","107.595","200","10.273","50","4.123","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3226057","37.394","115.202","200","9.318","50","4.66","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1099343.25","12.72","109.872","200","14.878","35","1.855","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1150152.5","13.31","112.311","200","6.878","35","5.37","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1298336.88","15.03","112.78","200","7.219","35","1.619","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3174396.25","36.74","114.011","200","3.53","35","0.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2154003.75","24.931","157.925","200","9.636","50","4.032","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1188755.25","13.759","144.001","200","5.882","50","2.537","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1408356.875","16.3","149.415","200","8.268","50","2.667","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-1172257.92","-13.568","1.12","200","0.08","35","0.31","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","0.59","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2581126.5","29.874","0.003","50","0","35","7.738","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","34798.823","0.413","8.156","50","0.52","35","16.231","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","79.928","50","1.99","35","37.987","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","111118.695","1.313",0.088,"50",0.088,"35",0.815,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","217.341","50","10.672","35",152.843,"10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","241.92","10.08","2937.303","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","321.619","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","95.83","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","35752.32","0.414","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-361955.52","-4.189",3.46,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-499538.88","-5.782","157.69","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","1728","0.02","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","116959.078","1.354","8.11","320","55.953","100","0.569","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","99683.328","1.154","184.348","320","489.039","100","14.018","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2811566","32.541","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","520473.6","6.024",41.43,"50",0.74,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","143359.844","1.659","-","-","-","-",1.673,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2349.926","0.027","-","-","-","-",0.84,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20801.402","0.241","-","-","-","-",1.055,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","102049.054","4252.044","11.46","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1992529.451","23.362","51.45","100","11.974","50","1711.517","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52601266.748","622.137",37.693,"100",22.637,"50",4.299,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376138","4.353","260.829","550","7.014","280","0.576","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451915.875","5.23","249.358","550","1.316","400","0.406","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","661824","7.66","243.9","550","1.74","400","5.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","511984.469","5.926","238.845","550","10.31","400","1.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","524181.438","6.067","157.653","200","3.977","200","1.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1007154.438","11.657","64.034","200","4.799","200","5.046","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135703.719","1.571","26.639","-","19.041","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1191586","13.792","44.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","771506.562","8.93","39.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3433740.5","39.742","84.169","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4169932","48.263","78.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4038220","46.739","68.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6665801","77.15","55.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1445647.875","16.732","51.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2078620.75","24.058","43.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1176806.25","13.62","75.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1822698.625","21.096","74.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3608258","150344.109","-","-","1.298","50","16.692","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4203759","48.79","38.731","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1614917.5","18.691","41.375","100","7.783","50","0.629","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414903.906","4.802","29.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2222221.25","25.72","-","-","35.858","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12781527","147.934","47.032","100","5.531","50","7.194","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","495062.469","5.73","59.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3001203.25","34.736","18.615","100","10.606","50","9.05","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3262971","37.766","73.862","100","1.07","50","0.364","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063589.625","12.31","-","-","1.994","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","226226.125","2.618","9.432","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4191006.25","48.507","22.683","50","1.979","35","0.324","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1712568","19.821","54.207","100","1.214","50","0.298","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7053064","81.633","32.343","100","0.582","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7435437","86.058","58.053","100","0.957","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8661484","100.25","103.8","200","42.43","200","6.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2601880","30.11","147.8","200","41.46","200","4.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1667570","19.3","49.67","200","40.45","200","16.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1227910","14.21","50.8","200","34.88","200","20.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3503512.5","40.54","45.88","100","21.91","35","1.39","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1423268.12","17.3","86.95","300","1.72","100","4.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2461.02","0.03","210.83","300","643.62","100","228.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","945607.44","10.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3113366.5","36.03","100.26","300","1.74","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2138775.5","24.75","70.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11088578","128.34","70.12","120","4.6","100","2.53","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6974327","80.72","58.45","100","0.51","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18982500","219.7","30.77","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154449.98","1.79","61.27","300","0.01","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7687280","93.54","30.1","100","0.02","50","2.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1281907.5","14.84","75.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1818150","21.04","27.66","200","66.75","200","19.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1214390","14.05","63.78","200","71.78","200","12.44","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1506789.75","17.44","125.46","200","40.394","50","3.535","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1442761.5","16.7","155.264","200","45.697","50","1.851","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3580438","41.44","77.095","80","1.982","30","0.919","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2905940.5","33.63","77.078","80","0.686","30","1.884","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","50.63","0","51.456","80","14.398","30","24.525","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1655012.88","19.15","80.069","80","5.067","30","20.379","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3219252.5","37.26",20.0534,"100",0.6479,"50",4.5301,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2565712.25","30.231",5.267,"100",0.4424,"50",4.0006,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2265.123","0.026","68.617","250","0.012","80","19.135","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","556666.375","6.443","22.606","250","0.071","80","19.491","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2069202","23.949","75.021","250","12.965","80","2.262","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43523844","503.748",34.8491,"100",21.4754,"50",0.7528,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","32951.09","0.424",0.2594,"50","0","35",0.0409,"5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3542820","41.921","0.254","50","0","35","10.626","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2466.398","0.028","373.01","320","501.91","100","0.01","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","15736.551","0.182","-","-","-","-","0","20","停机"]