{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2608.926","6.499","25","28.796","250","27.025","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","293.58","41.355","500","45.93","500","48.269","500","0.648","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.032","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.006","0.157","10","12.037","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","144.979","0.143","8","25.234","50","1.757","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.64","10","32.385","80","3.814","15","0.017","0.5","停机"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.066","10","32.45","80","4.35","15","0.018","0.5","停机"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.488","0.008","10","13.871","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.938","0.936","10","35.364","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.035","10","8.839","80","-","-","0.039","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","191.456","0.03","1.5","1.844","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2293.073","0.156","10","23.357","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.023","10","38.061","80","8.231","15","0.288","0.5","停机"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.752","10","32.56","80","3.92","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","4.86","10","58.377","80","-","-","0.138","0.5","停机"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.168","10","35.722","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.316","10","51.44","80","6.88","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","2.855","10","36.422","80","7.61","20","0.007","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.026","15","5.377","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.082","10","3.616","80","4.555","20","0.07","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","81.648","0.021","10","6.75","70","1.238","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15996.97","0.236","8.629","15.618","69.431","8.974","27.416","0.107","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1565.472","9.585","500","163.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","437.892","0.017","10","51.534","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.374","0.081","10","3.15","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.946","0.03","10","13.299","80","0.573","10","0.026","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","882.835","1.405","10","30.588","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","156","0.011","10","9.155","80","3.471","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","804.643","0.203","8","16.21","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","711.07","3.632","10","25.18","80","8.306","15","0.02","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","181.44","0.187","10","7.5","80","1.33","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","259.102","0.412","10","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","10.374","10","118.451","60","-","-","0.018","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","7.94","80","6.95","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.304","0.212","10","9.894","80","1.426","20","0.167","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.416","10.266","15","26.504","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","8.554","0.19","15","21.222","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","276.83","185.36","500","90.56","500","154.02","500","9.081","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.099","15","3.382","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","23.04","3.242","10","33.724","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1899.94","0.067","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","117.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","0","1.965","10","9.2","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.13","1.208","15","23.994","80","5.851","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.122","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.778","15","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.696","15","11.401","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","7.702","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","71.28","0.062","15","3.687","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","257.38","32.782","500","27.83","500","109.97","500","2.74","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.05","3.42","10","9.965","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.08","0.387","10","12.767","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.139","15","19.723","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0.02","0.023","10","3.645","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","175.47","0.296","10","18.666","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50","1.257","10","116.755","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","3207.17","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","47.183","0.025","10","12.851","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","85.19","0.525","10","6.602","80","12.478","20","0.023","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.079","10","19.28","80","1.96","15","0.173","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","0","45.502","1000","267.342","1000","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","87001.906","0.581","5","8.179","40","10.484","15","0.045","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","79145.312","12.767","50","79.031","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.495","10","24.02","80","1.409","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","478.66","0.074","5","12.1","50","-","-","0.274","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","435.46","0.852","10","7.167","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64827.65","0.03","2","8.11","40","12.27","15","0.329","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74478.72","27.27","50","184.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","23.587","0.036","10","5.973","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432","0.221","10","44.29","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","252.024","0.214","10","12.57","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","5.18","0.629","10","38.512","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","583.2","0.11","10","45.79","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","907","0.03","8","7.862","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","11","0.033","10","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.24","0.035","10","5.833","80","10.577","20","0.468","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.4","1.163","10","17.595","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.69","0.03","10","1.685","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1834.27","0.018","30","18.04","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","61.765","0.092","8","6.025","60","0.035","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1883.786","0.272","10","34.004","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","209.952","2.144","15","21.066","80","3.357","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","3.11","0.027","15","8.093","80","1.986","20","0.148","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","172","1.374","10","26.926","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.313","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78.019","0.007","10","4.699","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","903.485","0.249","10","28.114","80","2.375","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","19.345","0.042","10","4.114","80","0.625","20","0.057","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.055","8","6.01","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.041","2.61","10","14.732","80","-","-","0.073","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","165","3.929","45","38.762","500","12.84","70","2.25","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1416.96","0.085","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.7","80","1.35","15","0.022","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.483","1.429","15","11.725","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","21.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.563","0.064","10","9.037","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8884.208","3.421","16","35.187","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","79.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","691.2","0.661","10","28.799","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","166.79","0.913","8","23.341","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","432.346","0.224","10","33.549","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1084.32","4.167","10","26.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","676","0.03","10","28.11","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.176","10","29.8","80","3.859","15","-","-","停机"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11986.241","0.101","8","41.232","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","644.54","0.07","8","22.03","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","63.07","0.013","10","2.52","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0.242","0.139","8","9.122","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.23","0.315","10","3.974","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.09","0.022","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","191.808","2.003","10","29.322","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.97","0.841","8","18.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","258.595","0.37","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","26.78","0.021","10","21.81","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","0","0.679","10","7.8","80","3.53","15","0.016","0.5","停机"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","166.32","0.273","8","9.588","50","-","-","0.073","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","236.131","12.91","500","199.76","500","57.63","500","23.95","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.022","10","6.49","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.153","4.664","10","15.975","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.562","1.555","10","37.594","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","683.294","0.011","10","12.962","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2344.404","0.012","2","3.632","40","-","-","0.104","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","412.819","0.014","10","9.636","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.883","2.081","10","26.641","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.368","0.198","10","41.772","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","809","3.774","10","42.972","80","11.284","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","33.615","0.02","10","6.446","80","0.223","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","35.382","0.979","10","7.969","80","1.146","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.536","6.229","15","10.768","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","23.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2215.3","0.016","8","23.448","50","6.226","15","0.082","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.09","1000","167.068","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","418.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","516.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","90.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1038.648","0.952","10","35.302","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","938.638","0.06","15","21.955","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","89.251","0.262","8","2.817","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.98","15","22.728","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","10.56","0.014","15","8.876","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1255.778","1.763","8","14.612","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.406","0.902","10","24.138","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","234","0.242","10","17.994","80","7.501","20","0.013","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","93.31","0.073","10","23.172","80","2.589","15","0.086","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.472","80","1.64","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.098","10","11.8","100","3.28","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","25.63","2.525","15","11.723","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.54","8","14.4","60","7.99","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8392.03","0.384","10","20.43","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","13.9","80","0.374","15","0.021","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","179.71","0.489","10","40.96","80","-","-","-","-","正常"]