{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","178111.484","2.062","0","320","9.636","100","13.196","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1445495.125","16.73","0","320","1.273","100","0.159","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4570441","52.899","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","478648.688","5.54","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-",0.00841,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1674328.125","19.379","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","265424.781","3.072","0","320","0","100","0.096","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685814.5","7.938",146.851,"300",16.117,"100",2.253,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10874304","125.86","3.97","200","0.7","200","5.29","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1114723.5","12.902","0","320","15.702","100","24.376","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1285578.25","14.879","0","320","0","100","3.807","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","26491.859","0.307","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","237415.484","2.748","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3684969.5","42.969","117.574","200","10.358","50","5.95","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3472684.75","40.574","118.855","200","6.265","50","4.15","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3140606.25","36.4","121.376","200","5.729","50","4.668","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080112.25","12.5","105.894","200","12","35","3.323","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1231924","14.26","111.511","200","7.461","35","5.959","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1264919.75","14.64","110.817","200","5.554","35","1.594","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3161541.25","36.59","113.987","200","4.758","35","0.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2222645.5","25.725","156.722","200","15.117","50","3.839","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1292595.5","14.961","148.239","200","10.414","50","2.546","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1532893.75","17.742","159.042","200","11.967","50","2.658","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","304266.24","3.522","1.23","200","0.08","35","0.41","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","0.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3079552.25","35.643","0.001","50","0.005","35","5.86","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","20868.249","0.248","7.159","50","1.8","35","16.324","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","49.835","50","3.801","35","33.951","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","148461.719","1.756",0.057,"50",0.057,"35",0.831,10,"正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","529.373","50","7.836","35","73.097","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","405241.92","16885.08","129.635","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","100.296","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","52.57","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1164291.84","13.476","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-973978.56","-11.273","45.76","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-331516.8","-3.837","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","51840",0.6,29.65,"120",1.8,"850",3.75,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","95209.211","1.26","20.053","320","20.307","100","0.31","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","272888.031","3.158","475.003","320","205.601","100","19.048","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2446835.75","32.668","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","597542.4","6.916",30.54,"50",1.02,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","192842.844","2.232","-","-","-","-",1.149,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15146.443","0.175","-","-","-","-",0.36,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","6429.77","267.907","0.08","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1049398.029","12.281","11.76","100","7.141","50","192.444","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44580066.876","527.548",33.57,"100",19.035,"50",3.814,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378880","4.385","259.686","550","7.379","280","0.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455885.219","5.276","243.478","550","1.27","400","0.389","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","671328","7.77","247.98","550","1.85","400","6.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","487887.875","5.647","249.023","550","10.324","400","0.969","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","636442.5","7.366","187.351","200","4.846","200","1.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1222026.75","14.144","71.122","200","5.232","200","4.217","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137987","1.597","27.149","-","23.733","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1171274.875","13.556","43.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","776218.125","8.984","40.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3237958","37.476","87.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4281914.5","49.559","46.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4046599.25","46.836","68.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6751848","78.146","57.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1361047.875","15.753","53.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","585054.812","6.772","46.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1183022.25","13.692","77.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1807759.625","20.923","76.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3569945","148747.734","-","-","1.274","50","16.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4285019","49.595","39.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2007748.625","23.238","67.202","100","7.637","50","0.96","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407402.125","4.715","31.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2227943.75","25.786","-","-","39.507","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12850875","148.737","44.941","100","4.939","50","7.745","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","472984.719","5.474","59.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3016780.75","34.916","18.315","100","11.728","50","8.538","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3352952.25","38.807","72.319","100","1.086","50","0.456","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058069.5","12.246","-","-","2.237","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","226168.547","2.618","10.108","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","33592.262","0.389","302.124","50","195.385","35","56.626","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1716912.625","19.872","55.002","100","1.306","50","0.292","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6971044.5","80.683","33.637","100","0.674","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7259756","84.025","58.191","100","0.99","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8610303","99.66","0","200","0","200","7.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2763610","31.98","150.63","200","45.77","200","6.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1653870","19.14","79.52","200","36.79","200","15.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1308510","15.14","77.86","200","32.01","200","17.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3617779.5","41.87","49.57","100","21.54","35","1.43","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1505178.5","17.42","97.56","300","1.12","100","4.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2487.48","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","833879.06","9.65","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2522974","29.2","111.14","300","0.81","200","1.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2054079.75","23.77","70.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10882164","125.95","63.07","120","1.33","100","2.63","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7162743","82.9","54.82","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18560500","214.82","33.66","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188664.73","2.18","53.33","300","0.03","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8376260","96.94","26.88","100","0","50","2.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1247378.62","14.44","77.3","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1802280","20.85","58.6","200","68.53","200","18.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1277920","14.79","93.62","200","69.21","200","10.43","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1439839.13","16.67","108.532","200","32.786","50","4.214","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1434839.25","16.61","138.054","200","45.682","50","4.111","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3929602.75","45.48","77.454","80","7.746","30","0.969","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3103132.5","35.92","77.04","80","1.022","30","2.137","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","46.41","0","2.188","80","12.075","30","20.493","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","138.874","80","0.391","30","24.009","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3213328","37.191",22.375,"100",1.165,"50",4.643,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2803564.25","33.068",5.744,"100",0.409,"50",2.976,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","4.01","250","0.022","80","17.526","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","16.272","250","0.037","80","16.648","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2080971","24.085","76.022","250","11.367","80","2.009","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42612520","493.2",34.352,"100",22.233,"50",0.678,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","251.926","0.003",0.771,"50",0,"35",0.043,"5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3385330.75","44.261","1.193","50","0","35","1.526","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2561.521","0.03","330.04","320","362.81","100","0.01","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","27022.004","0.313","-","-","-","-","0","20","停机"]