{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2249.887","3.27","25","21.88","250","30.562","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","226.84","41.837","500","82.02","500","51.524","500","1.926","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.059","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.008","0.151","10","13.586","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","156.125","0.178","8","23.45","50","3.092","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.64","10","32.385","80","3.814","15","0.017","0.5","停机"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","2.59","0.051","10","30.84","80","4.22","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.814","0.01","10","14.185","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.678","0.909","10","26.871","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.029","10","7.699","80","-","-","0.05","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","862.12","0.038","1.5","1.62","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1601.342","0.158","10","20.77","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.023","10","38.061","80","8.231","15","0.288","0.5","停机"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","6.653","0.752","10","32.56","80","3.92","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","4.86","10","54.288","80","-","-","0.066","0.5","停机"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.168","10","35.722","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","100","0.386","10","57.07","80","13.2","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","2.855","10","36.422","80","7.61","20","0.007","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.072","15","1.958","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.024","10","3.876","80","4.624","20","0.067","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","95.99","0.022","10","6.315","70","1.254","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16495.71","0.155","8.629","16.198","69.431","8.404","27.416","0.103","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1725.384","7.947","500","149.106","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","431.326","0.012","10","44.472","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.707","0.354","10","2.883","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.193","0.024","10","12.083","80","0.616","10","0.03","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","832.637","4.096","10","31.431","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.005","10","8.611","80","2.267","20","0.011","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","837.821","0.179","8","15.94","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","668.74","3.745","10","26.407","80","7.763","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.187","10","7.5","80","1.33","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","328.32","0.323","10","26.358","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","10.374","10","315.844","60","-","-","0.017","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","7.94","80","6.95","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.247","10","11.082","80","1.397","20","0.132","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.333","0.05","15","27.155","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.432","0.166","15","40.234","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","307.13","189.01","500","109.85","500","180.1","500","9.889","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.143","15","2.878","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.16","3.017","10","33.953","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1755.65","0.038","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","65.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","540.86","1.719","10","11.32","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.051","1.29","15","24.167","80","6.067","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.139","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.776","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.692","15","10.131","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","6.05","8.038","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.422","0.054","15","4.713","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","204.73","23.304","500","20.5","500","139.441","500","1.538","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.558","10","13.652","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","1.07","1.093","10","28.214","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.139","15","19.723","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","65.605","0.011","10","5.973","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.81","0.239","10","23.424","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","1.062","10","4.639","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","698.98","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","36.772","0.018","10","13.549","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","109.123","0.438","10","8.928","80","10.603","20","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","48.38","0.079","10","19.28","80","1.96","15","0.173","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","79.73","45.502","1000","267.342","1000","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","89151.625","0.613","5","8.764","40","9.998","15","0.044","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","79772.234","10.085","50","82.957","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.28","10","19.42","80","1.29","20","0.042","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","344.74","0.076","5","12.21","50","-","-","0.215","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","412.99","0.803","10","7.101","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63915.26","0.033","2","8.14","40","11.49","15","0.312","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72449.04","28.01","50","191.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","37.93","0.03","10","9.929","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","388.8","0.266","10","40.4","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","465.576","0.206","10","10.67","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","10.37","0.585","10","22.987","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","648.86","0.111","10","53.09","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1277","0.028","8","9.965","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.033","10","22.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.024","10","4.111","80","8.265","20","0.299","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","55.67","1.56","10","18.145","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.442","0.031","10","1.467","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1874.02","0.019","30","18.582","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.386","0.127","8","6.754","60","0.024","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.077","10","7.1","80","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2029.418","0.259","10","35.876","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","196.474","0.007","15","8.089","80","1.07","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","171.936","0.043","15","7.742","80","1.694","20","0.113","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","100","0.987","10","14.72","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.03","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79.488","0.014","10","3.571","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1001.03","0.421","10","26.551","80","2.526","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.406","0.122","10","4.16","80","0.231","20","0.06","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","126.922","0.064","8","8.386","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.194","4.992","10","12.788","80","-","-","0.058","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","163","3.222","45","33.427","500","5.93","70","1.75","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1528.42","0.167","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.7","80","1.35","15","0.022","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","12.655","2.517","15","15.88","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","17.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","3.11","0.055","10","8.43","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9240.194","2.074","16","30.216","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.02","0.622","10","34.875","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","35.32","0.284","8","25.845","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","389.146","0.224","10","44.915","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0.86","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1277.86","4.826","10","32.99","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","517","0.069","10","28.27","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0.259","0.285","10","33.638","80","4.902","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.108","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11752.996","0.213","8","43.161","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","645.41","0.07","8","23.06","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","85.54","0.006","10","2.581","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","59.304","0.1","8","8.628","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.416","10","6.017","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.025","15","5.205","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","289.008","0.99","10","34.294","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.069","8","14.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.762","0.078","10","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","44.93","0.021","10","24.51","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","0","0.679","10","7.8","80","3.53","15","0.016","0.5","停机"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","385.171","0.272","8","8.081","50","-","-","0.082","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","182.822","13.13","500","181.02","500","54.9","500","23.14","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","2.59","0.278","10","13.42","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.017","3.29","10","16.037","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.453","1.588","10","37.025","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","482.875","0.012","10","16.991","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1784.969","0.01","2","6.121","40","-","-","0.093","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","654.48","0.085","10","10.179","80","-","-","0.02","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.538","1.871","10","24.489","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.784","0.126","10","17.698","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","904","8.455","10","55.919","80","10.315","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.792","0.098","10","6.954","80","0.031","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.979","2.026","10","7.297","80","1.874","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.316","15","8.526","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2090.88","0.017","8","22.156","50","5.832","15","0.064","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","73.805","1000","167.9","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","256.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","514.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","63.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","70.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","537","0.716","10","35.104","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1000.238","0.03","15","19.461","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.872","0.186","8","2.411","50","-","-","0.012","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.708","1.211","15","21.625","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","26.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","336.48","0.025","15","8.677","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1189.935","2.183","8","14.009","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","1.157","10","20.475","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","318","1.126","10","18.798","80","7.639","20","0.014","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","86.4","0.119","10","16.49","80","1.53","15","0.065","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","2.286","80","1.854","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.118","10","13.3","100","3.07","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.87","1.46","15","11.44","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.54","8","14.4","60","7.99","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8412.77","0.167","10","19.912","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","340","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","13.9","80","0.374","15","0.021","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","227.23","0.25","10","34.14","80","-","-","-","-","正常"]