{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","675486.875","7.818","0","320","0","100","14.875","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","771152.688","8.925","0","320","1.225","100","0.035","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","969800.375","11.224","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2273971.5","26.319","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1514881.25","17.533","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8590.536","0.099","15.869","320","9.892","100","1.628","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686010.75","7.94","163.811","300","14.224","100","2.463","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9052128","104.77","4.6","200","0.78","200","5.66","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","986766.812","11.421","0.001","320","15.424","100","25.866","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1046103.875","12.108","0.755","320","0.434","100","2.14","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3734948.5","43.536","117.949","200","11.079","50","6.53","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3421584.25","39.924","112.759","200","5.788","50","4.428","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3112649","36.284","120.68","200","9.887","50","4.989","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1106498.25","12.81","102.056","200","9.244","35","4.48","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1152743.88","13.34","106.735","200","7.265","35","4.057","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1214921.88","14.06","108.876","200","4.276","35","1.592","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3130360.25","37.81","108.569","200","3.055","35","0.616","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2259149.5","26.148","157.972","200","15.966","50","4.591","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1276740.5","14.777","143.783","200","16.19","50","2.778","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1460919.125","16.909","170.825","200","14.502","50","2.766","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2405445.12","27.841","16.39","200","4.27","35","0.58","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","38.37","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","926621.75","10.725","0.002","50","0","35","5.642","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10712192.957","125.7","30.707","50","0.627","35","1.44","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","36.084","50","0.446","35","35.054","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5132.87","0.061","0","50","55.716","35","111.992","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","150435.443","1.774","39.497","50","0","35","0.219","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3455110.08","143962.92","86.994","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7092567.36","82.09","70.254","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8601068.16","99.549","54.78","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1946090.88","22.524","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","4777678.08","55.297","38.17","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-99826.56","-1.155","118.31","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","196992","2.28",54.09,"120",3.04,"850",3.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","389968.406","4.514","213.061","320","229.848","100","4.179","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","122.354","320","34.084","100","22.759","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2663305.5","30.825","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","667008","7.72","36.04","50","2.34","35","0.4","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","690723.562","7.994","-","-","-","-",2.285,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","259577.422","3.004","-","-","-","-",0.234,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","19873.932","0.23","-","-","-","-",1.028,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","53231.033","2217.96","35.05","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-74252.823","-0.9","1143.639","100","24.492","50","27.677","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46301870.99","577.439","33.505","100","23.862","50","4.033","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376119","4.353","252.617","550","7.425","280","0.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","450219.562","5.211","244.386","550","1.164","400","0.409","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","649728","7.52","245.59","550","1.93","400","6.13","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","480186.438","5.558","247.946","550","10.041","400","0.74","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","669760.688","7.752","151.38","200","5.778","200","1.686","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1231474.75","14.253","65.876","200","6.286","200","4.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142996.859","1.655","25.38","-","21.582","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1239827.125","14.35","49.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","779459.5","9.022","37.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3699282.75","42.816","80.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4121217.5","47.699","61.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4378123","50.673","65.613","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6647439","76.938","54.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1463998.125","16.944","50.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1497166.625","17.328","42.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1133352.125","13.698","72.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1728078.625","21.008","72.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3609880.25","150411.656","-","-","0.889","50","15.878","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4239751.5","49.071","37.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1885307.125","21.821","41.641","100","7.659","50","0.587","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394623.094","4.766","30.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2104077","25.467","-","-","39.95","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12407935","143.61","41.618","100","4.63","50","7.604","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","484472.688","5.607","55.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3022458.25","34.982","19.623","100","13.448","50","9.118","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3347433.5","38.743","67.383","100","0.971","50","0.632","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065320.375","12.33","-","-","1.957","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","208613.453","2.414","13.679","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36765.301","0.426","72.305","50","19.102","35","16.69","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1831309.625","21.196","46.428","100","1.516","50","0.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6808321","78.857","29.33","100","0.664","50","0.124","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6937531","80.358","52.342","100","1.067","50","0.084","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8901112","103.02","105.63","200","38.66","200","9.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2667170","30.87","157.72","200","40.45","200","4.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1614110","18.68","59.66","200","25.58","200","10.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1056370","12.22","56.89","200","22.18","200","13.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3321825.75","38.44","49.68","100","21.67","35","1.7","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1081244","13.2","50.06","300","3.01","100","5.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2074.9","0.02","871.64","300","627.14","100","176.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","936742.5","10.84","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2736238.75","31.67","83.64","300","1.41","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2341890.75","27.1","72.41","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11154915","129.1","66.38","120","3.79","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7226415","83.64","56.84","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19216900","222.41","27.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165384.72","1.91","57.92","300","0.07","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6422530","78.13","34.41","100","0","50","2.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1268050.25","14.68","62.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1620240","18.75","83.62","200","47.1","200","8.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1174260","13.59","118.41","200","51.97","200","6.26","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1595797.88","18.47","115.69","200","46.295","50","4.845","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1511396.25","17.49","119.545","200","43.581","50","4.519","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3574565.5","41.37","76.549","80","8.547","30","0.77","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2790014","32.29","76.518","80","1.015","30","1.641","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","234.03","0","10.078","80","46.47","30","25.229","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","34.234","80","8.298","30","40.775","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3171161.5","36.703","17.874","100","0.694","50","4.164","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2250018.75","26.577",10.068,"100",1.691,"50",5.937,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","130034.602","1.505","49.324","250","0.003","80","18.607","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","3475.109","0.04","7.226","250","105.522","80","15.971","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1873791.25","21.687","75.764","250","9.244","80","1.885","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46612428","539.496","32.588","100","22.159","50","0.637","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","18077124","214.21","26.407","50","0","35","2.505","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1836120.5","28.983","0.382","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3038.998","0.035","82.79","320","110.59","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","157075.263","1.818","-","-","-","-","0","20","停机"]