{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2686.142","15.473","25","83.333","250","28.562","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","318.98","125.749","500","48.03","500","51.072","500","1.216","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.166","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.059","0.118","10","5.415","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","171.936","0.004","8","22.37","50","5.143","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","215.14","1.927","10","38.603","80","3.789","15","0.037","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.037","10","44","80","4.66","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.555","0.009","10","13.994","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.973","0.488","10","14.506","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.054","10","12.767","80","-","-","0.2","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","319.79","0.043","1.5","1.82","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2089.591","0.214","10","10.556","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1688.26","0.031","10","41.048","80","8.407","15","0.306","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","235.958","2.966","10","37.888","80","6.011","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","3.12","10","49.165","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.168","10","35.722","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","230","0.096","10","57.19","80","11.4","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","1.798","10","37.165","80","6.547","20","0.019","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.07","15","16.186","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.019","1.684","10","7.135","80","9.263","20","0.263","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","235.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","113.53","0.025","10","8.604","70","1.034","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17471.47","0.076","8.629","13.908","69.431","5.866","27.416","0.084","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2070.648","11.547","500","175.326","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","484.808","0.042","10","17.217","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","42.077","0.145","10","3.758","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.986","0.012","10","25.004","80","0.878","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1086.566","1.204","10","26.561","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","196","0.009","10","8.244","80","4.162","20","0.011","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","943.056","0.24","8","22.1","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","646.27","7.615","10","41.201","80","10.863","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1104.19","0.858","10","44.64","80","2.502","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","424.528","0.427","10","16.102","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.1","5.219","10","651.184","60","-","-","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","7.94","80","5","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0.086","0.291","10","8.238","80","0.236","20","0.11","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.294","0.006","15","19.537","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","39.485","0.811","15","22.852","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","429.95","177.4","500","127.34","500","82.76","500","11.002","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.044","0.129","15","2.288","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.16","4.445","10","19.123","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1963.87","0.093","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","70.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2052.86","4.123","10","10.93","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.842","0.311","15","24.558","80","9.259","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.122","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.064","0.35","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","0.891","15","12.498","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","53.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","7.198","15","4.3","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.544","0.038","15","3.923","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","259.22","13.372","500","27.17","500","106.135","500","1.907","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.74","10","10.348","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.01","2.167","10","17.828","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","2.722","15","41.628","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","174.657","0.008","10","15.154","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.32","0.243","10","26.419","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","4.675","10","4.996","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","207.854","0.068","10","8.485","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","229.133","0.182","10","6.868","80","2.571","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8649.5","0.378","10","54.504","80","8.12","15","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","34.897","86.09","1000","183.59","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","95691.852","0.311","5","8.496","40","8.534","15","0.082","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","84200.219","19.05","50","99.947","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.015","10","19.79","80","1.243","20","0.062","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","375.84","0.067","5","10.95","50","-","-","0.199","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","407.81","0.271","10","7.061","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65120.54","0.085","2","12.31","40","9.41","15","0.314","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74720.4","27.02","50","222.47","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","163.123","0.033","10","6.108","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","407.81","0.141","10","46.25","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","404.664","0.233","10","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.597","10","29.094","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","503.71","2.088","10","37.91","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1321","0.028","8","10.52","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.765","1.446","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.503","10","31.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.907","0.083","10","7.876","80","6.41","20","0.256","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.08","1.296","10","18.547","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.578","0.031","10","2.654","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1857.6","0.032","30","18.079","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.114","1.004","8","8.064","60","4.994","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","13.91","0.073","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1870.395","0.021","10","29.427","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","150.768","0.075","15","27.059","80","5.494","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","389.318","0.034","15","9.85","80","2.002","20","0.197","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","234","0.949","10","17.891","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","10.37","0.108","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.045","0.574","10","2.523","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1216.771","1.309","10","23.014","80","2.711","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.622","0.064","10","4.202","80","0.376","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","387.245","0.009","8","9.923","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.746","1.217","10","16.798","80","-","-","0.069","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","144","4.241","45","30.75","500","5.45","70","0.68","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1352.16","0.24","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.7","80","1.35","15","0.022","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.495","1.928","15","8.529","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","18.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.39","0.055","10","11.566","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9637.354","2.201","16","35.884","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","86.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1098.14","1.1","10","11.437","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","258.65","0.08","8","31.142","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","421.286","0.034","10","17.211","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1066.18","6.169","10","45.33","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","729","0.029","10","18.87","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","850.781","0.227","10","40.103","80","5.583","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12755.155","0.003","8","42.607","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.25","8","21.25","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.01","10","2.021","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","33.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","360.022","0.009","8","5.827","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.47","0.498","10","4.068","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.27","15","8.157","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","174.01","0.089","10","24.149","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","26.78","2.702","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","364.176","0.077","10","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.2","0.021","10","6.1","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.422","10","24.904","80","3.05","15","0.04","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","297.475","0.904","8","7.08","50","-","-","0.161","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","202.867","61.44","500","284.05","500","101.19","500","26.18","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.05","0.032","10","10.45","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.273","0.768","10","10.072","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.632","2.346","10","13.27","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","137.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","467.247","0.023","10","16.135","90","-","-","0.003","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2512.1","0.013","2","10.208","40","-","-","0.13","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","568.598","0.058","10","13.801","80","-","-","0.021","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.451","1.689","10","16.265","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.736","0.532","10","18.584","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","875","3.011","10","51.405","80","3.268","15","0.03","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","14.416","0.033","10","6.587","80","0.021","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.35","0.743","10","7.292","80","1.282","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.04","4.132","15","11.557","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","93.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","50.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3813.7","0.014","8","23.163","50","6.057","15","0.069","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","88.338","1000","163.049","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","608.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","738.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","65.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","701.832","0.122","10","24.005","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1056.053","0.021","15","20.308","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.179","0.259","8","5.036","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.196","1.974","15","10.419","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","15.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","219.36","0.01","15","10.469","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1492.051","3.251","8","14.85","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","-","0","5","0","50","0","12","0","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.627","0.402","10","24.368","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","373","2.757","10","16.568","80","9.983","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","0.429","10","14.993","80","2.783","15","0.099","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.573","2.89","10","4.708","80","4.811","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.146","10","7.2","100","2.64","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","81","0.673","15","9.372","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.54","8","14.4","60","7.99","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8443.01","0.039","10","16.615","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.14","0.023","10","13.88","80","0.459","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.02","0.482","10","28.63","80","-","-","-","-","正常"]