{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","106736.914","1.235","0","320","0","100","13.292","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","775467.188","8.975","0","320","1.264","100","0.062","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2682461","31.047","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","4863469","56.29","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","49895.164","0.578","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7888.321","0.091","13.654","320","8.073","100","1.211","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682540.438","7.9",148.997,"300",12.566,"100",2.275,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8614080","99.7",6.62,"200",0.71,"200",6.05,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","562581.938","6.511","0","320","17.776","100","20.711","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","616902.812","7.14","0.723","320","0.17","100","0.998","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","39702.699","0.46","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3744237.5","43.704","122.548","200","9.933","50","6.556","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3468896.5","40.498","113.452","200","5.188","50","4.462","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3180172.75","37.081","121.696","200","11.338","50","5.054","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1121251.13","12.98","111.01","200","11.028","35","4.491","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1220790.63","14.13","109.733","200","9.066","35","4.244","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1193920.63","13.82","112.616","200","6.393","35","1.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3239401.5","37.49","110.571","200","4.248","35","0.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2127239.5","24.621","160.684","200","21.314","50","4.497","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1240449.625","14.357","148.297","200","17.948","50","2.695","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1428663.125","16.535","170.499","200","14.249","50","2.739","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2562822.72","29.662",29.57,"200",3.02,"35",0.46,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","32.76","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1772742.375","20.518","0.003","50","0","35","5.708","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","15263350.333","181.011","31.494","50","0.085","35","1.107","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","28.045","50","1.121","35","34.127","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6490.322","0.077","10.555","50","0","35","83.142","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","147202.119","1.73",34.845,"50","0","35",0.198,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","216","9","582.461","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10560939.84","122.233","61.022","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","56.62","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","16493.76","0.191","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-498960","-5.775","23.96","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-135457.92","-1.568","97.18","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","192672","2.23",51.02,"120",2,"850",3.65,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","332102.094","3.844","243.359","320","218.164","100","9.17","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","1598446.875","18.5","88.355","320","34.043","100","25.925","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3035643","35.135","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","705628.8","8.167",32.4,"50",2.03,"35",0.22,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","694966.25","8.044","-","-","-","-",2.165,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","256923.406","2.974","-","-","-","-",0.281,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31482.6","0.364","-","-","-","-",1.122,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31177.925","1299.08","20.87","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-183093.019,"-2.181","1139.924","100","24.969","50","25.138","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55415445.791","654.56",34.35,"100",25.774,"50",4.719,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378792","4.384","258.736","550","7.062","280","0.572","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451160.469","5.222","233.571","550","1.118","400","0.416","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","648864","7.51","244.05","550","1.9","400","5.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","465091.75","5.383","242.649","550","10.188","400","0.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","684152.688","7.918","142.282","200","4.449","200","1.479","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1279264.125","14.806","62.81","200","4.805","200","4.345","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142791.891","1.653","24.852","-","22.186","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1246648.75","14.429","48.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","786181.25","9.099","37.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3732184.75","43.197","79.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4085754.5","47.289","60.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4382496","50.723","63.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6603205.5","76.426","53.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1434212","16.6","48.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1030889.625","15.914","42.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1191722.25","13.793","72.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1818838.5","21.051","71.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3583173.25","149298.875","-","-","1.021","50","16.166","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4244361.5","49.125","36.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1863590.25","21.569","40.638","100","7.166","50","0.591","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411329.688","4.761","31.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2207244.25","25.547","-","-","31.997","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12383095","143.323","33.955","100","4.504","50","6.9","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","477857.156","5.531","53.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3036347.25","35.143","18.932","100","18.154","50","9.032","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3315264","38.371","66.71","100","0.964","50","0.576","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067741.125","12.358","-","-","1.945","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","217871.953","2.522","11.605","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34300.824","0.397","58.734","50","16.996","35","19.94","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1817513.375","21.036","45.919","100","1.415","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6819677","78.932","29.76","100","0.546","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7077803.5","81.919","53.005","100","1.127","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9045956","104.7","110.07","200","37.15","200","6.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2584780","29.91","157.48","200","28.3","200","5.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1595990","18.47","59.63","200","28.68","200","13.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1108930","12.83","55.82","200","24.52","200","16.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3025521.75","36.54","49.64","100","4.38","35","1.64","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1303646","15.08","47.62","300","2.94","100","5.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2153.26","0.02","666.99","300","441.85","100","121.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","996185.56","11.53","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2623033.25","30.36","101.03","300","1.18","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2174119","27.45","69.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10849631","125.57","64.69","120","3.91","100","2.34","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7265519.5","84.09","55.27","100","0.54","50","3.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18960500","219.44","26.78","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158267.17","1.83","57.16","300","0.08","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7010490","81.13","30.09","100","0","50","2.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276102.5","14.77","66.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1586910","18.36","91.11","200","34.68","200","6.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1210720","14.01","124.07","200","38.28","200","4.1","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1600631.63","18.53","118.346","200","46.819","50","6.006","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1458018.38","16.88","126.847","200","43.789","50","5.632","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3831189.25","44.34","76.335","80","10.451","30","0.915","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3013698","34.88","76.57","80","2.35","30","1.754","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","17.09","0","24.508","80","12.346","30","26.687","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","43.777","80","0.886","30","35.476","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3130221","36.229",19.359,"100",0.745,"50",4.494,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2482530.25","29.264",6.766,"100",1.1,"50",5.553,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","36986.344","0.428","5.117","250","0","80","18.484","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","12.054","250","0","80","16.717","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1960330","22.689","74.465","250","11.428","80","2.07","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47173824","545.993",34.138,"100",23.278,"50",0.697,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3804393.25","48.823","6.791","50","0","35","0.502","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3028762.75","35.648","6.024","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2758.995","0.032","42.78","320","171.96","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","123122.611","1.425","-","-","-","-","0","20","停机"]