{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","149114.125","1.726","0","320","0","100","23.647","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1002562.75","11.604","0","320","1.504","100","0.061","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","339721.5","3.932","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","215241.312","2.491","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15241.55","0.176","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9741.98","0.113","15.166","320","9.451","100","1.262","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692411.125","8.014",146.312,"300",12.528,"100",2.282,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7795872","90.23",6.77,"200",0.58,"200",3.85,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","448481.344","5.191","0","320","24.561","100","20.46","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","300446.031","3.477","0.742","320","0.023","100","0.33","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","26.321","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3758863.5","43.874","126.942","200","9.592","50","6.612","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3532537.25","41.234","115.325","200","3.88","50","4.601","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3148057.5","36.718","113.894","200","12.539","50","5.094","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1181983","13.68","111.381","200","22.041","35","4.584","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1193839.75","13.82","106.873","200","20.451","35","4.297","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1307029","15.13","108.797","200","14.509","35","1.632","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3218125.25","37.25","115.1","200","5.414","35","0.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2197712.75","25.436","163.907","200","19.48","50","4.566","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1277395.25","14.785","151.26","200","17.841","50","2.866","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487386.875","17.215","164.374","200","15.082","50","3.044","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2495352.96","28.881",28.36,"200",1.52,"35",0.33,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","26.98","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1173201.125","13.579","0.001","50","0","35","5.876","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12311192.085","145.203","29.885","50","0.136","35","1.375","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","31.016","50","1.003","35","33.634","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8797.086","0.104","0","50","12.92","35","296.224","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","174704.668","2.059",36.11,"50",0.009,"35",0.197,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1805.76","75.24","233.106","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12791243.52","148.047","66.426","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7839901.44","90.74","58.5","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1984530.24","22.969","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1424882.88","16.492","22.58","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","120657.6","1.396","72.13","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",1.98,"120",1.98,"850",2.91,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","899235.812","10.408","128.961","320","63.496","100","13.834","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","6263565.5","72.495","51.188","320","20.02","100","65.094","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2526165.25","29.238","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","720576","8.34",31.34,"50",1.87,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","548380.688","6.347","-","-","-","-",0.967,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","208140.484","2.409","-","-","-","-",0.864,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","19761.412","0.229","-","-","-","-",0.982,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","16060.649","669.194","20.31","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-88245.701","-1.025","4157.428","100","74.042","50","29.369","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56929833.452","672.233",36.936,"100",24.853,"50",5.199,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380745","4.407","262.357","550","6.772","280","0.571","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","449410.219","5.202","244.654","550","1.176","400","0.453","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","650592","7.53","248.98","550","1.83","400","6.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","449467.281","5.202","228.552","550","10.124","400","0.688","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","682731.125","7.902","141.479","200","5.089","200","1.439","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1269561.625","14.694","61.921","200","5.448","200","4.368","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138813.406","1.607","25.001","-","20.15","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1257135.375","14.55","48.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","783848.312","9.072","34.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3709972.75","42.94","78.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3968266.5","45.929","60.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4352706","50.378","62.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6667439","77.169","53.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1500571.25","17.368","48.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1819046.125","21.054","40.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1195404.625","13.836","69.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1813971","20.995","69.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3623730.5","150988.781","-","-","1.198","50","15.737","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4237542","49.046","35.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1848627.125","21.396","38.339","100","7.129","50","0.571","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410863.312","4.755","31.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2194130","25.395","-","-","34.608","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12437576","143.953","40.245","100","4.617","50","7.238","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","494062.844","5.718","54.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2991555","34.624","18.529","100","20.04","50","8.711","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3317727","38.4","63.119","100","0.99","50","0.662","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067810.375","12.359","-","-","2.397","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","200964.094","2.326","17.964","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36967.906","0.428","29.828","50","10.746","35","10.023","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1803604.375","20.875","45.472","100","1.514","50","0.264","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6723948.5","77.824","28.723","100","0.611","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6770736","78.365","50.461","100","1.1","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9395269","108.74","109.32","200","36.9","200","6.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2673130","30.93","146.47","200","25.8","200","7.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1593300","18.44","59.61","200","33.11","200","12.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1063360","12.3","55.8","200","28.52","200","15.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3090446.75","35.76","49.62","100","4.7","35","1.57","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1289575.87","14.92","50.15","300","3.12","100","5.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1985.73","0.02","458.85","300","283.05","100","74.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","986486.31","11.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2592635","30.01","103.14","300","1.58","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2291206.5","26.51","73.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11005466","127.37","64.58","120","3.7","100","2.24","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7273941.5","84.19","57.96","100","0","50","3.31","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19244000","222.73","26.59","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150146.06","1.74","51.81","300","0.09","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7357750","85.15","30","100","0","50","1.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1304933.75","15.1","65.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1559690","18.05","82.29","200","40.65","200","6.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1188920","13.76","115.84","200","45.34","200","5.09","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1620860.25","18.76","133.49","200","43.483","50","6.4","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1497994.25","17.34","136.936","200","47.042","50","5.691","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3811119.75","44.11","77.318","80","24.824","30","0.86","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2984477.25","34.54","76.431","80","3.113","30","1.658","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","24.65","0","26.223","80","16.914","30","26.294","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","41.115","80","1.506","30","37.482","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3122822.75","36.144",18.5,"100",0.767,"50",4.227,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2576457.5","30.414",4.868,"100",0.475,"50",5.31,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","89810.758","1.04","4.892","250","0.002","80","18.491","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","145121.891","1.68","12.688","250","0.001","80","16.65","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1985994.375","22.986","75.19","250","16.041","80","1.914","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47164596","545.886",35.032,"100",23.469,"50",0.702,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","13779624","162.007","65.013","50","0","35",2.77,5,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2127177","25.072","24.861","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2942.848","0.034","78.76","320","81.04","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","132909.501","1.538","-","-","-","-","0","20","停机"]