{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1405.821","8.115","25","27.088","250","9.455","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","338.66","99.141","500","7.51","500","114.218","500","1.884","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.231","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","71.611","0.5","10","18.19","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","205.632","0.031","8","25.743","50","4.471","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","242.78","1.578","10","40.752","80","3.709","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.035","10","27.35","80","4.33","15","0.019","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.515","0.01","10","26.442","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","152.064","0.084","10","31.198","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.206","10","12.478","80","-","-","0.187","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","922.454","0.024","1.5","1.719","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4414.474","0.236","10","19.552","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3088.8","0.03","10","15.959","80","11.829","15","0.206","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","274.061","0.308","10","35.24","80","4.306","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","346.46","0.47","10","21.75","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","95.04","0.799","10","27.277","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","200","0.121","10","41.92","80","13.28","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","0.032","10","28.859","80","5.011","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.1","15","1.428","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.512","0.437","10","4.082","80","7.407","20","0.288","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","51.494","0.006","10","7.514","70","1.171","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19785.05","0.074","8.629","12.699","69.431","13.231","27.416","0.056","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2336.376","12.896","500","231.572","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","490.812","0.405","10","12.614","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.792","0.164","10","2.605","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.356","0.034","10","21.281","80","0.978","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","878.083","3.376","10","27.349","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","266","0.013","10","7.406","80","6.226","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","983.578","0.241","8","16.16","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","740.45","3.226","10","32.364","80","7.555","15","0.057","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1113.7","0.567","10","21.42","80","1.836","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","342.027","0.603","10","13.559","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.018","10","2.992","60","-","-","0.048","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.135","10","18.78","80","1.31","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.512","0.4","10","15.68","80","1.667","20","0.237","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.493","0.046","15","19.17","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.579","1.374","15","25.74","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","608.03","150.48","500","95.49","500","117.39","500","15.576","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.009","0.142","15","2.38","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.64","3.973","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2075.33","0.022","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","133.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2412.29","5.077","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.766","0.224","15","21.122","80","5.546","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","0.118","15","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","120.01","0.344","15","32.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","1.184","15","15.794","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","143.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","25.92","6.471","15","10.15","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.211","0.033","15","2.923","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","178.29","0.487","500","20.35","500","112.956","500","2.844","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.27","10","20.384","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30","2.86","10","15.261","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.677","15","4.574","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","222.486","0.019","10","22.368","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.74","0.252","10","20.332","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","55","5.233","10","7.338","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","262.548","0.066","10","3.375","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","242.006","0.063","10","3.803","80","3.259","20","0.042","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10723.1","0.179","10","30.457","80","5.31","15","0.112","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18539.98","22.477","1000","328.869","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","96319.203","0.23","5","7.686","40","9.736","15","0.103","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","84251.898","15.069","-","104.238","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.289","10","16.68","80","1.341","20","0.086","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","462.24","0.069","5","8.11","50","-","-","0.206","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.09","0.336","10","7.113","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68346.72","0.032","2","12.41","40","11.63","15","0.262","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76092","30.82","-","241.39","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","206.237","0.243","10","10.222","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","410.4","0.116","10","42.07","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","465.84","0.186","10","11.77","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.539","10","19.227","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","571.97","2.313","10","49.38","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1186","0.029","8","7.616","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","549.331","0.049","10","18.013","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.615","10","28.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.04","0.095","10","11.103","80","12.058","20","0.457","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","121.5","1.505","10","30.312","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.578","0.003","10","2.464","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1828.22","0.007","30","18.251","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","106.112","0.461","8","7.657","60","3.239","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.121","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1671.447","0.028","10","29.473","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","210.557","0.629","15","34.035","80","7.141","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","449.712","1.384","15","8.698","80","2.645","20","0.101","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","175","1.371","10","31.524","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.159","15","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.342","0.016","10","2.858","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","754.358","2.295","10","20.511","80","4.445","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.409","0.083","10","3.408","80","0.412","20","0.03","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","375.926","0.032","8","8.281","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.045","0.038","10","24.744","80","-","-","0.286","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","198","0.122","45","26.953","500","14.26","70","2.94","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1405.73","0.237","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.45","10","24.98","80","2.979","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","478.66","3.781","15","38.18","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.22","1.055","15","8.029","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","26.006","0.053","10","12.797","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9413.222","0.611","16","45.595","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","67.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","566.78","0.534","10","21.044","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","203.66","1.245","8","33.203","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","460.339","0.15","10","16.638","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","941.76","4.038","10","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","699","0.022","10","31.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1193.53","0.219","10","35.887","80","6.03","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12789.489","0.003","8","46.436","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12801.89","0.08","8","23.96","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.026","10","1.046","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","25.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","662.554","1.253","8","9.103","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.1","0.283","10","6.975","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.039","15","3.501","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","119.232","0.064","10","26.296","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","0.549","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","287.453","0.187","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","117.5","0.319","10","7.5","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","444.96","0.073","10","6.912","80","2.08","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","304.474","0.209","8","9.882","50","-","-","0.094","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","260.15","82.11","500","321.3","500","167.96","500","25.39","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.019","10","10.34","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.457","1.842","10","17.174","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","102.298","5.231","10","15.706","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","84.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","338.282","0.045","10","8.492","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3386.256","0.073","2","7.442","40","-","-","0.086","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","596.16","0.147","10","13.727","80","-","-","0.02","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.888","0.833","10","24.724","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","64.584","0.135","10","17.565","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1343","0.086","10","50.791","80","4.379","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.92","0.082","10","7.639","80","0.022","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.589","3.974","10","12.471","80","5.751","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.954","3.328","15","13.984","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","89.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","76.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3315.17","0.018","8","22.944","50","6.866","15","0.064","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.271","1000","162.558","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","517.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","864.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","189.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","871.128","0.081","10","24.524","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1045.267","0.022","15","21.558","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.006","0.059","8","5.69","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.805","1.226","15","53.37","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","45.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","283.44","0.025","15","12.07","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","444.1","0.073","10","37.53","80","1.908","15","0.028","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1573.096","1.115","8","14.897","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.622","1.003","10","15.465","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","371","3.185","10","12.26","80","9.757","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","1.6","10","19.59","80","0.693","15","0.051","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.913","0.635","10","4","80","3.004","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","13.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.097","10","7.3","100","0.45","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","53.98","0.488","15","10.175","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.149","8","11.9","60","10.21","15","0.037","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8306.5","0.033","10","12.465","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.364","0.022","10","25.183","80","0.426","15","0.037","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.179","10","17.49","80","-","-","-","-","正常"]