{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","139261.906","1.612","0","320","23.986","100","26.214","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","675188.5","7.815","0","320","3.128","100","0.041","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","970934.875","11.238","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","213320.484","2.469","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1683441.875","19.484","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10370.843","0.12","14.253","320","26.647","100","8.316","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677606.25","7.843",102.009,"300",7.863,"100",2.324,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7277472","84.23",7.59,"200",0.69,"200",3.22,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","500971.938","5.798","0.004","320","17.557","100","15.527","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","579323.25","6.705","0.71","320","0","100","0.846","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","82687","0.957","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","226157.297","2.618","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3851547.75","44.947","117.206","200","11.224","50","6.877","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3495527.5","40.809","124.057","200","2.823","50","4.601","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3185834.5","37.131","92.911","200","8.819","50","5.174","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080058.13","12.5","112.534","200","21.949","35","2.229","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1249090.5","14.46","108.709","200","13.687","35","5.393","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1278470.13","14.8","112.919","200","14.07","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3001550.75","36.25","113.831","200","6.587","35","0.484","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2217008.25","25.66","169.392","200","18.069","50","4.896","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1276015.75","14.769","155.288","200","16.274","50","2.914","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1474263.75","17.063","168.056","200","17.398","50","2.719","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2553733.44","29.557",28.96,"200",11.23,"35",0.36,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","31.3","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","307712.156","3.562","0","50","0","35","8.644","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31206582.229","368.759","30.039","50","0.024","35","0.575","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","19.695","50","2.284","35","39.33","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","52871.969","0.625","34.897","50","4.746","35","202.052","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","86728.534","1.022","38.679","50","0.028","35","0.381","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8690258.88","362094.12","278.341","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9402393.6","108.824","68.196","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","63.87","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","14929.92","0.173","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-161714.88","-1.872","59.93","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50917360.32","589.321",22.9,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","185760","2.15",45.49,"120",3.52,"850",2.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10290824","119.107",233.883,"320",40.523,"100",7.032,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2373.835","0.027","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","561.389","320","536.746","100","20.959","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5891796","68.192","-","-","-","-",9.571,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","822700.8","9.522",24.86,"50",3,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","716750.875","8.296","-","-","-","-",1.695,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","282469.062","3.269","-","-","-","-",0.234,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24348.615","0.282","-","-","-","-",1.051,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","250324.97","10430.207",16.07,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-130938.13","-1.592","658.219","100","12.514","50","2.774","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52503841.5","629.791",35.119,"100",21.259,"50",5.674,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","369446","4.276","256.532","550","7.044","280","0.577","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455998.312","5.278","210.821","550","0.983","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","635904","7.36","229.77","550","1.61","400","5.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459191.719","5.315","181.871","550","8.583","400","1.179","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","680069.938","8.587","165.845","200","4.028","200","1.578","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1240943.875","15.668","54.836","200","4.156","200","4.954","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","141152.5","1.634","23.667","-","19.406","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1352809.125","15.658","54.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781063.375","9.04","38.629","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3889420.25","45.016","79.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3962520.75","45.862","65.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4331420.5","50.132","61.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7062831","81.746","61.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1644209.875","19.03","50.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2456638.75","28.433","41.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204739.75","13.964","70.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1809183.375","20.94","70.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3564422.75","148517.594","-","-","1.024","50","16.161","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4231769.5","48.979","36.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2001899.375","24.178","42.896","100","5.075","50","0.768","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408828.219","4.735","29.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2222484.75","25.742","-","-","21.95","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12614752","146.004","38.348","100","3.865","50","6.477","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","489262.406","5.663","51.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3169028.5","36.678","13.264","100","8.029","50","8.724","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3329463.5","38.535","64.591","100","0.549","50","0.698","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066416.375","12.343","-","-","2.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","212175.938","2.456","12.199","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","28236.144","0.356","42.264","50","3.954","35","24.916","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1890128.875","21.876","30.548","100","1.171","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6743200.5","78.046","31.739","100","0.352","50","0.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7134007.5","82.57","57.539","100","1.078","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9145693","105.85","106.44","200","38.31","200","6.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2852940","33.02","153.56","200","42.32","200","6.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","537713","6.22","23.23","200","3.68","200","84.47","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","767583","8.88","88.13","200","24.4","200","224.58","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3730649","45.05","64.53","100","23.23","35","1.37","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1400686.75","16.21","55.47","300","2.76","100","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2088.43","0.02","2154","300","1558.42","100","406.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","921416","10.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2725528","31.55","90.14","300","3.48","200","2.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2160766.5","25","75.37","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10865804","125.76","62.84","120","4.65","100","2.31","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7094755.5","82.12","60.77","100","0","50","2.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19605300","226.91","31.5","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158046.52","1.83","52.74","300","0","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7741760","89.6","37.17","100","0","50","1.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1275083.75","14.76","57.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1093880","12.66","82.39","200","47.9","200","9.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1255630","14.53","116.45","200","53.56","200","7.58","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1597922.5","18.49","105.809","200","47.121","50","5.486","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1435506.75","16.61","125.4","200","46.787","50","6.311","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3534687","40.91","76.809","80","15.065","30","0.869","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2775886.5","32.13","75.753","80","5.005","30","1.708","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","81.24","0","36.796","80","20.825","30","24.14","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1294045.25","14.98","39.788","80","4.402","30","50.039","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2993979.5","34.652",14.374,"100",0.735,"50",4.707,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2840874.75","33.511",5.721,"100",0.757,"50",9.374,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","181197.984","2.097","12.492","250","0.035","80","49.511","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","746349.188","8.638","190.002","250","0.12","80","24.41","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1982928.875","22.951","77.563","250","22.156","80","2.346","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46639820","539.813",32.42,"100",23.682,"50",0.766,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","21064218","249.717","15.337","50","0","35","0.414","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2494275","32.221","35.323","50","0.002","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3189.283","0.037","173.46","320","172.91","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","125651.675","1.454","-","-","-","-","0","20","停机"]