{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","918.074","4.94","25","23.392","250","9.089","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","266.57","61.36","500","1.91","500","87.846","500","0.856","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.223","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","156.624","0.55","10","36.611","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","217.382","0.036","8","24.594","50","4.451","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","249.7","1.266","10","43.409","80","3.155","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","191.81","0.033","10","28.79","80","4.42","15","0.019","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.216","0.01","10","33.329","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.522","0.042","10","26.223","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.071","10","5.837","80","-","-","0.182","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","996.285","0.04","1.5","3.935","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4738.93","0.646","10","21.52","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3030.91","0.026","10","11.075","80","10.997","15","0.163","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","359.77","0.287","10","35.152","80","5.324","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.59","10","29.256","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","71.71","0.592","10","24.323","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","430","0.074","10","43.52","80","12.1","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","0.007","10","26.266","80","4.823","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.111","15","1.618","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.003","0.274","10","3.71","80","7.047","20","0.31","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","48.989","0.01","10","6.988","70","1.121","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14388.52","0.113","8.629","19.701","69.431","12.242","27.416","0.059","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2546.736","10.946","500","186.373","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","573.169","0.028","10","12.552","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","63.245","0.144","10","2.802","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","22.777","0.058","10","28.731","80","1.114","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","994.55","2.844","10","34.436","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.014","10","6.924","80","6.257","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","897.005","0.141","8","15.13","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","612.58","0.316","10","36.303","80","6.538","15","0.072","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1355.62","0.4","10","29.85","80","2.028","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","383.436","0.444","10","29.216","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.017","10","3.152","60","-","-","0.05","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.117","10","22.74","80","1.54","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.24","0.69","10","22.156","80","2.062","20","0.294","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.474","0.006","15","19.658","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.997","1.183","15","37.77","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","456.26","156.14","500","98.8","500","73.9","500","14.735","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.405","0.647","15","2.592","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","3.729","10","20.193","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2024.35","0.023","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2521.15","6.287","10","12.43","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.901","0.15","15","17.755","80","4.776","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","0.13","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.853","0.182","15","41","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","1.237","15","15.026","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","6.394","15","11.87","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.507","0.035","15","2.772","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","170.96","0.582","500","20.21","500","104.69","500","2.366","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.638","10","12.715","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.04","2.412","10","14.718","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.439","15","14.41","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.093","0.06","10","21.47","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","207.28","0.249","10","19.152","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.24","10","3.314","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.263","0.067","10","2.779","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","203.213","0.055","10","3.496","80","12.57","20","0.058","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9758.88","0.175","10","29.036","80","4.92","15","0.13","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18275.449","21.704","1000","330.401","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","108121.289","0.29","5","7.005","40","10.668","15","0.104","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","90912.891","14.377","-","96.571","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","29.38","0.019","10","10.6","80","1.34","20","0.06","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","397.44","0.07","5","10.31","50","-","-","0.262","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口",439.78,0.366,"10",7.46,"80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72136.22","0.202","2","12.78","40","11.44","15","0.309","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","78901.44","29.3","-","230.93","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","273.024","0.026","10","10.28","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.234","10","38.69","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","455.88","0.19","10","11.46","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.692","10","25.221","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","569.38","0.179","10","47.43","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1256","0.072","8","7.922","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","474.163","0.049","10","18.786","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.276","10","25.38","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.166","0.067","10","10.965","80","8.776","20","0.345","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.51","0.902","10","25.928","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.664","0.005","10","2.859","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1797.98","0.007","30","17.844","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.921","0.999","8","7.535","60","3.138","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.438","0.746","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1710.303","0.053","10","29.396","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","177.725","0.258","15","31.653","80","7.15","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","442.454","3.905","15","10.245","80","6.162","20","0.093","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","165","1.279","10","30.19","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.279","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","23.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","83.117","0.025","10","3.252","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","841.018","1.663","10","18.555","80","3.755","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.02","0.113","10","3.67","80","0.602","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","333.245","0.032","8","13.297","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.348","0.036","10","23.816","80","-","-","0.282","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","201","0.071","45","26.788","500","19.17","70","4.13","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1386.72","0.325","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.576","10","25.63","80","3.422","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","472.61","3.01","15","43.71","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","13.639","0.807","15","9.566","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","32.141","0.054","10","10.339","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8831.508","1.218","16","44.887","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","90.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","704.16","0.311","10","20.679","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","249.43","1.472","8","29.578","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.522","0.123","10","20.462","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","893.38","2.465","10","34.42","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","768","0.024","10","29.35","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1306.454","0.248","10","35.052","80","6.239","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.071","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12520.258","0.006","8","46.298","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10224.58","0.09","8","25.22","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","207.36","0.011","10","1.059","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","48.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","16.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","721.987","1.462","8","8.824","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.82","0.228","10","7.662","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.063","15","5.088","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","138.413","0.094","10","25.868","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","21.6","0.51","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.934","0.122","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","90.72","0.418","10","11.51","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","449.28","0.071","10","7.25","80","2.04","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","330.653","0.286","8","9.466","50","-","-","0.101","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","263.002","100.1","500","249.52","500","142.37","500","24.72","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.026","10","9.35","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.613","1.272","10","15.261","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.952","5.993","10","12.568","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","66.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","325.678","0.074","10","8.482","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3276.914","0.064","2","7.771","40","-","-","0.088","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","531.878","0.337","10","14.433","80","-","-","0.023","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.261","0.474","10","22.818","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.352","0.168","10","17.378","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1281","0.076","10","48.383","80","3.816","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.298","0.068","10","7.421","80","0.022","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.629","3.84","10","13.725","80","6.578","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.81","3.53","15","14.47","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","81.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","118.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3332.45","0.019","8","23.321","50","7.321","15","0.064","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.59","1000","161.606","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","532.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","906.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","252.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","150.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","828.024","0.055","10","24.06","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1188.506","0.021","15","17.051","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.515","0.055","8","4.331","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","90.619","3.369","15","66.505","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","38.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","342.72","0.033","15","10.401","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","494.21","0.072","10","31.827","80","1.373","15","0.021","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1308.977","3.323","8","14.356","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.885","0.113","10","23.969","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","376","2.76","10","10.946","80","8.413","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","1.899","10","20.559","80","1.073","15","0.059","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.238","0.214","10","4.02","80","2.396","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.114","10","7.4","100","0.96","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.89","0.35","15","15.335","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","63.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","360.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.514","1.561","8","12.9","60","10.55","15","0.036","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8350.56","0.034","10","14.834","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","78.46","0.022","10","23.933","80","0.282","15","0.035","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","256.61","0.04","10","17.98","80","-","-","-","-","正常"]