{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1700.616","2.996","25","26.037","250","8.777","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","328.57","43.753","500","37.88","500","40.938","500","0.706","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.225","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","357.636","0.491","10","38.513","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.677","0.036","8","23.444","50","4.59","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","232.42","1.328","10","56.586","80","3.293","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.033","10","28.11","80","4.39","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.268","0.01","10","40.105","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","126.49","0.048","10","27.837","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.034","10","13.474","80","-","-","0.171","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","970.488","0.031","1.5","0.73","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5888.335","0.289","10","17.199","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2803.68","0.031","10","12.141","80","10.137","15","0.129","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","289.786","0.337","10","33.138","80","5.267","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.37","10","37.01","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","79.49","0.611","10","22.509","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","351","0.067","10","40.27","80","11.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","0.059","10","26.175","80","4.851","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.114","15","1.401","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.301","0.172","10","3.097","80","6.226","20","0.299","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","46.656","0.015","10","8.608","70","1.12","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14669.41","0.086","8.629","15.027","69.431","11.696","27.416","0.067","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2176.152","10.363","500","163.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","601.785","0.042","10","12.382","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","74.909","0.104","10","2.592","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.266","0.086","10","30.095","80","1.277","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","892.512","0.124","10","31.325","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.015","10","7.953","80","5.474","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","976.752","0.227","8","17.47","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","552.1","0.036","10","39.079","80","6.9","15","0.086","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1301.18","0.395","10","30.39","80","1.912","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","409.568","0.318","10","29.524","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.1","0.013","10","2.648","60","-","-","0.055","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.086","10","22.42","80","2.13","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.365","0.483","10","10.817","80","2.002","20","0.357","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.583","0.039","15","21.678","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","80.093","1.504","15","30.464","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","441.53","151.42","500","101.63","500","87.9","500","12.287","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.253","0.238","15","2.358","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","3.51","10","20.208","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1893.89","0.055","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2476.22","6.581","10","13.63","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","72.662","0.06","15","14.656","80","4.623","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","58.75","0.219","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","145.757","0.12","15","45.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","58","1.328","15","16.572","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","39.74","6.107","15","14.05","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.432","0.046","15","2.946","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.09","0.012","500","15.87","500","96.097","500","0.658","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.52","10","17.09","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.99","1.485","10","11.218","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","127.01","3.199","15","34.736","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","201.167","0.09","10","26.228","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.35","0.244","10","22.623","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","3.234","10","5.901","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","203.313","0.026","10","3.567","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","214.099","0.057","10","3.045","80","2.12","20","0.062","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8186.4","0.197","10","30.597","80","4.98","15","0.132","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17872.609","22.141","1000","329.492","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","104480.531","0.296","5","6.203","40","10.764","15","0.085","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","88373.297","13.438","-","93.173","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.023","10","11.99","80","1.007","20","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","422.5","0.074","5","9.93","50","-","-","0.277","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","442.37","0.385","10","7.555","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67580.35","0.915","2","14.48","40","10.94","15","0.234","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73877.76","28.52","-","203.83","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","435.46","0.556","10","55.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","581.664","1.403","10","11.42","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.627","10","27.307","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","615.17","0.113","10","56.21","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1322","0.113","8","7.723","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","414.115","0.07","10","25.185","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.893","10","31.08","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.41","0.063","10","9.891","80","9.895","20","0.308","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.96","0.228","10","25.421","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.651","0.007","10","2.847","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1930.18","0.01","30","17.451","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","111.563","2.816","8","13.408","60","4.496","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.094","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1934.478","0.105","10","32.723","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.595","0.122","15","34.646","80","6.553","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","421.805","3.536","15","11.428","80","5.829","20","0.105","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","190","1.021","10","26.842","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.272","15","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.55","0.01","10","3.168","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","742.176","0.679","10","18.158","80","2.76","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","97.165","0.118","10","3.708","80","0.62","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","517.622","0.03","8","12.048","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.872","0.04","10","23.671","80","-","-","0.266","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","203","0.03","45","25.993","500","24.02","70","4.36","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1528.42","0.42","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.57","10","25.68","80","3.654","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","347.33","2.342","15","45.93","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.187","2.024","15","9.206","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.97","0.052","10","13.56","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8643.31","0.622","16","43.461","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","111.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","741.31","0.401","10","20.393","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","282.84","1.23","8","27.297","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","405.389","0.6","10","12.286","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1035.07","1.644","10","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","719","0.034","10","36.16","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","927.677","0.291","10","35.418","80","6.401","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","136.51","0.12","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11597.606","0.008","8","42.204","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11883.46","0.2","8","21.34","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","181.44","0.007","10","1.504","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","27.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","37.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","13.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","549.722","1.896","8","8.745","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.06","0.461","10","12.035","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.103","15","4.804","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","135.994","0.038","10","24.906","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","30.24","0.782","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.803","0.105","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","49.25","0.481","10","7.08","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","443.23","0.071","10","7.272","80","2.02","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","326.506","0.246","8","8.9","50","-","-","0.086","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","202.867","71.27","500","191.88","500","109.62","500","19.86","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.03","10","9.14","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.956","1.467","10","18.541","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.264","5.259","10","8.44","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","112.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","416.922","0.103","10","8.424","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2760.196","0.041","2","8.694","40","-","-","0.064","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","643.075","0.345","10","14.757","80","-","-","0.025","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.366","0.456","10","17.466","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","65.784","0.71","10","17.222","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1180","0.077","10","47.002","80","4.961","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.706","0.046","10","6.894","80","0.036","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","156.727","2.317","10","7.887","80","4.276","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.6","3.192","15","13.598","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","86.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","163.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3203.71","0.019","8","22.972","50","6.128","15","0.066","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.994","1000","161.335","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","456.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","891.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","368.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","724.344","0.062","10","23.639","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1152.06","0.022","15","16.233","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.638","0.183","8","5.982","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.151","2.444","15","31.678","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","39.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1057.2","0.034","15","12.793","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","485.57","0.088","10","32.148","80","1.342","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1397.126","0.574","8","14.776","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.909","0.202","10","24.11","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","385","3.113","10","10.717","80","8.579","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","1.855","10","22.871","80","1.715","15","0.064","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.201","0.419","10","3.694","80","2.083","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","13.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.102","10","7.2","100","1.7","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","148.48","1.049","15","17.155","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","190.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.652","8","14","60","11.18","15","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8330.69","0.031","10","14.993","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","90.772","0.021","10","14.504","80","0.205","15","0.032","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","271.3","0.093","10","19.55","80","-","-","-","-","正常"]