{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","75292.75","0.871","0","320","0","100","16.666","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","336100.344","3.89","0","320","1.803","100","0.024","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","495175.688","5.731","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","199712.25","2.311","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14212.342","0.164","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9604.946","0.111","19.672","320","27.326","100","4.827","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","727328","8.418",139.322,"300",8.261,"100",2.314,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","0","0",0.03,"200",0.14,"200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","551934","6.388","0.002","320","18.456","100","20.566","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","437199.625","5.06","0.709","320","0","100","1.165","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","371785.281","4.303","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3715825","43.379","119.506","200","11.064","50","6.502","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3585224.25","41.922","120.595","200","4.456","50","4.486","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3083320","35.929","119.986","200","11.859","50","4.835","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1097365.13","12.7","109.062","200","26.814","35","2.706","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1165827.63","13.49","108.028","200","14.677","35","5.808","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1299822.5","15.04","110.863","200","15.51","35","1.621","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3185231.75","36.87","110.625","200","9.974","35","0.491","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2228089.25","25.788","165.101","200","22.632","50","5.198","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1290436.375","14.936","156.266","200","15.833","50","2.886","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1447098.875","16.749","152.181","200","19.965","50","2.298","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2680871.04","31.029",25.91,"200",2.42,"35",0.31,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","37.2","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2652409.25","30.699","0.003","50","0","35","12.474","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","32173948.14","379.909","28.069","50","0.031","35","0.549","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","33.629","50","1.522","35","35.877","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8728.848","0.103","10.893","50","112.017","35","45.263","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","56324.409","0.661","42.572","50","0.051","35","0.71","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8689101.12","362045.88","156.691","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10858890.24","125.682","74.76","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8323577.28","96.338","130.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","73198.08","0.847","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-297086.4","-3.438","47.07","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","52774657.92","610.818",24.12,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","169344","1.96",54.54,"120",2.3,"850",3.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10207653","118.144",243.165,"320",47.126,"100",8.264,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1133480.625","13.119","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","378.247","320","658.391","100","13.684","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7548448","87.366","-","-","-","-",9.384,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","727574.4","8.421",27.49,"50",4.28,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","646020.062","7.477","-","-","-","-",2.119,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","201938.578","2.337","-","-","-","-",0.275,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","19448.85","0.225","-","-","-","-",0.95,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","189864.619","7911.026",13.39,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-290395.552","-3.481","619.349","100","12.024","50","2.652","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57247282.838","675.833",36.583,"100",23.898,"50",5.851,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","373437","4.322","258.161","550","7.295","280","0.619","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455252.125","5.269","238.935","550","1.242","400","0.405","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","614304","7.11","224.83","550","1.61","400","3.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","444212.875","5.141","231.867","550","9.229","400","1.224","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","694341.688","8.774","166.315","200","2.606","200","1.512","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1438639.75","16.861","56.289","200","2.602","200","5.249","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140266.031","1.624","25.633","-","16.769","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1351359.875","15.641","55.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","787799.75","9.118","37.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3848574.25","44.544","88.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3979829.5","46.063","65.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4355838.5","50.415","60.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6831821.5","79.072","59.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1743895.625","20.184","52.169","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2405142.5","27.837","41.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1209578.25","14","70.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1814387.625","21","70.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3567648","148651.984","-","-","1.046","50","15.954","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4229514","48.953","36.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2134783.75","24.708","51.079","100","3.5","50","0.498","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403161.406","4.666","30.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2198305.5","25.443","-","-","27.874","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12550520","145.261","46.194","100","3.498","50","6.589","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","576423.25","6.672","54.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3174265.5","36.739","12.58","100","8.056","50","8.918","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3316611.5","38.387","64.125","100","0.511","50","0.611","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061648.875","12.288","-","-","2.036","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","220808.438","2.556","10.654","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","32236.965","0.373","72.959","50","1.034","35","31.648","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1919530.625","22.217","30.476","100","1.192","50","0.256","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6683675","77.357","32.646","100","0.243","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7257746.5","84.002","58.349","100","0.977","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9276743","107.37","115.01","200","31.88","200","5.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2791580","32.3","160.1","200","45.63","200","4.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","540204","6.25","27.87","200","5.38","200","162.72","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","784649","9.08","90.12","200","27.61","200","218.96","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3813079","44.13","64.59","100","25.78","35","1.4","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1338757.25","15.49","62","300","0.99","100","5.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2166.29","0.03","1760.76","300","1438.97","100","366.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","847992.31","9.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2706105.25","31.32","87.72","300","1.21","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1942654.5","22.48","56.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10812681","125.14","70.36","120","4.42","100","2.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7112505.5","82.32","47.74","100","0","50","3.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20394000","236.04","28.86","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","139760.3","1.62","75.39","300","0.01","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7032010","81.38","44.16","100","0","50","5.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1286545.75","14.89","57.93","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1057050","12.23","81.88","200","48.65","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1201560","13.9","112.06","200","53.43","200","5.84","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1596026.75","18.47","127.49","200","41.519","50","5.406","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1619514.25","18.74","177.567","200","46.968","50","4.319","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3392268.25","39.26","77.615","80","21.768","30","0.902","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2850441.5","32.99","77.859","80","9.219","30","1.869","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","85.06","0","69.908","80","5.275","30","23.125","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","716752.38","8.3","132.951","80","0.44","30","93.716","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3171079.75","36.702",19.695,"100",0.811,"50",5.169,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2468288.5","29.019",7.047,"100",1.162,"50",5.029,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","176869","2.047","7.255","250","0.007","80","45.419","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2130327.75","24.657","222.612","250","26.647","80","6.992","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1903101.125","22.027","75.627","250","14.884","80","2.118","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47237560","546.731",32.658,"100",23.95,"50",0.775,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","20841464","245.279","8.11","50","0","35","0.086","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2766812.5","32.619","7.752","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2813.185","0.033","196.75","320","788.47","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","163373.44","1.891","-","-","-","-","0","20","停机"]