{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2591.652","4.636","25","26.152","250","9.724","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","284.87","19.603","500","72.54","500","58.473","500","1.079","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.135","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0",null,"-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","199.656","1.997","10","30.747","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.033","8","22.128","50","4.034","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","247.1","1.165","10","48.847","80","3.145","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","127.87","0.064","10","31.23","80","4.23","15","0.064","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.009","0.014","10","56.08","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.678","0.033","10","25.293","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.035","10","12.79","80","-","-","0.215","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","762.596","0.051","1.5","0.339","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3265.827","0.248","10","13.701","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2788.99","0.028","10","4.542","80","8.606","15","0.084","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","290.995","0.653","10","27.899","80","3.155","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","12.96","0.78","10","26.175","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","95.04","0.279","10","27.496","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","246","0.056","10","34.25","80","10.7","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","0.292","10","38.699","80","6.196","20","0.013","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.124","15","1.533","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.277","0.221","10","2.981","80","6.5","20","0.356","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","79.056","0.004","10","11.364","70","8.511","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18153.62","0.052","8.629","11.209","69.431","13.999","27.416","0.065","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1862.592","11.658","500","167.502","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","546.54","0.217","10","14.7","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","65.923","0.071","10","2.71","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.571","0.173","10","16.368","80","1.869","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","821.318","0.005","10","24.562","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.016","10","7.532","80","6.128","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","944.525","0.178","8","17.7","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","229.82","0.032","10","39.194","80","7.162","15","0.079","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1225.15","0.632","10","33.35","80","2.123","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","426.04","0.498","10","26.964","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.016","10","3.275","60","-","-","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","20.05","80","2.27","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.278","0.297","10","12.058","80","0.942","20","0.218","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.614","0.009","15","15.901","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","80.438","1.136","15","26.044","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","442.48","139.32","500","83.16","500","134.82","500","3.591","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.466","0.322","15","2.315","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.08","3.499","10","25.697","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2484.86","0.032","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","118.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1484.35","1.454","10","17.36","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.005","15","20.325","80","5.363","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.123","15","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.09","3.971","15","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.061","15","13.241","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","65.66","5.533","15","13.03","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.829","0.05","15","3.758","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","228.31","0.02","500","17.55","500","60.243","500","0.766","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.387","10","10.796","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.89","0.612","10","10.368","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","97.63","1.861","15","26.569","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","193.324","0.06","10","29.491","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.8","0.259","10","24.534","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50","4.961","10","6.679","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","228.125","0.03","10","1.19","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","204.25","0.206","10","3.185","80","2.777","20","0.016","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8728.13","0.127","10","29.44","80","5.05","15","0.122","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17908.508","22.506","1000","323.721","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","86003.359","0.224","5","7.067","40","11.007","15","0.1","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","79518.531","13.344","-","97.981","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.034","10","14.9","80","1.425","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","432.86","0.071","5","11.25","50","-","-","0.268","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","410.4","0.513","10","7.734","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62251.2","0.031","2","13.52","40","12.5","15","0.308","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","67322.16","30.97","-","200.55","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","263.52","0.231","10","10.731","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","468.29","0.503","10","37.13","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","434.28","0.515","10","4.28","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.595","10","15.991","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","792.29","2.484","10","58.11","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1303","0.096","8","7.975","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.29","10","27.285","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","1.13","10","32.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","284.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","20.736","0.052","10","8.887","80","8.327","20","0.27","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","133.9","0.525","10","21.238","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.664","0.009","10","2.714","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2025.22","0.01","30","17.446","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.127","0.898","8","7.167","60","3.893","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.11","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1819.532","0.112","10","28.18","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","249.782","0.323","15","23.883","80","6.976","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","439.517","2.732","15","11.178","80","5.209","20","0.109","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","185","0.867","10","15.074","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.147","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","15.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.773","0.007","10","4.114","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","808.445","0.094","10","10.156","80","1.812","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","34.62","0.019","10","3.442","80","0.293","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","359.856","0.022","8","14.183","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.777","0.074","10","31.322","80","-","-","0.279","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","168","0.063","45","24.948","500","30.3","70","4.55","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1501.63","0.334","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.323","10","13.9","80","4.172","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","459.65","5.292","15","41.2","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.172","2.576","15","12.273","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.07","0.049","10","9.179","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8870.221","4.072","16","49.224","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","94.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","614.3","0.574","10","22.358","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","314.97","0.76","8","24.881","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.317","0.093","10","276.3","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","4.32","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1101.6","1.644","10","21.69","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","693","0.027","10","29.34","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","848.189","0.488","10","45.35","80","6.406","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12620.512","0.003","8","38.688","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10161.5","0.44","8","17.7","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","226.37","0.009","10","2.344","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","226.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","29.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","30.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","22.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","15.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","39.002","1.712","8","9.329","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.29","0.424","10","17.291","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.098","15","3.7","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","165.542","1.699","10","36.209","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","35.42","1.428","8","10.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","279.418","0.154","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.11","0.051","10","5.86","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","423.36","0.079","10","7.07","80","1.71","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","248.314","0.226","8","10.685","50","-","-","0.065","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","237.773","16.09","500","349.81","500","107.66","500","27.23","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.016","10","15.85","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.843","1.13","10","25.062","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.595","3.928","10","14.685","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","382.726","0.054","10","7.882","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2602.6","0.07","2","7.13","40","-","-","0.104","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","578.794","0.062","10","14.459","80","-","-","0.014","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.17","1.986","10","38.334","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.144","2.364","10","16.765","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1352","1.561","10","60.278","80","4.323","15","0.02","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.537","0.229","10","7.377","80","0.027","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.014","1.51","10","7.708","80","3.044","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","7.738","2.819","15","11.803","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","103.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","101.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2879.71","0.018","8","23.003","50","7.46","15","0.074","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.896","1000","162.443","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","452.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","789.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","282.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","128.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","769.512","0.224","10","21.744","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1031.649","0.43","15","18.567","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.926","0.039","8","0.647","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.89","1.346","15","18.612","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","40.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","699.6","0.038","15","14.797","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","479.52","0.08","10","23.675","80","2.318","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1282.301","1.836","8","14.657","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.002","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","32.918","0.649","10","28.917","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","3.553","10","10.471","80","8.608","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","99.36","1.469","10","24.921","80","1.092","15","0.067","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.858","0.426","10","2.09","80","0.384","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","8.3","100","2.8","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","65.05","0.249","15","8.125","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","256.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.544","8","16","60","10.86","15","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7873.63","0.031","10","15.285","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","21.4","80","0.349","15","0.021","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","260.93","0.196","10","20.65","80","-","-","-","-","正常"]