{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","65137.086","0.754","0","320","0","100","21.831","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1187816.125","13.748","0","320","1.291","100","0.023","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","865922.562","10.022","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","116099.18","1.344","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","418668.125","4.846","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4966.689","0.058","1.64","320","46.496","100","1.627","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","735011.625","8.507",142.7,"300",10.576,"100",2.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1522195.2","17.618",1.46,"200",0.52,"200",0.27,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","497913.188","5.763","0.002","320","20.667","100","21.834","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","312107.281","3.612","0.704","320","0","100","0.774","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3351.642","0.039","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3349194","39.059","107.712","200","10.795","50","6.497","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3258540.5","38.109","118.318","200","4.667","50","4.46","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2977820","34.689","115.891","200","13.006","50","4.856","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1010088.5","12.2","105.117","200","21.215","35","2.499","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1270537","14.71","110.604","200","18.609","35","6.295","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1269040.25","14.69","110.162","200","11.255","35","1.587","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3242119.25","37.52","115.749","200","6.107","35","0.504","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2296004.5","26.574","165.92","200","14.189","50","5.377","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1244970.125","14.409","160.905","200","8.16","50","2.574","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1465676.75","16.964","156.895","200","8.907","50","2.066","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2751874.56","31.85",32.23,"200",4.29,"35",0.41,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","29.43","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2370046","27.431","0","50","0","35","7.974","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10384372.903","122.179","26.524","50","0.181","35","1.57","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8739174.936","104.216","26.549","50","0.233","35","1.605","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","13633.913","0.162","0","50","16.068","35","49.697","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","144509.601","1.708","39.274","50","0.026","35","0.29","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22295986.56","928999.44","39.111","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20281380.48","234.738","50.329","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19831616.64","229.533","44.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13743889.92","159.073","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11886825.6","137.579","51.24","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","53119938.24","614.814",23.91,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","186624","2.16",54.05,"120",2.02,"850",2.98,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10170238","122.829",238.035,"320",44.315,"100",7.486,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3855884.5","44.628","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","881.797","320","679.477","100","26.215","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6898871","79.848","-","-","-","-",9.1,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","578793.6","6.699",41.47,"50",5.08,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","555364.75","6.428","-","-","-","-",2.099,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","271695.469","3.145","-","-","-","-",0.258,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","51976.258","0.602","-","-","-","-",0.979,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","128689.8","5362.075","25.9","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-318841.859,"-3.782","576.898","100","11.953","50","7.289","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57125619.98","674.221",37.896,"100",25.887,"50",6.435,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","388702","4.499","239.901","550","7.532","280","0.551","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461356.719","5.34","142.851","550","0.542","400","0.438","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","601344","6.96","238.72","550","1.71","400","3.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","479570.688","5.55","223.027","550","32.533","400","1.445","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","729471.5","8.443","149.569","200","2.494","200","1.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1378203.375","15.951","52.91","200","2.454","200","5.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135855.359","1.572","24.92","-","17.52","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1290085.25","14.932","56.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","787092.5","9.11","35.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3975931.75","46.929","85.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4569600","52.925","73.445","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4366998","50.544","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6841167.5","79.18","59.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1765974.5","20.44","50.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2410961.75","27.905","43.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1202875.875","13.922","71.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1817359.75","21.034","71.535","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3565021","148542.531","-","-","1.04","50","15.936","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4133001.75","47.836","36.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1912655","22.137","42.29","100","2.508","50","0.447","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398054.5","4.607","31.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2214653","25.633","-","-","29.59","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12621196","146.079","42.298","100","3.158","50","6.812","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","505549.562","5.851","52.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2980762","34.5","18.518","100","10.706","50","8.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3355138","38.833","64.561","100","0.612","50","0.566","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1001745.312","11.594","-","-","5.26","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","221192.797","2.56","10.06","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","40110.648","0.464","89.497","50","2.496","35","45.414","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1884261.5","21.809","32.322","100","1.228","50","0.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6760454","78.246","0","100","0.316","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7314577.5","84.66","56.298","100","1.179","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10059892","116.43","112.54","200","31.74","200","6.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2678810","31","143.22","200","33.18","200","9.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","558737","6.46","55.14","200","6.25","200","422.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","754136","8.72","85.58","200","23.39","200","187.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4706043","54.46","64.63","100","22.63","35","1.33","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1437044.37","16.63","69.96","300","0.77","100","5.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2212.42","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","925451.31","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2726047.75","31.55","116.54","300","1.05","200","1.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2170368.25","25.12","66.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","53.95","120","18.03","100","26.92","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7001640.5","81.04","51.47","100","0.63","50","2.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21481000","248.62","30.84","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","139082.94","1.61","31.37","300","0.05","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7905280","91.49","39.57","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1301731.38","15.07","59.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1129130","13.06","132.95","200","38.97","200","6.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1312940","15.19","153.66","200","43.63","200","5.49","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1553926.13","17.99","129.814","200","47.225","50","3.781","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1562341.38","18.08","140.116","200","47.458","50","5.522","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3873221","44.83","77.33","80","27.287","30","1.209","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3131278.5","36.24","77.471","80","21.373","30","2.127","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","49.07","0","103.576","80","7.712","30","25.172","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","67.671","80","0.335","30","105.327","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3154002","36.505",22.923,"100",0.958,"50",4.692,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2335999.75","27.55",6.341,"100",0.531,"50",5.733,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","122692.57","1.42","4.798","250","0.015","80","33.889","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2341637.75","27.102","74.887","250","22.494","80","1.73","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","517274.156","5.987","92.654","250","15.819","80","58.236","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44486144","537.272",32.608,"100",23.589,"50",0.79,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","45554852","540.67","10.615","50","0","35","0.048","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","19225836","226.137","29.525","50","1.205","35","0.045","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2528.054","0.029","92.27","320","129.47","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","131574.801","1.523","-","-","-","-","0","20","停机"]