{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2743.847","4.461","25","43.683","250","9.402","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","235.26","14.937","500","11.26","500","4.52","500","0.363","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","211.987","2.858","10","29.65","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.246","8","18.089","50","6.023","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","238.46","1.422","10","57.687","80","3.117","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.084","10","30.16","80","4.17","15","0.012","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.054","0.01","10","63.792","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","147.312","0.045","10","30.329","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.039","10","6.243","80","-","-","0.268","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","831.512","0.022","1.5","1.392","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4722.31","0.24","10","18.033","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3154.46","0.03","10","10.558","80","7.88","15","0.099","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","285.638","0.496","10","28.578","80","3.11","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.52","10","27.69","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","114.91","0.07","10","22.976","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","391","0.064","10","34.25","80","13.59","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","137.38","0.527","10","42.649","80","6.912","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.143","15","1.198","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.586","0.076","10","1.46","80","5.103","20","0.382","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","80.006","0.014","10","8.174","70","0.024","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17467.46","0.048","8.629","13.055","69.431","22.267","27.416","0.052","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3071.424","9.366","500","154.661","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","521.968","0.716","10","13.871","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.723","0.039","10","2.971","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.06","0.197","10","20.109","80","1.971","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","982.109","0.087","10","24.023","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.079","10","7.1","80","4.391","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","832.118","0.428","8","18.39","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","424.22","4.43","10","36.817","80","10.793","15","0.048","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1260.58","0.046","10","34.07","80","1.922","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","423.967","0.286","10","30.579","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.023","10","2.58","60","-","-","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","17.03","80","3.14","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","12.96","0.298","10","9.904","80","1.355","20","0.241","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.258","0.038","15","21.87","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.194","1.153","15","28.254","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","472.73","132.52","500","94.56","500","77.45","500","4.291","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.211","0.01","15","1.951","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.4","3.72","10","30.38","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1635.55","0.022","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","79.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2457.22","2.58","10","13.37","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.394","0.05","15","18.248","80","6.682","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.127","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","135.821","1.461","15","33.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","1.489","15","15.089","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","68.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","135.65","6.769","15","9.91","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.978","0.039","15","3.077","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","257.31","0.074","500","18.17","500","87.098","500","1.842","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.873","10","10.018","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.01","1.886","10","12.718","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.89","15","22.072","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","113.413","0.021","10","44.158","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","191.91","0.242","10","21.067","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54","4.248","10","6.118","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","233.964","0.03","10","0.886","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.33","0.093","10","2.583","80","3.224","20","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11992.32","0.136","10","29.969","80","6.66","15","0.112","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18725.887","23.563","1000","310.751","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","73301.469","0.352","5","6.287","40","12.065","15","0.064","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","75193.922","14.757","-","91.48","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.024","10","12.86","80","1.269","20","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","493.34","0.074","5","8.99","50","-","-","0.216","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","484.7","2.139","10","12.037","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67381.63","0.033","2","10.38","40","10.25","15","0.231","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73412.64","31.96","-","197.45","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","276.826","0.063","10","6.905","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","459.65","0.151","10","33.24","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","689.568","2.676","10","10.11","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.536","10","23.774","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","622.08","0.962","10","61.69","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1437","0.131","8","9.112","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","678.672","0.797","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","1.139","10","28.66","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","222.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.734","0.106","10","7.302","80","11.453","20","0.158","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","106.34","0.674","10","18.722","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.096","0.011","10","1.852","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2042.5","0.013","30","16.38","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.869","0.241","8","7.538","60","2.578","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.005","10","27.93","80","3.7","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.723","0.133","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1813.519","0.416","10","33.782","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","202.349","0.407","15","35.421","80","6.608","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","466.733","1.33","15","10.839","80","3.201","20","0.108","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","163","1.01","10","16.966","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.042","15","30","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71.194","0.081","10","2.911","80","-","-","0.001","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","761.098","0.06","10","11.404","80","1.619","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","127.578","0.012","10","3.448","80","0.389","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.514","0.128","8","6.306","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","70.45","0.063","10","36.68","80","-","-","0.308","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","170","0.056","45","21.582","500","34.27","70","3.15","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1533.6","0.185","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.622","10","22.73","80","4.634","15","0.028","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","437.18","4.653","15","47.67","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","20.233","2.429","15","8.943","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","27.216","0.06","10","11.071","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9394.156","7.338","16","52.468","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","74.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","619.49","0.529","10","22.549","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","179.45","0.448","8","27.072","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","476.064","0.032","10","9.816","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1210.46","1.493","10","24.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","712","0.062","10","26.94","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","913.075","0.658","10","49.996","80","7.863","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13113.96","0.004","8","38.822","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9346.75","0.09","8","15.95","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","195.26","0.01","10","2.425","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","53.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","16.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","144.099","0.969","8","8.766","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.73","0.811","10","8.422","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","3.543","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","193.277","1.83","10","42.467","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.88","1.116","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","310.262","0.093","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","65.66","0.336","10","4.32","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","373.25","0.07","10","7.445","80","1.35","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","243.648","0.349","8","21.256","50","-","-","0.234","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","251.77","55.97","500","233.3","500","92.67","500","21.57","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.018","10","24.17","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.886","0.427","10","26.829","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.682","4.73","10","12.277","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","147.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","292.489","0.042","10","9.533","90","-","-","0.04","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3354.36","0.048","2","8.894","40","-","-","0.138","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","587.952","0.098","10","18.776","80","-","-","0.027","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.107","1.379","10","25.583","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.624","0.817","10","17.613","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1163","1.643","10","56.471","80","4.666","15","0.042","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.931","0.136","10","7.153","80","0.022","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","126.139","2.318","10","9.089","80","3.283","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.412","3.05","15","7.423","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","84.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","14.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3529.44","0.029","8","21.576","50","8.156","15","0.079","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","18.658","1000","79.883","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","539.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","827.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","320.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","594.936","0.127","10","27.512","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","983.813","0.033","15","17.045","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","26.093","0.035","8","0.716","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.09","1.422","15","10.026","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","47.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","698.4","0.024","15","14.027","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","414.72","0.074","10","28.992","80","2.263","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1330.43","1.418","8","14.482","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","1.27","5","15.581","50","6.583","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.971","1.011","10","27.042","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","3.696","10","10.166","80","8.21","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","0.964","10","27.159","80","0.318","15","0.123","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.206","0.259","10","3.192","80","2.067","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","8.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.1","100","2.55","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.22","0.633","15","10.593","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","133.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.492","8","14.4","60","10.15","15","0.023","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8367.84","0.032","10","15.397","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","74.961","0.022","10","24.839","80","0.407","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.94","0.118","10","20.38","80","-","-","-","-","正常"]