{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","767057.062","8.882","673.25","320","17.328","100","26.494","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","439462.031","5.233","5.121","320","0.64","100","0.035","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","476935.031","5.52","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","431633","4.996","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1112634.875","12.878","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7583.48","0.088","1.213","320","20.864","100","0.773","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","724180.188","8.382",136.502,"300",8.926,"100",2.32,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1593164.16","18.439",1.55,"200",0.66,"200",0.32,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","425513.406","4.925","0.006","320","21.56","100","15.779","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","452467","5.237","0","320","0","100","0.778","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","18145.676","0.21","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3283655.75","38.302","100.233","200","9.636","50","6.597","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3340193.25","39.034","112.577","200","4.976","50","4.589","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3053079","35.596","115.002","200","8.802","50","5.082","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1078267.75","12.48","110.54","200","19.621","35","2.106","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1178641.13","13.64","105.645","200","18.395","35","5.204","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1295613.38","15","108.693","200","11.008","35","1.567","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3079779","37.19","109.932","200","5.842","35","0.508","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2203770","25.507","166.374","200","18.377","50","5.229","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1286692.875","14.892","165.254","200","15.528","50","2.61","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480061.75","17.13","155.661","200","12.008","50","2.465","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2569155.84","29.736",29.98,"200",24.04,"35",0.45,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","30.97","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","294592.469","3.41","0.001","50","0","35","4.096","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","22889132.205","270.094",23.489,"50",0.041,"35",0.533,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8190805.651","96.728","26.94","50","0.211","35","1.615","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5844.802","0.069","0.383","50","5.989","35","35.802","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","54682.773","0.643","37.446","50","0.027","35","0.651","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24117946.56","1004914.44",21.537,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28674872.64","331.885",17.173,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10940227.2","126.623",8.82,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","36039176.64","417.12",20.33,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10126866.24","117.209","32.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37555323.84","434.668",24.01,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190080","2.2",49.77,"120",14.13,"850",4.04,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10627268","123.001",190.395,"320",39.96,"100",6.671,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","17437.48","0.202","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","196.548","320","227.109","100","14.803","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6657324","77.052","-","-","-","-",9.291,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","595123.2","6.888",37.67,"50",4.98,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","435084.406","5.036","-","-","-","-",1.604,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","129358.594","1.497","-","-","-","-",0.611,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.081,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","126624.139","5276.006","13.77","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-297248.683","-3.633","1046.167","100","15.085","50","68.681","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57946027.236","721.123",34.001,"100",27.177,"50",6.35,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394607","4.567","256.988","550","7.561","280","0.543","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455923.219","5.277","243.079","550","1.236","400","0.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","245.27","550","1.78","400","2.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","479740.469","5.552","242.678","550","12.306","400","1.548","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","702535.312","8.131","141.486","200","3.609","200","1.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1285862.5","14.883","46.813","200","3.926","200","5.614","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139180","1.611","26.159","-","27.244","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1262803.75","14.616","51.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781438.125","9.044","34.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3463421","46.1","99.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4730279","54.749","67.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4318883.5","49.987","59.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6991631.5","80.922","57.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1763794.125","20.414","49.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2410919.5","27.904","40.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1206604","13.965","70.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1826544.25","21.141","70.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3559076.25","148294.844","-","-","516112.75","50","14.853","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4219864","48.841","35.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1871590.625","21.662","41.18","100","5.717","50","0.426","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405973.969","4.699","28.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2201738.5","25.483","-","-","29.922","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12439358","143.974","44.175","100","3.363","50","6.432","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","533596.25","6.176","48.285","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2973590.25","34.416","18.183","100","12.829","50","8.448","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3360082.25","38.89","66.956","100","0.555","50","0.7","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1007590.062","11.662","-","-","2.738","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","210770.875","2.439","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","107933.805","1.249","52.356","50","2.365","35","15.58","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1905553.25","22.055","40.559","100","2.033","50","0.261","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6382583.5","81.183","30.533","100","0.58","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7195772","83.284","53.739","100","1.245","50","0.078","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10221532","118.3","114.53","200","30.22","200","6.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2680660","31.02","132.77","200","57.83","200","10.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","698344","8.08","44.4","200","10.96","200","56.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","732827","8.48","80.16","200","21.73","200","153.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4509204.5","52.18","64.6","100","21.94","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1242502.5","15.68","49.06","300","1.66","100","4.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2084.4","0.02","1024.24","300","891.47","100","215.03","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","910146.62","10.53","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2692566","31.16","116.22","300","2.67","200","1.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2217335.5","25.66","64.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","44.12","120","19.06","100","23.06","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6465504.5","74.83","54.27","100","0","50","3.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21161400","244.92","29.5","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","126102.31","1.46","61.65","300","0","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7442650","89.88","36.81","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1316318.88","15.24","56.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1160460","13.43","88.71","200","40.28","200","3.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1492840","17.27","124.03","200","43.42","200","2.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1593166.38","18.44","121.074","200","41.33","50","4.635","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1616292.88","18.71","149.415","200","49.838","50","4.034","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3807928.75","44.07","75.694","80","27.508","30","1.137","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3074967.25","35.59","77.403","80","23.279","30","1.925","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","16.91","0","46.543","80","17.908","30","24.172","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","666465.88","7.71","42.015","80","10.119","30","70.946","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3154583.5","36.511",20.763,"100",0.687,"50",3.91,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2365242.75","27.902",6.531,"100",0.659,"50",6.584,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","77530.781","0.897","17.137","250","0","80","77.5","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2329658","26.964","71.092","250","22.978","80","2.431","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","189398.781","2.192","4.306","250","0.254","80","19.262","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47512480","549.913",33.54,"100",23.29,"50",0.745,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","13000597","154.484","8.231","50","0","35","0.32","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2720189.75","35.172","23.965","50","38.801","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2756.314","0.032","65.4","320","121.11","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","203283.686","2.353","-","-","-","-","0","20","停机"]