{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","2037817.75","24.013","220.618","320","6.165","100","35.874","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2043329.75","23.759","3.132","320","0.305","100","0.048","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","464260.062","5.373","-","-","-","-",10.571,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","324496.031","3.756","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","22311.969","0.258","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10354.867","0.12","1.196","320","20.68","100","1.119","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","716910.438","8.298",146.728,"300",12.464,"100",2.333,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1609562.88","18.629",1.54,"200",0.67,"200",0.31,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.29","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","428034.688","4.954","0.004","320","24.454","100","12.843","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","287928.812","3.332","0","320","0","100","0.469","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","131141.703","1.518","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3220255.25","37.593","119.3","200","9.87","50","6.603","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3362904.75","39.257","118.292","200","4.594","50","4.756","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3101988.75","36.166","113.826","200","8.079","50","5.262","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","906654.75","10.49","105.489","200","15.697","35","2.079","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1203178.63","13.93","110.617","200","16.924","35","5.216","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1277194.88","14.78","111.051","200","13.305","35","1.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3124824.25","36.17","111.516","200","6.616","35","0.567","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2122703","24.568","161.87","200","18.324","50","5.386","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1187052.875","13.739","139.913","200","13.509","50","2.75","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1379122.25","15.962","158.938","200","16.347","50","2.836","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2515320","29.112",30.53,"200",155.93,"35",0.74,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","29.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1214383.25","14.055","0","50","0.001","35","6.338","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39958337.146","472.484",32.22,"50",0.004,"35",0.559,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10620821.52","125.636",9.394,"50",0.048,"35",0.542,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4418.183","0.052","3.385","50","5.032","35","31.137","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2594.831","0.034","50.718","50","1.979","35","12.306","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8233945.92","343081.08","333.53","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6806419.2","78.778","84.195","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7922724.48","91.698","44.6","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46042387.2","532.898",25.14,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3809946.24","44.097","27.67","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1711324.8","19.807","112.59","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167616","1.94",50.41,"120",2.18,"850",2.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10406839","120.45",242.858,"320",41.598,"100",6.509,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","233842.422","2.706","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","30686.32","0.355","968.769","320","678.097","100","30.471","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6687259","77.399","-","-","-","-",8.838,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","569980.8","6.597",38.54,"50",2.91,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","198559.812","2.298","-","-","-","-",1.586,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14881.887","0.172","-","-","-","-",0.832,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.152,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","104442.036","4351.752","10.58","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-210749.775,"-2.483","0","100","0","50",0,"20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60126765.828","710.06",33.721,"100",24.303,"50",7.691,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392821","4.546","261.496","550","7.432","280","0.536","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","460432.688","5.329","235.068","550","1.123","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","240.47","550","1.76","400","2.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","461367.125","5.34","186.994","550","7.024","400","1.738","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","745877.375","8.633","154.212","200","3.27","200","1.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1323410.25","15.317","51.199","200","3.902","200","5.661","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138340.281","1.601","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1273586.75","14.741","50.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","780462","9.033","37.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3990877","46.191","79.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4519827","52.313","66.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4292868","49.686","56.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6992009","80.926","57.215","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1721613","19.926","47.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2401151.25","27.791","38.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1197987.625","13.866","67.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1884472.5","21.811","69.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3573170.5","148882.109","-","-","433280.781","50","15.183","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3675267.25","46.536","34.271","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1803880.25","20.878","46.027","100","7.022","50","0.379","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412703.062","4.777","24.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2199265","25.454","-","-","32.562","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12518802","144.894","41.917","100","3.732","50","6.459","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","619360.188","7.168","50.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2940990.75","34.039","16.504","100","12.724","50","7.966","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3319782","38.423","64.997","100","0.557","50","0.78","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1006877.188","11.654","-","-","2.971","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","188516.125","2.182","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","238204","2.757","57.483","50","1.812","35","14.502","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1854935.75","21.469","40.679","100","1.842","50","0.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7095112.5","82.119","29.456","100","0.627","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6856619.5","79.359","51.617","100","0","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10200470","118.06","122.33","200","24.81","200","5.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2674650","30.95","125.79","200","67.74","200","14.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","634637","7.34","28.31","200","6.24","200","244.6","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","718171","8.31","101.48","200","39.17","200","4471.91","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4367748","55.14","64.63","100","21.14","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1386618.37","16.74","53.11","300","1.76","100","4.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1818.27","0.02","590.42","300","386.26","100","85.59","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","893728.5","10.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2770368.25","32.06","120.5","300","1.32","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2207199","25.54","64.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","36.49","120","31.16","100","23.66","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6532588","75.61","55.54","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20542900","248.1","29.85","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","116749.9","1.35","43.07","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7391920","85.55","37","100","0","50","2.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1296579.12","15.01","53.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1187800","13.74","69.82","200","50.73","200","4.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1514400","17.52","103.91","200","52.6","200","3.18","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1578878.38","18.27","134.152","200","41.408","50","5.49","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1536164.88","17.78","159.106","200","45.521","50","5.586","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3654662.25","42.3","77.452","80","26.97","30","1.028","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2983112.5","34.53","77.592","80","22.159","30","1.789","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","769280.44","8.9","36.538","80","23.905","30","39.842","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","312083.38","3.61","7.376","80","14.205","30","50.806","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3184738.25","36.86",21.644,"100",0.661,"50",3.794,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2310249.25","27.352",6.421,"100",0.798,"50",5.37,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","164369.406","1.902","15.625","250","0.079","80","66.609","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2278382.25","26.37","71.175","250","25.561","80","2.783","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","189919.234","2.198","5.478","250","0.133","80","18.365","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47235784","546.71",33.168,"100",23.423,"50",0.653,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2292615","29.6","0.832","50","0","35","0.263","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","21735894","255.558","12.439","50","0","35","0.013","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2410.176","0.028","202.68","320","250.4","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","95124.727","1.149","-","-","-","-","0","20","停机"]