{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2574.869","12.016","25","51.27","250","15.344","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","338.59","20.739","500","13.89","500","48.461","500","0.347","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.055","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","162.749","0.847","10","35.348","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.688","0.02","8","21.419","50","5.276","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","246.24","1.089","10","40.317","80","2.222","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","100.22","0.09","10","27.82","80","3.94","15","0.012","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.649","0.015","10","46.595","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","95.386","0.012","10","13.897","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.074","10","13.313","80","-","-","0.264","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","675.69","0.025","1.5","6.647","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2259.506","0.43","10","15.93","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2380.32","0.031","10","11.032","80","9.181","15","0.153","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","151.632","1.307","10","27.388","80","4.573","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.06","10","32.132","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","117.5","0.13","10","28.223","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","629","0.057","10","52.36","80","15.12","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","134.78","1.148","10","47.098","80","7.3","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.153","15","1.426","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.438","0.003","10","2.183","80","3.426","20","0.184","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","124.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","104.026","0.036","10","10.33","70","0.434","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15268.1","0.079","8.629","19.067","69.431","22.132","27.416","0.073","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2212.152","4.445","500","172.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","534.833","0.547","10","15.833","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.635","3.306","10","3.955","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","22.553","0.254","10","19.99","80","2.037","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","976.061","0.082","10","31.152","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","229","2.357","10","6.627","80","6.351","20","0.011","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1000.771","0.13","8","15.94","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","4.912","10","33.254","80","10.058","15","0.008","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1265.76","2.058","10","29.04","80","4.418","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","435.771","0.228","10","12.472","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.87","0.079","10","4.044","60","-","-","0.03","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.141","10","8.77","80","1.91","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.87","0.477","10","11.791","80","1.812","20","0.327","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.307","0.585","15","27.325","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","108.778","0.997","15","29.292","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","421.85","142.99","500","76.34","500","156.45","500","19.046","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.048","0.015","15","1.544","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","3.798","10","30.036","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1880.93","0.026","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","44.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2312.06","2.075","10","15.15","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.534","0.283","15","17.808","80","4.578","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.121","15","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","134.006","7.686","15","57.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","42","1.31","15","12.68","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","105.41","7.29","15","6.75","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.334","0.067","15","3.604","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","253.02","0.573","500","20.34","500","45.699","500","1.453","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.782","10","13.405","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.04","1.446","10","13.929","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.08","15","13.544","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.958","0.026","10","14.366","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","269.4","0.249","10","21.301","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","40","5.287","10","5.816","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","146.908","0.12","10","1.323","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","209.606","0.049","10","5.72","80","4.725","20","0.079","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11045.38","0.125","10","26.257","80","5.01","15","0.057","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17241.915","27.887","1000","307.505","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","118059.672","0.432","5","5.473","40","10.824","15","0.072","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","93941.859","8.589","-","228.619","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.089","10","9.91","80","0.53","20","0.064","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","594.43","0.085","5","13.57","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","362.02","0.459","10","6.935","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60795.36","0.031","2","8.03","40","12.3","15","0.285","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73041.36","28.42","-","214.71","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","57.283","0.425","10","7.655","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","489.89","0.596","10","32.93","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","431.592","1.131","10","7.04","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.9","10","16.489","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","463.1","0.094","10","30.67","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1312","0.031","8","9.602","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.086","0.072","10","31.678","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.254","10","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.931","0.115","10","3.591","80","12.84","20","0.165","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","1.064","2.436","10","22.725","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.418","0.012","10","1.212","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1998.43","0.013","30","15.152","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","91.113","0.013","8","8.289","60","0.029","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.006","10","6.08","80","0.81","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.723","0.07","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1783.781","0.077","10","28.055","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","133.661","0.653","15","37.324","80","5.699","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","290.304","4.623","15","12.026","80","6.885","20","0.113","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","165","1.741","10","24.296","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.17","15","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0.161","6.105","10","880.213","80","-","-","2.641","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","361.843","0.044","10","12.715","80","1.668","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","35.77","0.016","10","2.593","80","0.456","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","309.83","0.038","8","9.214","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.86","0.17","10","37.83","80","-","-","0.322","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","45","2.99","45","35.634","500","38.95","70","5.63","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1474.85","0.302","8","24.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.064","10","13.86","80","4.392","15","0.112","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","466.56","3.127","15","44.14","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","1.915","15","10.164","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.192","0.055","10","15.228","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9083.948","4.326","16","41.495","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","644.54","0.37","10","20.439","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","200.02","0.172","8","25.868","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.68","0.169","10","28.979","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","15.55","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1086.91","1.222","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","605","0.024","10","23.76","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1163.462","1.565","10","51.461","80","8.804","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14265.902","0.044","8","42.312","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9190.37","0.1","8","16.78","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.91","0.021","10","2.058","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","103.4","1.926","8","8.97","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.57","0.591","10","2.626","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.046","15","13.619","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","166.406","0.735","10","28.014","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","30.24","0.312","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.595","0.232","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","48.38","0.595","10","3.68","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","754.27","0.478","10","8.97","80","4.04","15","0.033","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","256.694","0.341","8","14.522","50","-","-","0.175","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","266.112","58.64","500","142.94","500","80.75","500","25.68","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","65.66","0.027","10","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","79.082","0.552","10","18.28","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.117","5.671","10","16.235","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","94.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","286.292","0.023","10","5.789","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1766.535","0.013","2","12.72","40","-","-","0.046","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","555.379","0.163","10","18.968","80","-","-","0.029","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.347","1.171","10","8.616","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.464","0.136","10","17.873","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","174","1.242","10","44.44","80","5.916","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","22.187","0.084","10","6.704","80","0.02","20","0.013","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","165.816","0.235","10","7.265","80","0.394","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.034","15","11.759","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","5.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","5363.71","0.03","8","14.762","50","5.87","15","0.045","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.55","1000","6.081","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","599.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","762.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","339.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","124.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","729.576","0.089","10","25.854","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1115.902","0.109","15","22.987","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","49.68","1.122","8","7.484","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","56.191","1.729","15","15.589","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","86.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","747.36","0.02","15","15.859","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","280.8","0.107","10","20.114","80","2.987","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1377.258","0.348","8","18.893","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","221.54","0.434","5","7.626","50","3.981","12","0.022","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.258","1.709","10","30.504","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","3.57","10","10.247","80","8.306","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.88","1.224","10","23.512","80","3.459","15","0.088","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.8","1.118","10","2.17","80","1.954","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","21.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.1","100","2.01","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","113.78","2.342","15","26.481","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8256.38","0.046","10","14.312","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","83.471","0.022","10","18.476","80","0.444","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","309.31","0.174","10","19.85","80","-","-","-","-","正常"]