{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","3193690.75","37.358","143.655","320","3.749","100","10.912","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2410392.75","28.121","8.046","320","0.214","100","0.028","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1010785.75","11.699","-","-","-","-",9.473,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","703314.5","8.14","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1652427.5","19.125","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9731.221","0.113","11.891","320","30.694","100","2.719","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667072.75","7.721","106.802","300","18.518","100","2.002","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","530107.2","6.136","22.51","200","8.69","200","3.89","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2235248.5","25.871","213.995","320","24.596","100","11.514","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","290634.844","3.364","0","320","0","100","0.388","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","12921.031","0.15","-","-","-","-",1.271,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","1129076.125","13.068","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3473349.5","40.61","114.165","200","14.523","50","7.056","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3357913.25","39.208","103.92","200","7.764","50","4.784","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3213514","37.483","108.315","200","14.28","50","5.278","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","967627.13","11.69","110.495","200","11.322","35","2.632","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1269628.63","14.69","101.963","200","8.205","35","5.201","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1335880.63","15.46","111.608","200","6.639","35","1.598","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3016704.25","34.92","111.166","200","4.452","35","0.524","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2144845.75","24.825","167.284","200","11.662","50","5.79","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1245695.375","14.418","152.752","200","15.971","50","2.87","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1511866.875","17.498","175.679","200","15.516","50","3.161","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2580621.12","29.868","18.46","200","3.85","35","0.59","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","28.45","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1491697.125","17.265","0.001","50","0","35","4.541","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40384355.27","476.592","27.699","50","0.007","35","0.446","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22678915.221","269.669","26.618","50","0.06","35","0.708","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16787.441","0.203","108.895","50","6.044","35","113.484","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.326","0","87.571","50","12.495","35","77.3","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","133773.12","5573.88","890.514","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21375895.68","247.406","34.14","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","39.5","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","50800988.16","587.974","20.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46325960.64","536.18","20.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1563079.68","18.091","72.57","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171072","1.98",47.41,"120",2.01,"850",7.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9272859","117.748","195.223","320","32.278","100","4.306","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5065817","58.632","-","-","-","-",13.315,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9860097","119.538","187.897","320","39.362","100","2.192","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6994780.5","81.014","-","-","-","-",10.236,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","896486.4","10.376","0.74","50","0.67","35","0.16","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","292220.5","3.382","-","-","-","-",2.0193,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1869.458","0.022","-","-","-","-",0.3899,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34320.719","0.397","-","-","-","-",0.9526,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","302046.66","12585.278","20.15","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-231759.851,"-2.756","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61767793.166","729.197","39.695","100","27.551","50","7.317","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390553","4.52","261.745","550","7.077","280","0.624","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","453976.719","5.254","238.596","550","1.134","400","0.482","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","558144","6.46","242.79","550","1.7","400","4.21","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","467986","5.416","233.222","550","5.089","400","1.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","746949.188","8.645","141.969","200","3.188","200","1.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1306790","15.125","50.451","200","3.713","200","6.059","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134767.797","1.56","22.634","-","20.371","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1302366.5","15.074","48.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","829078.688","9.596","32.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3847054.5","44.526","79.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4322480.5","50.029","62.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4257942.5","49.282","52.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7542528","87.298","56.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1793241.875","20.755","44.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2470857.75","28.598","40.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1199807.625","13.887","64.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1775765.75","20.553","67.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3589609","149567.031","-","-","343299.156","50","15.274","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4357289","50.432","33.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1921936.375","22.245","40.834","100","5.516","50","0.352","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","445168.25","5.152","22.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2197558.25","25.435","-","-","45.73","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12192136","141.113","33.482","100","5.171","50","7.982","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","571273.125","6.612","45.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2885203","33.394","13.002","100","15.048","50","9.001","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3335343","38.604","59.784","100","0.697","50","0.842","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063503.25","12.309","-","-","7.479","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","185610.047","2.148","0.743","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","276886.031","3.205","17.942","50","0.132","35","2.787","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1861399","21.544","37.318","100","1.632","50","0.255","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6963135.5","80.592","28.008","100","0.66","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6853765.5","79.326","50.16","100","0.983","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10506354","121.6","112.23","200","26.2","200","6.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3004980","34.77","152.62","200","46.49","200","9.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1637070","18.94","79.51","200","19.95","200","9.76","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","643752","7.45","77.9","200","26.94","200","10.31","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4975893","57.59","64.61","100","16.12","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1373310","16.62","73.14","300","2.31","100","5.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1656.16","0.02","283.32","300","179.9","100","38.15","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","921266.88","10.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2721139.5","31.49","104.91","300","2.11","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2200945.5","25.47","64.49","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1452.37","0.01","50.81","120","22.7","100","16.44","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6867468","79.48","56.55","100","0.49","50","3.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","4047700","46.84","36.6","50","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153204.45","1.77","43.95","300","0.01","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7361740","85.2","38.67","100","0","50","2.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1433541.5","16.59","50.66","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1511190","17.49","77.23","200","42.04","200","4.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1708730","19.77","108.89","200","43.83","200","0","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1610563.63","18.64","135.983","200","42.473","50","5.742","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1649543","19.09","145.785","200","41.895","50","4.735","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3765769.75","43.58","77.579","80","24.607","30","0.862","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3036713.75","35.15","77.452","80","13.992","30","1.552","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","88.53","0","57.669","80","0.328","30","21.093","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","3.857","80","12.235","30","96.503","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3218982.5","37.257","18.957","100","0.672","50","3.517","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2022501.25","23.84",7.5614,"100",0.3087,"50",4.86,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","137407.531","1.59","14.201","250","25.946","80","51.941","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2299684.75","26.617","74.931","250","26.999","80","3.349","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","523460.844","6.059","4.962","250","0.006","80","15.542","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47329524","547.795","32.747","100","23.19","50","0.73","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1209261.125","14.301","2.564","50","0","35","1.05","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12307109","145.956","5.493","50","16.907","35","0.011","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8607039","99.618","203.16","320","15.11","100","4.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5754968.741","66.608","-","-","-","-",0.4502,"20","正常"]